БЛАНК ПИСЬМА ЗАЯВИТЕЛЯ

(_________________________)

регистрационный номер, дата

Руководителю ИЦ

ФГБУ «ВНИИМС»

Коломину А.Е.

Прошу провести испытания в целях утверждения типа ______________________________________________________________,

наименование СИ

изготавливаемых (изготовленного)  _______________________________,

полное наименование и адрес изготовителя (ей) СИ

- Назначение СИ: _______________________________________________

- Область применения СИ: _____________________________________

На средство измерений оформлено: регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития для СИ медицинского назначения; сертификат соответствия на взрывозащищенность для СИ, применяемых во взрывоопасных зонах, сертификат соответствия или декларация для СИ, подлежащих обязательной сертификации или декларированию.

- Характер производства: ______________________________________

серийное, единичное с указанием заводского номера

_______________________________________________________________

- Сведения о наличии программного продукта ____________________

программное обеспечение есть/нет

_______________________________________________________________

- Метрологические и технические характеристики, включая показатели точности: ______________________________________________________

_______________________________________________________________

- Сведения о документе на методику поверки ______________________

_______________________________________________________________________________________________________    ГОСТ, ГОСТ Р, МИ, в составе эксплуатационного документа / нет

- Сведения о документах,  по которым осуществляется изготовление СИ:

______________________________________________________________

ГОСТ, ГОСТ Р, международный стандарт, стандарт предприятия, технические условия

- Сведения о наличии протоколов предварительных испытаний: ______

есть/ нет

- Сведения об обязательных метрологических и технических требованиях к средствам измерений_____________________________________________

(при необходимости)

Оплату работ по испытаниям  ________________________________,

полное наименование и обозначение СИ

включая проверку результатов испытаний, гарантирую с условиями ______________________________________________________________.

договора / контракта

| Реквизиты |  |
| --- | --- |

Приложения:

- Копия доверенности по уполномочиванию юридического лица или индивидуального предпринимателя представлять производителя (ей) средства измерений.

- Комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, паспорт, формуляр) на русском языке.

- Фотографии общего вида СИ, проспекты.

Руководитель Заявителя

____________________       ______________      _______________

должность                                                     подпись                                   расшифровка подписи