Сводка отзывов

на первую редакцию проекта национального стандарта «ГСИ. Аттестованные объекты в области использования атомной энергии. Порядок разработки и аттестации» (шифр 3.17.053-1.017.20)

В сводке применены следующие сокращения:

1 ФГУП «ВНИИФТРИ» – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений», отзыв э/п от 03.12.2020, составитель – старший научный сотрудник НИО-4 Т.П.Берлянд;

2 ФГУП «ВНИИМ» – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделева», отзыв э/п от 02.12.2020, составитель – руководитель отдела С.Г.Трофимчук;

3 ФБУ «Нижегородский ЦСМ» – ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области», отзыв № 13/6100/18168 от 04.12.2020, составитель – начальник отдела метрологического обеспечения А.Ю.Малышев;

4 ФГУП «ВНИИМС» – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы», отзыв э/п от 03.12.2020, составитель – начальник отдела Б.М.Пашаев;

5 ФГБУ «ГНМЦ Минобороны» – ФГБУ «Главный научный метрологический центр Министерства обороны Российской Федерации», отзыв № 13/5094эп от 19.11.2020;

3 ФБУ «Новосибирский ЦСМ» – ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области», отзыв № 66/60/7529 от 03.12.2020;

7 ВНИИР – Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева», отзыв № 4584/03 от 16.10.2020.

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| В целом по проекту документа | ФГБУ «ГНМЦ Минобороны» | Замечаний и предложений нет. |  |
| В целом по проекту документа | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | Замечаний и предложений нет. |  |
| В целом по проекту документа | ВНИИР | Замечаний и предложений нет. |  |
| В целом по проекту документа | ФГУП «ВНИИФТРИ» | Проект документа является отраслевым документом Госкорпорации «Росатом» и представляет собой попытку вывести деятельность метрологических служб Госкорпорации «Росатом» из-под действия таких нормативных и нормативно-технических документов в области обеспечения единства измерений, как Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081, РМГ 29-2013 и РМГ 60-2003. Например: примечание к п.2.1.1 предполагает двоякое толкование и создание условий для вывода различных изделий, имеющих с точки зрения общей метрологии статус стандартных образцов и даже средств измерений, из-под федерального государственного метрологического надзора. Предложение: рассматривать применение документа вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений. Предлагаемая редакция: Раздел 1 «Область применения» изложить в редакции: «Настоящий стандарт распространяется на аттестованные объекты, применяемые вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений в федеральных государственных унитарных предприятиях, находящихся в ведении ГК «Росатом», в акционерных обществах, в которых права акционера от имени Российской Федерации осуществляет Госкорпорация «Росатом», в дочерних и зависимых обществах (далее – в организациях Госкорпорации «Росатом»), и устанавливает основные положения и порядок их разработки и аттестации». Обоснование: В соответствии с п.3.1 проекта стандарта аттестованные объекты предназначены для обеспечения единства и требуемой точности измерений и испытаний в области использования атомной энергии в федеральных государственных унитарных предприятиях, находящихся в ведении Госкорпорации «Росатом», акционерных обществах, в которых права акционера от имени Российской Федерации осуществляет Госкорпорация «Росатом», дочерних, зависимых обществах, т.е. в организациях Госкорпорации «Росатом», и таким образом имеют отношение только к Госкорпорации «Росатом». В соответствии с п. 10.2 метрологический надзор за состоянием и применением аттестованных объектов осуществляется в соответствии с правилами метрологического надзора в области использования атомной энергии, т.е. также в рамках ГК «Росатом». | Принято частично. Сфера применения АО регламентирована 1/10-НПА и она лежит вне сферы ГРОЕИ. Дана другая редакция со ссылкой на 1/10-НПА. В разделе 1 «Область применения» дано уточняющее примечание о том, что в соответствии с 1/10-НПА аттестованные объекты применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений |
| 10 Применение аттестованных объектов п.10.1 | ФГУП «ВНИИМ» | Использован неверный термин «область государственного регулирования», который связывается только со средствами измерений. Предлагаемая редакция: 10.1 АО применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений для: - градуировки, калибровки и поверки средств измерений; - аттестации методик (методов) измерений … (далее по тексту). Обоснование: В соответствии с 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на единицы величин, стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования. | Принято частично. Редакция изменена. В разделе 1 «Область применения» дано уточняющее примечание о том, что в соответствии с 1/10-НПА аттестованные объекты применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений. |
| Наименование стандарта | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | Как следует из наименования «ГСИ. Аттестованные объекты в области использования атомной энергии. Порядок разработки и аттестации», в стандарте рассматривается порядок аттестации аттестованных объектов, что некорректно. Предлагаемое наименование: «ГСИ. Объекты, применяемые для метрологического обеспече-ния в области использования атомной энергии. Порядок разработки и аттестации». | Отклонено. Несмотря на справедливое замечание о тавтологии, термин уже введен в 1/10-НПА и применен в действующих стандартах ГОСТ Р 8.932-2017, ГОСТ Р 8.609-2018, ГОСТ Р 8.703-2020. |
| Раздел 1 «Область применения» (стр. 1). | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | Применяется некорректное выражение «по порядку аттестации и утверждения аттестованных объектов». Раздел 1 изложить в следующей редакции: «Настоящий стандарт распространяется на объекты, применяемые для метрологического обеспечения в области использования атомной энергии, и устанавливает основные положения и порядок их разработки и аттестации. После выполнения процедуры аттестации, такие объекты могут быть использованы как аттестованные объекты, требования к которым установлены в [1]: для аттестованных объектов должны быть установлены аттестованные значения, характеристики их погрешности и дополнительные характеристики, оказывающие влияние на достоверность результатов измерений и решений, принимаемых на их основе. В документе приведены разъяснения и рекомендации по порядку аттестации и утверждения таких объектов». Обоснование: Предлагаем разъяснить, что объекты, применяемые для метрологического обеспечения в области использования атомной энергии, сначала разрабатываются, а затем проходят процедуру аттестации с целью установления аттестованных значений, после чего они могут быть использованы в качестве аттестованных объектов по [1]. | Принято частично. Основная мысль замечания учтена. Секретариат ТК053: Предлагаемая формулировка не может быть использована в разделе «Область применения» согласно требованиям к ее содержанию, установленным ГОСТ 1.5–2001 и в таком виде будет отклонена при нормоконтроле. |
| Стр. 1 стандарта | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | Отсутствует раздел «Нормативные ссылки». Добавить раздел «Нормативные ссылки», в котором указать ГОСТ Р 8.932-2017 и ГОСТ Р 8.609-2018. Обоснование: Аттестованные объекты упоминаются в стандартах ГОСТ Р 8.932-2017 и ГОСТ Р 8.609-2018, эти стандарты целесообразно указать в стандарте и сделать на них ссылку. | Принято. |
| Раздел 2 «Термины, определения и сокращения» (стр. 1). | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | Установлен термин аттестованные объекты. Целесообразно указать ссылку на документ, в котором установлено определение (описание) аттестованного объекта. Указать ссылку на метрологические требования, утвержденные приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 31 октября 2013 г. № 1/10-НПА. Обоснование: Определение указано не в полном соответствии с формулировкой п. 5.2 метрологических требований, утвержденных приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 31 октября 2013 г. № 1/10-НПА. | Принято. Секретариат ТК053: Данный термин уже стандартизован в ГОСТ Р 8.703-2020, поэтому приведен как цитата, ссылка на 1/10-НПА дана в примечании к терминологической статье |
| Раздел 2 «Термины, определения и сокращения» (стр. 2). | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | Установлен термин аттестация аттестованного объекта. Если объект уже аттестованный, каким образом может проводиться его аттестация. Предлагаемый термин: «аттестация объекта, применяемого для метрологического обеспечения в области использования атомной энергии: Исследование объекта, применяемого для метрологического обеспечения в области использования атомной энергии, в целях установления аттестованного значения величины и метрологических характеристик» | Принято частично. |
| Раздел 6.3 стандарта; п.п. 10, 11, 12 заключения по результатам метрологической экспертизы (приложение Г) | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | В п. 10, 11, 12 заключения по результатам метрологической экспертизы (приложение Г) присутствуют строки, где должны быть указаны/использованы методики измерений при оформлении заключения. В п. 6.3, где указан перечень документов, представляемых на метрологическую экспертизу, отсутствуют методики измерений и требования к этим методикам. В п. 6.3 указать методики измерений, которые используются в процессе аттестации объектов, и требования к этим методикам. | Отклонено. Требования к методикам в разных сферах вводятся приказом 1/10-НПА, Описание методик измерений, с помощью которых проводится аттестация, приведено в ТЗ на АО. |
| Раздел 10 «Применение аттестованных объектов» | ФБУ «Нижегородский ЦСМ» | В п. 10.1 указано, что АО применяются для градуировки, калибровки и поверки средств измерений (вне области государственного регулирования обеспечения единства измерений). В случае применения АО для аттестации методик (методов) измерений не указано, могут ли методики измерений использоваться в сфере ГРОЕИ. Необходимо разъяснить порядок применения АО в сферах государственного регулирования. | Принято частично. Сфера применения АО регламентирована 1/10-НПА и она лежит вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений В разделе 1 «Область применения» дано уточняющее примечание о том, что в соответствии с 1/10-НПА аттестованные объекты применяются вне сферы ГРОЕИ. |
| В целом по проекту стандарта | ФГУП «ВНИИМС» | Учитывая наличие действующих стандартов ГСИ (например, ГОСТ Р 8.609-2018, ГОСТ Р 8.703-2020), разработанных в обеспечение метрологических требований, утвержденных приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 31 октября 2013 г. № 1/10-НПА, в которых уже установлены требования к аттестованным объектам в области использования атомной энергии, целесообразно добавить по тексту стандарта соответствующие ссылки и внести в проект стандарта раздел «Нормативные ссылки». Кроме того в пояснительной записке к проекту стандарта указана информация об использовании нормативных ссылок на ГОСТ Р 8.932-2017, ГОСТ Р 8.933-2017 и ГОСТ Р 8.609-2018. Обоснование: Необходимость соответствия принципу стандартизации «обеспечение комплексности и системности стандартизации, преемственности деятельности в сфере стандартизации», установленному Федеральным законом 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». | Принято частично. Ссылки на 1/10-НПА даны, но сам документ находится в разделе «Библиография» |
| 1 Область применения | ФГУП «ВНИИМС» | Неполно указан объект стандартизации – «аттестованные объекты» вместо «аттестованные объекты в области использования атомной энергии». Следует более четко указать назначение и область распространения стандарта. Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт распространяется на аттестованные объекты в области использования атомной энергии и устанавливает основные положения и порядок их разработки и аттестации. Настоящий стандарт предназначен для применения при аттестации и утверждении аттестованных объектов в области использования атомной энергии в соответствии с требованиями [1]. Обоснование: Следует привести содержание раздела в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5-2001. | Отклонено. Объект – именно АО. |
| 2 Термины, определения и сокращения 2.1.1 | ФГУП «ВНИИМС» | Термин «аттестованные объекты» стандартизован в ГОСТ Р 8.703-2020. В настоящем стандарте следует либо оформить термин как цитату из ГОСТ Р 8.703-2020, либо дать уточненную формулировку в более узком смысле. Обоснование: Согласно ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5-2012 в разделе включают термины, не стандартизованные на национальном и межгосударственном уровне, или термины, уточненные по отношению к стандартизованным, если эти термины использованы в данном стандарте в более узком смысле. Также допускается приводить ранее стандартизованные термины, оформляя их в виде цитат. | Принято |
| 2.1.1 | ФГУП «ВНИИМС» | В примечаниях к подпункту содержатся описания аттестованных веществ, материалов и изделий; образов объектов; образцов для контроля качества результатов испытаний; аттестованной смеси; имитаторов изделий; радиационных источников, раскрывающих определение понятия «Аттестованные объекты». При этом описание аттестованных веществ, материалов и изделий не дает ответа, почему они не соответствуют понятию «стандартный образец». | Принято Дано пояснение. |
| 2.1.2 | ФГУП «ВНИИМС» | Слова «аттестованного объекта, намечаемый к разработке» не раскрывают устанавливаемое понятие. Указанные слова рекомендуется изложить в редакции: «…разрабатываемого аттестованного объекта». | Принято |
| 2.1.3 | ФГУП «ВНИИМС» | Обезличено указан объект, метрологические характеристики которого устанавливаются. Определение рекомендуется изложить в редакции: «Исследование аттестованного объекта в целях установления его метрологических характеристик». | Отклонено. Именно обезличенное понятие. |
| 2.1.4 | ФГУП «ВНИИМС» | Ошибочно приведена ссылка на перечисление 11 статьи 2 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений». Должно быть «перечисление 13». | Принято. |
| 2.1.7 | ФГУП «ВНИИМС» | Не полностью раскрыто определение термина нормируемые метрологические характеристики. Рекомендуется изложить в редакции: «нормируемые метрологические характеристики: Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными документами». | Отклонено. Устоявшийся термин. |
| 3 Назначение и классификация аттестованных объектов 3.2 | ФГУП «ВНИИМС» | В первом дефисе пункта 3.2 ошибочно указано «для АО веществ,…». Нужно указать «для аттестованных веществ,…». | Принято |
| 3.3 | ФГУП «ВНИИМС» | В пункте 3.3 вместо границ погрешностей рекомендуется указать определение по пункту 7.7 РМГ 29-2013: «предел допускаемой погрешности». Рекомендуется указать определение по пункту 7.7 РМГ 29-2013: «предел допускаемой погрешности». | Отклонено. Предел - это норма. |
| 3.6 | ФГУП «ВНИИМС» | Указано о сроке действия типа АО. При этом в проекте стандарта отсутствуют какие-либо указания об установлении или утверждении типа АО. В данном пункте слово «типа» следует исключить. | Принято |
| 4 Порядок разработки аттестованных объектов 4.2.2 | ФГУП «ВНИИМС» | Изложено: «- разработка, изготовление и калибровка средств измерений в случае, если для аттестации АО нет средств измерений утвержденного типа или они не подходят по своим метрологическим характеристикам». Обоснование: Отмечаем, что несоответствие метрологических характеристик имеющихся средств измерений измерительной задаче означает отсутствие необходимых средств измерений. | Принято |
| 4.2.3 | ФГУП «ВНИИМС» | После разработки программы аттестации, целесообразно предусмотреть проведение метрологической экспертизы программы аттестации. При этом отсутствует необходимость проведения метрологической экспертизы документации: научно-технического отчета или протокола аттестации и свидетельства. | Отклонено. На данном этапе экспертиза не проводится. |
| 4.2 | ФГУП «ВНИИМС» | Пункт необходимо дополнить подпунктом 4.2.5 «Регистрация АО», в котором указать, что для регистрации АО документация на АО и материалы аттестации направляются в ГНМЦ. | Принято |
| 5 Порядок согласования и утверждения технического задания на разработку аттестованных объектов | ФГУП «ВНИИМС» | Не предусмотрено установление требований к метрологическому обеспечению разработки АО. | Указано содержание ТЗ. |
| 6 Порядок метрологической экспертизы документации на аттестованные объекты | ФГУП «ВНИИМС» | Не определено, кто организует проведение метрологической экспертизы документации на АО. | Отклонено - п.6.2 |
| 6.3 | ФГУП «ВНИИМС» | Указано, что на метрологическую экспертизу представляется техническое задание на разработку АО. Следует отметить, что метрологическая экспертиза технического задания должна быть проведена до его утверждения. | Отклонено. Экспертизе подлежит комплект документов |
| 6.3 | ФГУП «ВНИИМС» | В содержание пункта следует включить программу испытаний. Отсутствует необходимость проведения метрологической экспертизы научно-технического отчета или протокола аттестации. | Отклонено. Экспертиза отчета или протокола эффективнее |
| 6.5 | ФГУП «ВНИИМС» | Применена устаревшая формулировка аккредитации на право проведения... Данные слова следует изложить «аккредитации на проведение...» | Принято |
| 7 Порядок регистрации аттестованных объектов | ФГУП «ВНИИМС» | Не определено, когда и кем документы для регистрации АО направляются в ГНМЦ. | Определено выше - Разработчик |
| 8 Порядок повторной аттестации аттестованных объектов 8.3 | ФГУП «ВНИИМС» | Не полностью раскрыта особенность повторной аттестации АО. Рекомендуется изложить в редакции: «Повторная аттестация АО заключается в проведении метрологической экспертизы в соответствии с разделом 6 настоящего стандарта». | Принято |
| 9 Порядок учета и хранения аттестованных объектов | ФГУП «ВНИИМС» | Не установлены особенности хранения аттестованных объектов, обеспечивающие их сохранность и безопасность. | Отклонено. Особенности зависят от того, что представляет собой АО |
| 9.3 | ФГУП «ВНИИМС» | Пункт не имеет отношения к данному разделу, его целесообразно перенести в раздел 10. | Принято |
| 10 Применение аттестованных объектов | ФГУП «ВНИИМС» | Раздел содержит возможные области применения АО. При этом следует отметить, что учитывая, что АО не являются не средствами измерений и не стандартными образцами, то их применение для: - аттестации методик (методов) измерений; - контроля правильности результатов измерений; - измерений состава, свойств и структуры веществ, материалов и изделий методами сравнения, не приемлемо. | Отклонено,- АО – это выполняют функции СО, только шире. |
| Приложение А (справочное) Примеры аттестованных объектов А.1 | ФГУП «ВНИИМС» | В пункте 3.6 проекта стандарта указано, что срок действия типа АО устанавливается организацией-разработчиком, но не более 10 лет. При этом в пункте А.1 приложения А «Аттестованные вещества, материалы и изделия» указано, что нельзя обеспечить стабильность этого материала. | Принято. |
| А.2 | ФГУП «ВНИИМС» | Окончание абзаца «…файлы, содержащие изображения, нематериальны», с учетом примечания к пункту 2.1.1, избыточно. | Принято |
| А.4 | ФГУП «ВНИИМС» | В пункте указано, что имитаторы нельзя использовать для определения характеристик погрешности измерений вследствие отличия их свойств от реальных таблеток. Данное утверждение противоречит: - другому утверждению в данном пункте: «Применение имитаторов (в сравнении со стандартными образцами плотности таблеток) имеет ряд преимуществ – они практически не изнашиваются, меньше случайная погрешность при градуировке установки…»; - разделу 10 проекта стандарта. | Принято. Дана другая редакция. |
| Приложение Г (рекомендуемое) «Форма заключения эксперта» | ФГУП «ВНИИМС» | Форма заключения перегружена справочными сведениями, взятыми из документации на АО. Пункты 3, 4, 14-16 следует удалить, как не имеющие отношения к процедуре проведения метрологической экспертизы АО. Следует удалить фразу «В случае необходимости, допускается исключать или объединять отдельные пункты заключения» в конце формы, так как в противном случае метрологическая экспертиза будет не полной. | Принято частично. |

Главный метролог ГНМЦ Госкорпорации «Росатом»				                                	В.Б. Горшков