#### МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО

ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА,

АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПОРТНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

МОСКВА

2019 г.

В последнее время США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против ряда российских предприятий оборонного комплекса и приоритетных отраслей промышленности, включая отечественных разработчиков и изготовителей средств измерений.

Складывающаяся внешнеполитическая ситуация вынудила наше государство принять действенные меры по удовлетворению спроса крупных целевых потребителей за счёт предложений отечественных производителей на внутреннем рынке. В первую очередь данное обстоятельство обусловлено тем, что на текущем этапе развития экономики в Российской Федерации государство является самым крупным собственником производственных мощностей в профилирующих отраслях промышленности, в таких как ОПК, а также связанных с добычей и переработкой нефти и газа. Безусловно данная конъюнктурная тенденция для развитого и устойчивого общества является не временным явлением, а постоянной составляющей внутренней государственной политики, снижающей риски в сфере экономической безопасности страны. В сложившейся ситуации импортозамещение измерительной техники необходимо для обеспечения национальной безопасности страны.   Реализация импортозамещения измерительной техники окажет существенное влияние на   снижение стоимости продукции основных производств.

Анализ информации о потребности в измерительной технике показывает, что наибольшая  потребность в средствах измерений радиотехнических и радиоэлектронных  величин (23% от общего объёма потребностей), средствах измерений геометрических величин (20 % от общего объёма потребностей) и электрических и магнитных величин (12% от общего объёма потребностей). Эти виды измерений составляют более половины всех потребностей.

Перечень средств измерений отечественного производства, аналогичных средствам измерений импортного производства предназначен для информирования потребителей о возможностях соответствующей замены импортных средств измерений на аналогичные средства измерений отечественного производства.

В перечень включены предложения 189 изготовителей средств измерений, а также ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева», ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИОФИ» и ФГУП «ВНИИМС».

Количество средств измерений отечественного производства,

аналогичных средствам измерений импортного производства по видам измерений

| Вид измерений | Количество отечественных СИ | Количество импортных аналогов |
| --- | --- | --- |
| Измерения геометрических величин | 9 | 12 |
| Измерения механических величин | 85 | 288 |
| Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | 70 | 168 |
| Измерения давления, вакуумные измерения | 15 | 39 |
| Измерения физико-химического состава и свойств веществ | 126 | 246 |
| Теплофизические и температурные измерения | 69 | 111 |
| Измерения времени и частоты | 50 | 62 |
| Измерения электрических и магнитных величин | 62 | 98 |
| Радиотехнические и радиоэлектронные измерения | 32 | 225 |
| Виброакустические измерения | 33 | 91 |
| Оптические и оптико-физические измерения | 55 | 39 |
| Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант | 7 | 7 |
| Биологические и медицинские измерения | 2 | 4 |
| Итого | 615 | 1390 |

Измерения геометрических величин

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Толщиномер ультразвуковой «ВЗЛЕТ УТ» | 18810-05 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Толщиномеры ультразвуковые PosiTector UTG | 57898-14 | Компания "DeFelsko Corporation", США |  |
| 2 | Имитаторы сигналов СН-3803М | 54309-13 | АО «КБ НАВИС» | 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 157,строение 5,8 | Имитаторы сигналов NavX-NCS Professional, NavX-NCS Essential | 55231-13 | Фирма "WORK Microwave GmbH", Германия |  |
| 3 | Имитаторы сигналов СН-3805М | 54308-13 | АО «КБ НАВИС» | 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе дом 157,строение 5,8 | Имитаторы сигналов спутниковых навигационных систем GSS6300, GSS6300М | 64234-16 | Фирма "Spirent Communications PLC", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Имитаторы сигналов спутниковых навигационных систем GSS6700 | 64107-16 | Фирма "Spirent Communications PLC", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Имитаторы сигналов спутниковых навигационных систем GSS8000 | 64106-16 | Фирма "Spirent Communications PLC", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Имитаторы сигналов спутниковых навигационных систем GSS9000 | 64105-16 | Фирма "Spirent Communications PLC", Великобритания |  |
| 4 | Машины координатные измерительные КИМ-500, КИМ-750, КИМ-1000, КИМ-1200, КИМ-1400, КИМ-1800 | 68342-17 | ООО "Лапик" | г. Саратов, ул. Рахова, д.171/179 | Машины координатные измерительные MMZ G 30/100/25 | 68183-17 | Фирма "Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH", Германия |  |
| 5 | Меры длины концевые плоскопараллельные | 62321-15 | АО Кировский завод "Красный инструментальщик" (Крин) | 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 18 | Меры длины концевые плоскопараллельные 516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK | 32668-14 | Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония |  |
| 6 | Приборы для измерений параметров резьбовых калибров 481КМ, 481КМ2 | 38524-08 | ЗАО «ЧелябНИИконтроль» | 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38 | Измерители параметров гладких и резьбовых калибров MasterScanner | 59949-15 | Фирма "IAC Geometrical Engineers B.V.", Нидерланды |  |
| 7 | Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий 928 и 930 | 31497-06 | ОАО "Калибр" | 29085, г. Москва, ул. Годовикова, 9 | Кольца эталонные 355Е | 43597-10 | Фирма "Mahr GmbH", Германия |  |
| 8 | Гриндометры Константа-Клин | 52153-12 | ООО "К-М" | 198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит. О | Гриндометры Хегмана | 30142-05 | Фирма "Neurtek Instruments S.A.", Испания |  |
| 9 | Толщиномеры покрытий Константа МК4 | 65519-16 | ООО «КОНСТАНТА» | 198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит. О | Толщиномеры покрытий электрические цифровые ELCOMETER 415, ELCOMETER 456, ELCOMETER 355 | 57137-14 | Фирма "Elcometer Limited", Великобритания |  |

Измерения механических величин

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Весы конвейерные автоматические непрерывного действия КЛИМ | 25183-08 | ООО «ВЕСКОМ», ООО ТД «ВЕСКОМ» | г. Челябинск | Весы конвейерные Multibelt | 54215-13 | Фирма "Schenck Process GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы конвейерные BEP | 52831-13 | Фирма "Schenck Process GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы конвейерные MUS, MSI | 50091-12 | Фирма "Siemens Canada Limited", Канада |  |
|  |  |  |  |  | Весы конвейерные ленточные взвешивающие КЛВ | 61309-15 | Компания "LAS-1", SIA, Латвия |  |
|  |  |  |  |  | Весы конвейерные GRAVIT 800.01/1 | 38072-08 | Фирма "HASLER Deutschland GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы конвейерные непрерывного действия AK, CK, DK | 37500-08 | Фирма "SEG INSTRUMENT AB", Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Весы конвейерные DynaTex | 37499-08 | Фирма "PROMTEX Ltd.", Великобритания |  |
| 2 | Дозаторы весовые непрерывного действия КЛИМ-ВД | 67957-17 | ООО «ВЕСКОМ», ООО ТД «ВЕСКОМ» | г. Челябинск | Дозаторы весовые непрерывного действия K-SFM | 63718-16 | Фирма "Coperion K-Tron (Switzerland) LLC", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия MULTICOR | 54160-13 | Фирма "Schenck Process GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия ленточные СВЕДА ДВЛ | 56794-14 | ООО НПФ "СВЕДА, ЛТД", Украина, г. Запорожье |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые непрерывного действия E-DBW-A, E-DBW-H | 54020-13 | Фирма "KUKLA Waagenfabrik GmbH & Co. KG", Австрия |  |
| 3 | Весы платформенные ВПС | 58872-14 | ООО «ВЕСКОМ», ООО ТД «ВЕСКОМ» | г. Челябинск | Весы платформенные DRF 2158 Vertex | 68004-17 70222-18 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы вагонные RW | 62994-16 | Фирма "Esit Elektronik Sistemler Imalat ve Ticaret Ltd. STI.", Турция |  |
|  |  |  |  |  | Весы вагонные DGW-1 | 60710-15 | Фирма "Schenck Process GmbH", Германия |  |
| 4 | Весы вагонные ВВД | 65447-16 | ООО «ВЕСКОМ», ООО ТД «ВЕСКОМ» | г. Челябинск | Весы вагонные 7260P | 71074-18 | Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США; Фирма "Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Ltd.", Китай; Фирма "Mettler-Toledo (Chengdu) Scale & System Ltd.", Китай |  |
| 5 | Весы автомобильные ВАС | 58208-14 | ООО «ВЕСКОМ», ООО ТД «ВЕСКОМ» | г. Челябинск | Весы автомобильные 7560 | 59095-14 | Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США |  |
| 6 | Преобразователь весоизмерительный вторичный «Ньютон» | 56674-14 | ООО «ВЕСКОМ», ООО ТД «ВЕСКОМ» | г. Челябинск | Преобразователи весоизмерительные PR 1710, PR 5210, PR 5220, PR 5230, MP 26 | 49843-12 | Фирма "Sartorius Mechatronics T&H GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Приборы весоизмерительные WE | 61808-15 | Фирма "Hottinger Baldwin (Suzhou) Electronic Measurement Technology Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Приборы весоизмерительные FT | 58487-14 | Фирма "Flintec GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Приборы весоизмерительные CI, BI, NT и PDI | 50968-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Приборы весоизмерительные DISOMAT Tersus, DISOMAT Opus, DISOBOX Plus, INTECONT Opus, INTECONT Tersus, DISOCONT Tersus, DISOCONT | 53571-13 | Фирма "Schenck Process GmbH", Германия |  |
| 7 | Датчики весоизмерительные цифровые DLC-4D | 66493-17 | АО «МАССА-К» | г. Санкт- Петербург, Пироговская наб., 15-А | Датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, NHS, YBS, GZLB | 57674-14 | Фирма "Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB | 57673-14 | Фирма "Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.", Китай |  |
| 8 | Весы электронные настольные МК | 55369-13 | АО «МАССА-К» | г. Санкт- Петербург, Пироговская наб., 15-А | Весы электронные SW, PW, AD и PDS-II | 50315-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные настольные, SWN | 65054-16 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные LP, CL, AP, PR | 50313-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 9 | Модули взвешивающие ТВ | 54474-13 | АО «МАССА-К» | г. Санкт- Петербург, Пироговская наб., 15-А | Весы электронные напольные DL, DB-H, ND, BW, EB, PB | 59810-15 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные напольные НD | 65055-16 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 10 | Модули взвешивающие 4D | 52767-13 | АО «МАССА-К» | г. Санкт- Петербург, Пироговская наб., 15-А | Весы электронные Hercules-HFS и Hercules-R | 53259-13 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 11 | Весы промышленные 4D | 52766-13 | АО «МАССА-К» | г. Санкт- Петербург, Пироговская наб., 15-А | Весы электронные Hercules-HFS и Hercules-R | 53259-13 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 12 | Весы электронные крановые ЕК | 48511-11 | АО «МАССА-К» | г. Санкт- Петербург, Пироговская наб.,15-А | Весы электронные крановые Caston I (NC), Caston II, Caston III | 14807-06 Закончился в 2011 году, но весы продаются | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 13 | Весы лабораторные ВК | 48026-11 | АО «МАССА-К» | г. Санкт- Петербург, Пироговская наб., 15-А | Весы электронные лабораторные, CBL, CBX/CBW | 59811-15 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 14 | Весы электронные ТВ | 48166-13 | АО «МАССА-К» | г. Санкт- Петербург, Пироговская наб., 15-А | Весы электронные напольные DL, DB-H, ND, BW, EB, PB | 59810-15 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные напольные НD | 65055-16 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 15 | Весы электронные печатающие ВПМ | 35450-12 | АО «МАССА-К» | г. Санкт- Петербург, Пироговская наб., 15-А | Весы электронные LP, CL, AP, PR | 50313-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 16 | Весы автомобильные электронные «Рубеж» | 62569-15 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси SUPAWEIGH-5000c | 62223-15 | Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные SCS/ZCS | 67530-17 | Фирма "Mettler-Toledo (Chengdu) Scale & System Ltd.", Китай |  |
| 17 | Весы автомобильные электронные ВА-Д | 62570-15 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы автомобильные DFTX | 69229-17 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные для взвешивания транспортных средств в движении и измерения на-грузок на оси SUPAWEIGH 5000c | 62223-15 | Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные DFTX | 69229-17 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные для взвешивания транспортных средств в движении и измерения на-грузок на оси SUPAWEIGH 5000c | 62223-15 | Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания |  |
| 18 | Весы автомобильные электронные портативные ВА-П | 46357-11 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы автомобильные электронные RW | 54021-13 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Беспроводные весы EVOCAR | 56682-14 | Фирма "Teknoscale" Oy, Финляндия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия автомобильные JU | 54870-13 | Фирма "Esit Elektronik Sistemler Imalat ve Ticaret Ltd. STI.", Турция |  |
| 19 | Весы автомобильные электронные ВА | 45215-10 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы автомобильные DFT | 57011-14 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные 7560 | 59095-14 | Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США |  |
| 20 | Системы дорожные весового и габаритного контроля СВК | 42677-14 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Системы взвешивания и измерения параметров автомобильных транспортных средств в движении CrossWIM | 54218-13 | Фирма "CROSS Zlin, a.s.", Чехия |  |
|  |  |  |  |  | Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении типа UnicamWIM | 52647-13 | Фирма "CAMEA, spol. s r.o.", Чехия |  |
|  |  |  |  |  | Системы весового и габаритного контроля транспортных средств в движении типа MIM | 49308-12 | Фирма "BETAMONT s.r.o.", Словакия |  |
|  |  |  |  |  | Систем весового и габаритного контроля транспортных средств в движении BETAMOUNT Measure-in-Motion ZEUS 2.0 | 68162-17 | Фирма "BETAMONT s.r.o.", Словакия |  |
| 21 | Весы автомобильные электронные «АВИОН» | 64123-16 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы автомобильные DFTX | 69229-17 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
| 22 | Весы бункерные электронные «Поток» | 58428-14 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы бункерные WeiTec HW-100-20 | 62340-15 | Фирма "IBAU Hamburg Ingenieurgesellschaft Industriebau mbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы бункерные АВS | 60691-15 | Фирма "PRECIA SA", Франция; Фирма "PRECIA-MOLEN", Нидерланды |  |
| 23 | Весы непрерывного действия конвейерные автоматические ВНК | 23518-07 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы непрерывного действия конвейерные SBS, LBS, SAS | 57193-14 | Фирма "HASLER International S.A.", Франция; Филиал завода-изготовителя "HASLER Deutschland GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы конвейерные ленточные взвешивающие КЛВ | 61309-15 | Компания "LAS-1", SIA, Латвия |  |
|  |  |  |  |  | Весы конвейерные Multibelt | 54215-13 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
| 24 | Весы вагонные электронные РД-Д | 63376-16 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы вагонные DGW | 57010-14 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы вагонные MULTIRAIL | 54609-13 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
| 25 | Весы вагонные электронные РД | 16914-12 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы вагонные RW | 62994-16 | Фирма "Esit Elektronik Sistemler Imalat ve Ticaret Ltd. STI.", Турция |  |
| 26 | Весы монорельсовые электронные ВМ | 21465-11 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы монорельсовые МО | 58459-14 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия монорельсовые iS10, iS20, iS30 | 65450-16 | Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия |  |
| 27 | Весы крановые электронные ВК | 46616-11 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы крановые цифровые серий KGW, KGY, KGW-Y | 67341-17 | Фирма "EHP Wagetechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные NC, Caston+ (THA), Caston-II (THB) и Caston-III (THD) | 50314-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 28 | Весы платформенные электронные ВБ | 58066-14 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы платформенные ALBA-NT-IT | 56416-14 | Фирма "ALBA d.o.o.", Словения |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия платформенные iS10, iS20, iS30 | 65451-16 | Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы промышленные PxA | 68705-17 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
| 29 | Весы платформенные электронные ВП | 21440-11 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы рольганговые Mossner-RGW01 | 59500-14 | Фирма "August Mossner GmbH + Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия iS70 | 59299-14 | Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия iS50 | 59298-14 | Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия CUBIS (платформенные) | 59261-14 | Фирма "Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия eS10 | 58869-14 | Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия PS | 58868-14 | Фирма "PRECIA SA", Франция; Фирма "PRECIA-MOLEN", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия ACS | 58866-14 | Фирма "SACO Airport Equipment", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия PS2 | 58462-14 | Фирма "SAS Engineering And Planning S.R.L.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия ABS-960+ | 57675-14 | Фирма "ATRAX Group NZ Limited", Новая Зеландия |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные S | 56150-14 | Фирма "Shanghai Teraoka Electronic Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные Р | 61048-15 | Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы багажные DD7 | 59864-15 | Фирма "Shanghai Eastern Aviation Equipment Manufacturing Corporation", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия SPROFLOW II | 64340-16 | Фирма "Enersul Limited Partnership", Канада |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия платформенные iS10, iS20, iS30 | 65451-16 | Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные электронные LODIGE | 69496-17 | Фирма "Lodige Industries GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы промышленные PxA | 68705-17 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные DRF | 68004-17 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные электронные МК007А, МК007В, МК008 | 67368-17 | Фирма "UNID Technologies GmbH", Австрия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия iS50 | 59298-14 | Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия iS70 | 59299-14 | Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия платформенные iS10, iS20, iS30 | 65541-16 | Фирма "Bizerba SE & Co. KG", Германия |  |
| 30 | Весы платформенные электронные ВПА | 21439-11 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Весы неавтоматического действия GP | 50583-1 | Фирма "A&D Company Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные DB-II, CK и HB | 50312-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия FG | 50148-12 | Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия ЕМ | 50147-12 | Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия HJ | 49073-12 | Фирма "Shinko Denshi Co., Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия SW/SC/SE | 48928-12 | Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия iCS | 64122-16 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные напольные DL, DB-H, ND, BW, EB, PB | 59810-15 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия HV, HW | 58662-14 | Фирма "A&D Company Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия NP | 57512-14 | Фирма "A&D Company Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные PDSII | 56799-14 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы «Aclas» | 56670-14 | Фирма "Pinnacle Technology Corp.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные NCR | 56241-14 | Фирма "NCR Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные К | 62833-15 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные NCR 7879 | 62314-15 | Фирма "NCR Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные для статического взвешивания серии PS | 61689-15 | Фирма "Tscale Electronics Mfg. (Kunshan) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия IS взрывозащищенные | 61382-15 | Фирма "Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы технические WLC, WPT | 61377-15 | Фирма "RADWAG WAGI ELEKTRONICZE Witold Lewandowski", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные В | 61280-15 | Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные SM | 60900-15 | Фирма "Teraoka Weigh-System Pte., Ltd.", Сингапур |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные напольные DL, DB-H, ND, BW, EB, PB | 59810-15 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия SW/SC/SE | 48928-12 | Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные РВК/PFK | 63002-16 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные SM, RM | 65732-16 | Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd, Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные настольные SWN | 65054-16 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные CheckWay CW | 64989-16 | Фирма "Shanghai Teraoka Electronic Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия iCS | 64122-16 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы промышленные PBx | 68704-17 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные BW-302 | 67631-17 | Фирма "Yamato Scale Co. Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия HW-WP, HV-WP | 66699-17 | Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные напольные HD | 65055-16 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия GP | 50583-12 | Фирма "A&D Company Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные C, AC и EC-II | 50581-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные SW, PW, AD и PDS-II | 50315-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные DB-II, GK и HB | 50312-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия PS | 50149-12 | Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия FG | 50148-12 | Фирма "A&D Scales Co., Ltd.", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия EM | 50147-12 | Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия HJ | 49073-12 | Фирма "Shinko Denshi Co., Ltd.", Япония |  |
| 31 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные М | 53673-13 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные Compression | 58369-14 | Компания "Vishay Advanced Technologies LTD.", Израиль; Компания "Vishay Celtron (Tianjin) Technologies Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Tedea-Huntleigh(Beijing) Electronics Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Transducers India Ltd.", Индия; Компания "Vishay Measurements Group UK Ltd.", Великобритания; Компания "Vishay Transducers LTD.", США; Компания "Vishay Celtron Technologies, Inc.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, NHS, YBS, GZLE | 57674-14 | Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные LS, LSC, MNC | 57191-14 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные U2A | 56975-14 | Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные С | 60480-15 | Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные SGS, BGM | 68746-17 | Фирма "BIGMA Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные С | 67871-17 | Фирма "Hottinger Baldwin (Suzhou) Electronic Measurement Technology Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные RTN-SCHENCK | 34215-07 | Фирма "Schenck Process GmbH", Германия |  |
| 32 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные МВ | 53637-13 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Датчики весоизмерительные SWAREX WL270 K-S-CA | 63669-16 | Фирма "Siemens AG", подразделение "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай |  |
| 33 | Датчики весоизмерительные МВ150 | 44780-10 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK | 56685-14 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные SP, AC, CS | 60719-15 | Фирма "SENSOCAR, S.A.", Испания |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные С | 60480-15 | Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные SIWAREX WL280 RN-S SA, SIWAREX WL270 CP-S-SB, SIWAREX WL270 CP-S-SA | 63666-16 | Фирма "Siemens AG", подразделение "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные PR 6201, PR 6212 | 69603-17 | Фирма "Minebea Intec GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные SGS, BGM | 68746-17 | Фирма "BIGMA Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные С | 67871-17 | Фирма Hottinger Baldwin Electronic Measurement Technology Co, Ltd, Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные С11 | 51168-12 | Фирма Deasar Sensors Ou, Эстония |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные сжатия RC3 | 50843-12 | Фирма FLINTEC Gmbh, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные сжатия 740 | 50842-12 | Фирма "UTILCELL", Испания |  |
| 34 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные Н2 и Н11 | 55200-13 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные SQC | 59556-14 | Фирма Ningbo Benui Electric Co, Китай |  |
| 35 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные Н | 53636-13 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные DSB2, BCL | 56675-14 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 36 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные С | 53636-13 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные S-Type | 58368-14 | Компания "Vishay Advanced Technologies LTD.", Израиль; Компания "Vishay Celtron (Tianjin) Technologies Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Tedea-Huntleigh(Beijing) Electronics Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Transducers India Ltd.", Индия; Компания "Vishay Measurements Group UK Ltd.", Великобритания; Компания "Vishay Transducers LTD.", США; Компания "Vishay Celtron Technologies, Inc.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB | 57673-14 | Фирма Keli SENSING TECHNOLOGY Co, Ltd, Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные RSC | 56974-14 | Фирма Hottinger Baldwin Messtechnik Gmbh, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные SBA | 56796-14 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные SIWAREX WL250 ST-S SA | 63664-16 | Фирма Siemens AG, подразделение Siemens Sensors and Communication Ltd, Китай |  |
| 37 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные Т | 53838-13 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные Single Point | 58370-14 | Компания "Vishay Advanced Technologies LTD.", Израиль; Компания "Vishay Celtron (Tianjin) Technologies Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Tedea-Huntleigh(Beijing) Electronics Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Transducers India Ltd.", Индия; Компания "Vishay Measurements Group UK Ltd.", Великобритания; Компания "Vishay Transducers LTD.", США; Компания "Vishay Celtron Technologies, Inc.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные FX, CO, TA | 60720-15 | Фирма SENSOCAR S.A, Испания |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные SIWAREX WL220 SB-S SA, SIWAREX WL220 BB-S SA, SIWAREX WL260 SP-S SA, SIWAREX WL260 SP-S SC, SIWAREX WL260 SP-S AA, SIWAREX WL220 SP-S AB | 63665-16 | Фирма Siemens AG, подразделение Siemens Sensors and Communication Ltd, Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные SB2, SB4, SB5, SB6, SB8, SLB, SB14, BK2, PC1, PC2H, PC6, PCB | 63476-16 | Фирма Flintec Gmbh, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные PC22, PC42, PC46, PC60 | 63475-16 | Фирма Flintec Gmbh, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные BS, BS4, BSS, BSH, HBS, BCA и BCM | 51261-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные VBB | 33309-06 | Фирма Schenk Process Europe Gmbh, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные PWS | 33308-06 | Фирма Schenk Process Europe Gmbh, Германия |  |
| 38 | Дозаторы весовые непрерывного действия «Альфа» | 28346-06 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия ленточные СВЕДА-ДВП | 56794-14 | ООО НПФ "СВЕДА, ЛТД", Украина, г. Запорожье |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые непрерывного действия K-SFM | 63716-16 | Фирма Coperion K-Tron LLC, Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия MULTICOR | 54160-13 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия MULTIDOS | 32736-09 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия Mechatron | 33497-06 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия MULTISTREAM | 33789-07 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
| 39 | Дозаторы весовые дискретного действия «Гамма» | 20792-08 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Дозаторы весовые дискретного действия ADW | 58653-14 | Фирма "Yamato Scale GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые электронные дискретного действия ADW | 57516-14 | Фирма "Shanghai Yamato Scale Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые автоматические дискретного действия Hastamat LW 5.1-G | 60182-15 | Фирма "PVT Piepenbrock Verpackungstechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые дискретного действия СВС/NET | 57517-14 | Фирма "C.B.C. S.r.l.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые дискретного действия СВС/CROSS | 57515-14 | Фирма "C.B.C. S.r.l.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые дискретного действия ADW-E | 69552-17 | Фирма "Yamato Scale Co. Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые дискретного действия NW-MEC III, NW-MEC 4.0 | 67869-17 | Фирма "Haver & Boecker Drahtweberei und Maschinenfabrik", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые дискретного действия GW-MEC III, GW-MEC 4.0 | 67635-17 | Фирма "BEHN + BATES Maschinenfabrik GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые дискретного действия ADW-A | 67541-17 | Фирма SHANGHAI YAMATO SCALE CO., LTD, Китай |  |
| 40 | Дозаторы весовые дискретного действия «Дельта» | 20791-12 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Дозаторы весовые автоматические | 31352-13 | ОАО "Кировоградский завод дозирующих автоматов", Украина, г. Кировоград |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые автоматические дискретного действия Feige | 63154-16 | Фирма Feige Filling Gmbh, Германия |  |
| 41 | Система весоизмерительная «Центран» | 59881-15 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Система весоизмерительная многоканальная JW-150J5 | 66273-16 | Фирма Vishay Precision Group, США |  |
| 42 | Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное ТВЭУ | 19765-15 | ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» | 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Вокзальная, 38 | Устройства весоизмерительные 760DS, (VKR) | 56149-14 | Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США; Фирма "Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Устройства весоизмерительные MC/DAT | 61371-15 | Фирма Pavona Sistemi S.r.l, Италия |  |
| 43 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные ТЕМ-251 | 66556-17 | ООО «ИЦ «АСИ» | Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Датчики весоизмерительные PR 6201, PR 6212 | 69603-17 | Фирма «Minebea Intec GmbH», Германия |  |
| 44 | Датчики весоизмерительные сжатия LPZ-02 | 58239-14 | ООО «ТОКВЕС» | Россия, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 37-345 | Датчики весоизмерительные SIWAREX WL270 K-S CA | 63669-16 | Фирма «Siemens AG», подразделение «Siemens Sensor and Communication», Китай |  |
| 45 | Весы автомобильные для статического взвешивания «Магистраль-1» | 58999-14 | ООО «Балтийские весы и системы» | Россия, г. Санкт-Петербург, Греческий проспект, 27/2, лит. А, пом. 9Н | Весы автомобильные 7560 | 59095-14 | Фирма «Mettler Toledo inc (LLC)», США |  |
| 46 | Весы конвейерные непрерывного действия ВК | 53430-13 | ЗАО НПО «Весы» | Россия, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4-507 | Весы конвейерные Multibelt | 54215-13 | Фирма «Schenck Process Europe GmbH». Германия |  |
| 47 | Динамометры электронные АЦД | 67638-17 | ООО «НПО «МегаТонн Электронные Динамометры» | Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит А | Динамометры электронные универсальные 51 | 59842-15 | Фирма «Walter+Bai AG», Швейцария. |  |
| 48 | Динамометры электронные переносные ДЭП | 66698-17 | ООО «ПетВес» | Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.2, лит. АВ, пом. 24Н | Динамометры электронные DYNAFOR LLZ, LLXh, LLX1, LLX2 | 61728-15 | Фирма «Tractel S.A.S», Франция |  |
| 49 | Гири ГО-П классов точности Е2, F1, F2, М1 | 68887-17 | ООО «Промконструкция» | Россия, г. Челябинск, ул. Калинина, д.24 | Гири классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1 | 52196-12 | Фирма «Mettler Toledo AG», Швейцария |  |
| 50 | Измерители прочности покрытий при ударе ИПУ | 21585-08 | ООО "Градиент-Техно" | 129281, г. Москва, Староватутинский пр., 12 | Измерители прочности покрытий при ударе | 45230-10 | Фирма "BYK-Gardner GmbH", Германия |  |
| 51 | Приборы Эриксена | 23050-02 | ООО "Градиент-Техно" | 129281, г. Москва, Староватутинский пр., 12 | Приборы Эриксена | 44543-10 | Фирма "BYK-Gardner GmbH", Германия |  |
| 52 | Твердомеры маятниковые лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза Константа МТ1 | 45390-10 | ООО "К-М" | 198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит. О | Твердомеры маятниковые лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза | 43437-09 | Фирма "BYK-Gardner GmbH", Германия |  |
| 53 | Твердомеры портативные динамические ТКМ-359 | 48898-12 | ООО "НПП "Машпроект" | 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 13 | Твердомеры портативные динамические Equotip Piccolo, Equotip Piccolo 2, Equotip Bambino, Equotip Bambino 2 | 56665-14 | Фирма "PROCEQ SA", Швейцария |  |
| 54 | Плотномеры ПЛОТ-3 | 20270-12 | ЗАО «Авиатех» | г. Арзамас | Преобразователи плотности измерительные 7835/45/47 | 52638-13 | Компания "Mobrey Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи плотности и расхода CDM | 63515-16 | Фирма "Anton Paar GmbH", Австрия |  |
|  |  |  |  |  | Плотномеры Sarasota | 51945-12 | Фирма "Thermo Process Instruments L.P., a Subsidiary of Thermo Fisher Scientific", США |  |
| 55 | Плотномеры 804 | 47933-11 | ООО "Пьезоэлектрик" | г.Ростов-на-Дону | Преобразователи плотности и вязкости жидкости измерительные 7825, 7826, 7827, 7828, 7829 | 15642-06 | Компания "Mobrey Ltd.", Великобритания |  |
| 56 | Измерители плотности жидкостей вибрационные ВИП-2М |  | ООО "Термэкс" | г. Томск | Плотномеры портативные DM-230.1A и DM-230.2A | 51123-12 | АО "LEMIS BALTIC", Латвия |  |
| 57 | Приборы для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла, твердомеры ТР-150Р, ТР-150М, ТР-150П | 45860-10 | ООО «Импульс» | 153012, г. Иваново, ул. Свободная 2 | Твердомеры Роквелла цифровые Тип - BAQ 650D | 63420-16 | "BAQ GmbH", Германия. |  |
| 58 | Приборы для измерения твердости по методу Бринелля ТБ | 27514-04 | ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП) | 153582, г. Иваново, ул. Лежневская 183 | Твердомеры Бринелля Тип - Easy 3000 | 71222-18 | "Easydur Italiana, Di Renato Affri", Италия |  |
| 59 | Приборы универсальные для измерения твердости металлов и сплавов ИТ5010 | 11390-04 | ОАО "Точприбор" | 153582, г. Иваново, ул. Лежневская 183 | Твердомеры Виккерса Тип – LV800 | 55700-13 | "Leco Corporation", США |  |
| 60 | Весы неавтоматического действия МП | 53638-13 | ООО “МИДЛиК” | 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10 | Весы электронные Hercules-HFS и Her cules-R | 53259-13 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы напольные SOEHNLE мод. 7742 | 17894-98 | Фирма "SOEHNLE Waagen GmbH", Германия |  |
| 61 | Весы электронные тензометрические для статического взвешивания МТ | 52873-13 | ООО “МИДЛиК” | 141730 Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10 | Весы электронные SW, PW, AD и PDS-II | 50315-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные настольные, SWN | 65054-16 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные LP, CL, AP, PR | 50313-12 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные M-ER | 55632-13 | Фирма "Mercury WP Tech Group Co., Ltd.", Корея |  |
| 62 | Весы лабораторные МЛ | 60183-15 | ООО “МИДЛиК” | 141730 Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10 | Весы электронные лабораторные, CBL, CBX/CBW | 59811-15 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия Explorer | 68363-17 | Фирма "Ohaus Corporation", США; Фирма "Ohaus Instruments (Changzhou) Co., Ltd.", Китай; Фирма "Ohaus Instruments (Shanghai) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные неавтоматического действия Adventurer | 57928-14 | Фирма "OHAUS Corporation", США |  |
| 63 | Весы крановые подвесные “К” | 58651-14 | ООО “МИДЛиК” | 141730 Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10 | Весы электронные крановые Caston I (NC), Caston II, Caston III | 14807-06 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Весы крановые цифровые серий KGW, KGY, KGW-Y | 67341-17 | Фирма "EHP Wagetechnik GmbH", Германия |  |
| 64 | Приборы весоизмерительные МИ | 61378-15 | ООО “МИДЛиК” | 141730 Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10 | Индикаторы весоизмерительные CI-601A, CI-605А, СI-607A | 68370-17 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
| 65 | Гири классов точности F1, F2, М1, М2 | 58048-14 | ООО “МИДЛиК” | 141730 Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10 | Гири классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1 | 52196-12 | Фирма «Mettler Toledo AG», Швейцария |  |
| 66 | Весы напольные медицинские МП “Здоровье” | 62995-16 | ООО “МИДЛиК” | 141730 Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10 | Весы электронные медицинские seca 703, seca 763, seca 780, seca 719, seca 769, seca 284, seca 285, seca 813, seca 869, seca 874, seca 876 | 50695-12 | Фирма "seca Medical Scales and Measuring Systems (Hangzhou) Co. Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные медицинские seca 703, seca 763, seca 780, seca 719, seca 769, seca 284, seca 285, seca 813, seca 869, seca 874, seca 876 | 50695-12 | Фирма "seca GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные медицинские seca 634, seca 644, seca 664, seca 684 | 50694-12 | Фирма "seca GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 67 | Весы неавтоматического действия автомобильные МА | 54477-13 | ООО “МИДЛиК” | 141730 Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная 10 | Весы автомобильные DFT | 57011-14 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные 7560 | 59095-14 | Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США |  |
| 68 | Весы автомобильные АВТОПОСТ | 59096-14 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы автомобильные Pfister Mobile SBP/M 18x3/60 | 54470-13 | Фирма "PFISTER Waagen Bilanciai GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия (автомобильные электронные весы) тип ВSA | 55765-13 | О.О.О. "Alex S & E", Молдова, г.Кишинев |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные стационарные платформенные автомобильные ВЭСПА | 67882-17 | Частное унитарное производственно-торговое предприятие "Номинал", Беларусь, г.Брест |  |
|  |  |  |  |  | Весы модульные стальные MSW | 66496-17 | Фирма "Widra GmbH", Германия |  |
| 69 | Весы автомобильные БЕЛКА | 72468-18 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы автомобильные DFTX | 69229-17 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные SCZ/ZCS | 67530-17 | Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd." |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные 7560 | 59095-14 | Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)" |  |
|  |  |  |  |  | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси SUPAWEIGH 5000с | 62223-15 | Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания |  |
| 70 | Весы неавтоматического действия СКАТ | 57664-14 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы автомобильные DFT | 57011-14 | Фирма "Schenck Process GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные Scalex 1000/Scalex 1001 | 52185-12 | Фирма "Tamtron Systems Oy", Финляндия |  |
| 71 | Весы неавтоматического действия СТАВ | 68511-17 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы неавтоматического действия платформенные iS10, iS20, iS30 | 65451-16 | Фирма "Bizerba GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия iS70 | 59299-14 | Фирма "Bizerba GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия eS10 | 58869-14 | Фирма "Bizerba GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия PS | 58868-14 | Фирма "PRECIA SA", Франция; Фирма "PRECIA-MOLEN", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Весы неавтоматического действия ACS | 58866-14 | Фирма "SACO Airport Equipment", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные 2158 Vertex | 70222-18 | Фирма "Mettler-Toledo Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Весы промышленные РхА | 68705-17 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы рольганговые тензометрические для технологического взвешивания PRESTAR 15010-21-000 | 67467-17 | Фирма "PRESTAR s.r.o.", Чехия |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные DRF | 68004-17 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные электронные MK007A, MK007B, MK008 | 67368-17 | Фирма "UNID Technologies GmbH", Австрия |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные К | 62833-15 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы платформенные для статического взвешивания PS | 61689-15 | Фирма "Tscale Electronics Mfg. (Kunshan) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Весы электронные Р | 61048-15 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
| 72 | Весы вагонные ВЕСТА | 68006-17 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы неавтоматического действия (вагонные электронные весы) тип BSB | 55764-13 | О.О.О. «Alex S & E», Молдова, г.Кишинев |  |
|  |  |  |  |  | Весы вагонные 7260Р | 71074-18 | Фирма “Mettler-Toledo Inc. (LLC)”, США; |  |
|  |  |  |  |  | Весы вагонные RW | 62994-16 | Фирма “Esit Elektronik Sistemler Imalat ve Ticaret Ltd. STI.”, Турция |  |
|  |  |  |  |  | Весы вагонные DGW-1 | 60710-15 | Фирма “Schenck Process GmbH”, Германия |  |
| 73 | Весы вагонные для статическогог взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов «РТВ» | 69638-17 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы вагонные 7260 | 71056-18 | Фирма “Mettler-Toledo Inc. (LLC)”, США; |  |
|  |  |  |  |  | Весы вагонные DGW | 57010-14 | Фирма “Schenck Process GmbH”, Германия |  |
| 74 | Весы вагонные для взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов «ВТВ-Д» | 67624-17 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы вагонные для взвешивания в движении TSR4000 | 55921-13 | Фирма “Railweight (a part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trading name of ITW Limited)”, Великобритания |  |
| 75 | Весы вагонные РУБИН | 68970-17 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы вагонные DGW | 57010-14 | Фирма “Schenck Process GmbH”, Германия |  |
| 76 | Дозаторы весовые автоматические непрерывного действия «ПОТОК» | 70518-18 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Дозаторы весовые автоматические дискретного действия ТЕ2 | 70183-18 | Фирма «Technipes s.r.l.», Италия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые дискретного действия NW-MEC III, NW-MEC 4.0 | 67869-17 | Фирма “Haver & Boecker Drahtweberei und Maschinenfabrik”, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые дискретного действия NW-MEC III, NW-MEC 4.0 | 67869-17-2 | Фирма "BEHN + BATES Maschinenfabrik GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые дискретного действия GW-MEC III, GW-MEC 4.0 | 67635-17 | Фирма “Haver & Boecker Drahtweberei und Maschinenfabrik”, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Дозаторы весовые непрерывного действия K-SFM | 63718-16 | Фирма “Coperion K-Tron (Switzerland) LLC”, Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Весы бункерные ABS | 60691-15 | Фирма "PRECIA SA", Франция; Фирма "PRECIA-MOLEN", Нидерланды |  |
| 77 | Пункты весового и габаритного контроля автоматические «АПВГК» | 68839-17 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Системы весового и габаритного контроля транспортных средств в движении BETAMONT Measure-in-Motion® ZEUS 2.0 | 68162-17 | Фирма «BETAMONT s.r.o.», Словакия |  |
|  |  |  |  |  | Системы весового и габаритного контроля транспортных средств в движении MiM® (Measure-in-Motion®) | 49308-12 | Фирма "BETAMONT s.r.o.", Словакия |  |
| 78 | Весы крановые КРАВЕС | 61502-15 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы крановые цифровые KGW, KGY, KGWY | 67341-17 | Фирма «EHP Wagetechnik GmbH», Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы монорельсовые МО | 58459-14 | Фирма "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы крановые SCS/ECS | 52822-13 | Фирма "Tamtron Oy", Финляндия |  |
| 79 | Весы конвейерные КУРС | 59947-15 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы конвейерные ленточные взвешивающие КЛВ | 61309-15 | Компания "LAS-1", SIA, Латвия |  |
|  |  |  |  |  | Весы непрерывного действия конвейерные SBS, LBS, SAS | 57193-14 | Фирма "HASLER International S.A.", Франция; Филиал завода-изготовителя "HASLER Deutschland GmbH", Германия |  |
| 80 | Весы автомобильные АВТОПОСТ-Д | 64491-16 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Весы автомобильные DFTX | 69229-17 | Фирма "Schenck Process Europe GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные SCZ/ZCS | 67530-17 | Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd." |  |
|  |  |  |  |  | Весы автомобильные 7560 | 59095-14 | Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)" |  |
|  |  |  |  |  | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузок на оси SUPAWEIGH 5000с | 62223-15 | Компания "Avery Weigh-Tronix Ltd.", Великобритания |  |
| 81 | Гири классов точности F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3 | 55916-13 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1 | 52196-12 | Фирма "Mettler-Toledo AG", Швейцария |  |
| 82 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные ТЕМ-251 | 66556-17 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные CDL | 71534-18 | Фирма "PRECIA SA", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные "колонного типа" 0782/GD | 71488-18 | Фирма "Mettler-Toledo (ChangZhou) Measurement Technology Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные SLC611, SLC611D | 70202-18 | Фирма "Mettler-Toledo GmbH", Швейцария; Фирма "Mettler-Toledo (Changzhou) Precision Instrument Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные BGS, BGM | 68746-17 | Фирма "BIGMA Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные PR 6201, PR 6212 | 69603-17 | Фирма "Minebea Intec GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные С | 67871-17 | Фирма "Hottinger Baldwin (Suzhou) Electronic Measurement Technology Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные SIWAREX WL270 K-S CA | 63669-16 | Фирма "Siemens AG", подразделение "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные С | 60480-15 | Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK | 56685-14 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные Digital Load Cell | 55634-13 | Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK-D | 54471-13 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные | 55371-13 | Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, NHS, YBS, GZLB | 57674-14 | Фирма "Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные торговой марки "SIERRA" Bend beam, Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Сolumn, Spoke type | 55917-13 | Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай |  |
| 83 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные ТЕМ-252 | 66555-17 | ООО «ИЦ «АСИ» | РФ, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31 | Датчики весоизмерительные тензорезисторные DSB2, BCL | 56675-14 | Фирма "CAS Corporation", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные | 55371-13 | Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные Shear Beam | 58367-14 | Компания "Vishay Advanced Technologies LTD.", Израиль; Компания "Vishay Celtron (Tianjin) Technologies Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Tedea-Huntleigh(Beijing) Electronics Co., LTD.", Китай; Компания "Vishay Transducers India Ltd.", Индия; Компания "Vishay Measurements Group UK Ltd.", Великобритания; Компания "Vishay Transducers LTD.", США; Компания "Vishay Celtron Technologies, Inc.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB | 57673-14 | Фирма "Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Датчики весоизмерительные тензорезисторные торговой марки "SIERRA" Bend beam, Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Сolumn, Spoke type | 55917-13 | Фирма "Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD. (ZEMIC)", Китай |  |
| 84 | Весы вагонные ВВТ | 48255-11 | ООО «НАИС» | г. Ростов-на-Дону | Весы вагонные 7260P | 71074-18 | Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", США; Фирма "Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Ltd.", Китай; Фирма "Mettler-Toledo (Chengdu) Scale & System Ltd.", Китай |  |
| 85 | Весы автомобильные ВАТ | 47527-11 | ООО «НАИС» | г. Ростов-на-Дону | Весы автомобильные 7560 | 59095-14 | Фирма "Mettler-Toledo Inc. (LLC)", СШАв |  |

Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РБП» | 52517-13 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Расходомеры ISCO Signature | 65402-16 | Компания "Teledyne ISCO, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры ADS Flowshark | 48237-11 | Компания "ADS Environmental Services", США |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи расхода жидкости ультразвуковые Mainstream III | 27855-04 | Фирма "Hydreka", Франция |  |
| 2 | Расходомер-счётчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР» | 28363-14 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Расходомеры ультразвуковые UFM 3030 | 45410-10 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры ультразвуковые универсальные многофункциональные Система 1010/1020 | 18938-05 | Фирма "Siemens Energy & Automation, Inc.", США |  |
| 3 | Расходомер-счётчик вихревой «ВЗЛЕТ ВРС» | 22589-12 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Расходомеры вихревые Prowirl | 15202-14 | Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария; Предприятие-изготовитель "Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики вихревые OPTISWIRL 4070 | 52514-13 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 4 | Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РСЛ» исп.РСЛ-212, РСЛ-222 | 60777-15 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Преобразователи расхода ультразвуковые LT-US | 61687-15 | Фирма "LACROIX Sofrel", Франция |  |
| 5 | Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной «ВЗЛЕТ ПРЦ» | 52634-13 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Расходомеры ультразвуковые OPTISONIC 6300 | 56454-14 | Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры ультразвуковые FLUXUS серий 5ххх, 6хх, 7ххх, 8ххх | 56831-14 | Фирма "FLEXIM Flexible Industries GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры жидкости ультразвуковые Portaflow мод. 204, 216, 220, SE, 300, 330 | 15083-06 | Фирма "Micronics Ltd.", Великобритания |  |
| 6 | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ППД» исп. ППД-113, ППД-113*, ППД-213, ППД-Ex | 60200-15 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Расходомеры электромагнитные VersaFlow серии Mag-1000 и Mag-4000 | 56280-14 | Фирма "Honeywell International Inc.", США |  |
| 7 | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» | 39735-14 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Расходомеры электромагнитные Promag (мод. Promag 300, Promag 500) | 67922-17 | Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария; Предприятие-изготовитель "Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики электромагнитные SITRANS FM | 35024-12 | Фирма "Siemens S.A.S.", Франция |  |
| 8 | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭМ» | 30333-10 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Расходомеры электромагнитные Promag (мод. Promag 300, Promag 500) | 67922-17 | Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария; Предприятие-изготовитель "Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay", Франция |  |
| 9 | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» модификация «Лайт М» | 52856-13 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Счетчики-расходомеры электромагнитные | 59435-14 | Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Китай |  |
| 10 | Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» | 20293-10 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Счетчики-расходомеры электромагнитные | 59435-14 | Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония |  |
| 11 | Уровнемер ультразвуковой «ВЗЛЕТ УР» | 22590-12 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Уровнемеры радарные Rosemount 5900S | 50131-12 | Фирма "Rosemount Tank Radar AB", Швеция |  |
| 12 | Уровнемеры поплавковые ДУУ10 Уровнемеры радиоволновые РДУ3 Уровнемеры тросиковые радиоволновые УТР1 | 56503-14 52031-12 52339-12 | ЗАО «Альбатрос» | 127434, г. Москва, ул. Немчинова, 12 | Уровнемеры микроволновые Micropilot FMR20 | 66883-17 | Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Уровнемеры 5300 | 53779-13 | Фирма "Rosemount Inc.", США |  |
| 13 | Датчик температуры многоточечный ДТМ2 | 32476-12 | ЗАО «Альбатрос» | 127434, г. Москва, ул. Немчинова, 12 | Датчики температуры Rosemount 2240 | 69485-17 | Фирма "Rosemount Tank Radar AB", Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Измерители температуры многозонные Protermo | 44788-10 | Фирма "Endress+Hauser Yamanashi Co. Ltd.", Япония |  |
| 14 | Системы измерительные Альбатрос Танк-Менеджер-2 (АТМ-2) Системы измерительные управляющие Альбатрос Танк-Супервайзер-2 (АТС-2) Системы измерительные Альбатрос Танк-Резерв (АТР) | 64517-16 66332-16 66820-17 | ЗАО «Альбатрос» | 127434, г. Москва, ул. Немчинова, 12 | Система измерительно-информационная АСКУ ПВ | 29129-05 | Фирма "Emerson Process Management AG", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Система измерительная для резервуаров Tank Gauging | 62157-15 | Фирма "Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Система учета и контроля резервуарных запасов Entis | 67622-17 | Фирма "Honeywell-Enraf", Нидерланды |  |
| 15 | Цилиндры исполнений 1,3 | 24176-07 | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Цилиндры мерные лабораторные стеклянные 2-го класса точности | 34975-07 | Фирма "Yancheng Jingwei Int’l Group Co., Ltd.", Китай (торговая марка ЭКРОС) |  |
| 16 | Цилиндры исполнений 2,2а,4,4а | 55938-13 | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Цилиндры 2-го класса точности | 33562-06 | Фирма "Yancheng City Huaou Industry Ltd. Company", Китай |  |
| 17 | Пипетки градуированные тип 1 | 55939-13 | ООО "МиниМедПром" | Г. Дятьково Брянская область | Пипетки градуированные 2-го класса точности | 34970-07 | Фирма "Yancheng Jingwei Int’l Group Co., Ltd.", Китай (торговая марка ЭКРОС) |  |
| 18 | Пипетки градуированные тип 2,3,4 | 24175-07 | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Пипетки градуированные без установленного времени ожидания2-го класса точности | 24707-05 | ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червоно-заводское |  |
| 19 | Бюретки тип 1 | 26769-08. | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Бюретки 2-го класса точности | 34976-07 | Фирма "Yancheng Jingwei Int’l Group Co., Ltd.", Китай |  |
| 20 | Пипетки с одной отметкой (Мора) | 26384-08 | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Пипетки с одной отметкой 2-го класса точности | 24424-08 | ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червоно-заводское |  |
| 21 | Пикнометры стеклянные типов ПЖ 1, ПЖ 2, ПЖ 3, ПЖ 4 | 40214-08 | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Пикнометры | 35786-07 | Фирма АО "Скларны Кавалиер", Чехия |  |
|  |  |  |  |  | Пикнометры | 37574-08 | Фирма "Micromeritics Instrument Corporation", США |  |
| 22 | Мензурки 50,100,250,500,1000 см3 | 26770-04 | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Мензурки | 35743-07 | Фирма АО "Скларны Кавалиер", Чехия |  |
|  |  |  |  |  | Мензурки | 24618-03 | Фирма "Yancheng City Huaou Industry Ltd. Company", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Мензурки | 28398-04 | ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червоно-заводское |  |
| 23 | Стаканы мерные | 59453-14 | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Стаканы мерные | 36237-07 | ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червоно-заводское |  |
| 24 | Пробирки исполнений 1,2 | 24177-07 | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Пробирки мерные | 35787-07 | Фирма АО "Скларны Кавалиер", Чехия |  |
| 25 | Колбы исполнений 1,2,2а,3,4,4а | 25280-08 | ООО "МиниМедПром" | г. Дятьково Брянская область | Колбы мерные с одной отметкой 2-го класса точности | 34974-07 33561-06 | Фирма "Yancheng Jingwei Int’l Group Co., Ltd.", Китай (торговая марка ЭКРОС) |  |
|  |  |  |  |  | Колбы мерные с одной отметкой и шлифованной пробкой | 28772-05 | Фирма АО "Скларны Кавалиер", Чехия |  |
| 26 | Счетчик горячей и холодной воды крыльчатые типа СВК | 13869-13 | ОА «АПЗ» | 607220 Россия Нижегородская обл. г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые Одноструйные, ЕТ | 48241-11 | Фирма «ZENNER International GmbH & Co, KG» Германия |  |
| 27 | Преобразователи расхода измерительные ИПРЭ-7 | 20483-13 | ОА «АПЗ» | 607220 Россия Нижегородская обл. г. Арзамас, ул 50 лет ВЛКСМ, д. 8А | Расходомеры электронные Promag | 67922-17 | Фирма «Endress+ Hauser Flowerc AG» Швейцария |  |
| 28 | Счетчик холодной И горячей воды турбинный типа СВТ | 19521-14 | ОА «АПЗ» | 607220 Россия Нижегородская обл. г. Арзамас, ул 50 лет ВЛКСМ, д. 8А | Счетчики горячей и холодной воды турбинные W | 48422-11 | Фирма «ZENNER International GmbH & Co, KG» Германия |  |
| 29 | Расходомер ультразвуковой "Вымпел-500" исполнений «01» и «02» | 60367-15 | ООО «НПО «Вымпел» | Российская Федерация, 143530, Московская обл., Истринский р-он, г. Дедовск, Школьный проезд, д. 11 | Счетчики газа ультразвуковые Flowsic 600 | 58785-14 | Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые USZ 08 | 58784-14 | Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonic Plus, Q.Sonic Max | 53860-13 | Компания "Elster NV/SA", Бельгия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры газа ультразвуковые MPU мод. MPU800, MPU800C, MPU1200, MPU1600 С | 66853-17 | Фирма "FMC Technologies Measurement Solutions, Smith Meter GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow | 29674-12 | Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые серия ALTOSONIC | 47549-11 | Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые серия OPTISONIC | 57762-14 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи расхода газа ультразвуковые с электронными модулями SeniorSonic | 43212-09 | Фирма "Emerson Process Management / Daniel Measurement and Control Inc.", США |  |
| 30 | Комплекс измерительный ультразвуковой "Вымпел-500" исполнений «01», «02» | 68029-17 | ООО «НПО «Вымпел» | Российская Федерация, 143530, Московская обл., Истринский р-он, г. Дедовск, Школьный проезд, д. 11 | Счетчики газа ультразвуковые Flowsic 600 | 58785-14 | Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые USZ 08 | 58784-14 | Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonic Plus, Q.Sonic Max | 53860-13 | Компания "Elster NV/SA", Бельгия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры газа ультразвуковые MPU мод. MPU800, MPU800C, MPU1200, MPU1600 С | 66853-17 | Фирма "FMC Technologies Measurement Solutions, Smith Meter GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow | 29674-12 | Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые серия ALTOSONIC | 47549-11 | Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые серия OPTISONIC | 57762-14 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи расхода газа ультразвуковые с электронными модулями SeniorSonic | 43212-09 | Emerson Process Management / Daniel Measurement and Control Inc.", США |  |
| 31 | Расходомер ультразвуковой "Вымпел-100" | 60934-15 | ООО «НПО «Вымпел» | Российская Федерация, 143530, Московская обл., Истринский р-он, г. Дедовск, Школьный проезд, д. 11 | Счетчики газа ультразвуковые Flowsic 600 | 58785-15 | Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия |  |
| 32 | Комплекс измерительный ультразвуковой "ГиперФлоу-УС" исполнений "Р", "С", "Т" | 66394-17 | ООО «НПО «Вымпел» | Российская Федерация, 143530, Московская обл., Истринский р-он, г. Дедовск, Школьный проезд, д. 11 | Счетчики газа ультразвуковые серия OPTISONIC | 57762-14 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow | 29674-12 | Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры газа ультразвуковые FLOWSIC 100 | 43980-10 | Фирма "SICK AG», Германия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры газа ультразвуковые Check Sonic | 15064-06 | Фирма "Elster-Instromet N.V.", Бельгия, Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые USZ 08 | 58784-14 | Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи расхода газа ультразвуковые с электронными модулями JuniorSonic | 28192-04 | Фирма "Emerson Process Management / Daniel Measurement and Control Inc.", США, Великобритания |  |
| 33 | Преобразователи расхода электромагнитные ЭМИР-ПРАМЕР-550 | 27104-08 | АО «Промсервис» | 433502, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 112 | Счетчики-расходомеры электромагнитные ADMAG (мод. AXF, AXR, CA) | 59435-14 | Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония; Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия; Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай. |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики электромагнитные ProcessMaster/HygienicMaster | 67816-17 | Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики электромагнитные SITRANS FM | 61306-15 | Фирма "Siemens AG", завод "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики электромагнитные Toshiba | 60912-15 | Фирма "Toshiba Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики электромагнитные МераПрибор мод. МПР-100, МПР-200, МПР-300, МПР-380, МПР-400 | 58527-14 | Завод "Merapribor Manufacturing Co., Ltd.", Чехия; Завод "Merapribor Manufacturing Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики электромагнитные Mag | 49879-12 | Фирма "Arkon Flow Systems, s.r.o.", Чехия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики электромагнитные SITRANS FM | 35024-12 | Фирма "Siemens S.A.S.", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики электромагнитные РСМ-05 | 19714-15 | СООО "АРВАС", Беларусь |  |
| 34 | Счетчики жидкости ультразвуковые ПРАМЕР-510 | 24870-09 | АО «Промсервис» | 433502, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 112 | Счетчики жидкости ультразвуковые ALTOSONIC 5 | 65641-16 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые AT868, DF868, XMT868i, PT878, SEN898 | 51863-12 | Фирма "GE Sensing EMEA", Ирландия |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики ультразвуковые SITRANS FUS (мод. SITRANS FUS380, SITRANS FUE380) | 60875-15 | Фирма "Siemens AG", завод "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики ультразвуковые SITRANS F US | 35025-15 | Фирма "Siemens S.A.S.", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики ультразвуковые SITRANS FST020 | 59472-14 | Фирма "Siemens Industry, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow | 29674-12 | Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария |  |
| 35 | Счетчики газа объемные диафрагменные NPM (Gl,6; G2,5; G4) | 49360-12 | АО «Газдевайс» | 142715, Московская обл. Ленинский р-н, п. им. Ленина. Восточная промзона, владение № 3, строение 1 | Счетчики газа объемные диафрагменные ГЕЛИОС U (Gl,6; G2,5;G4) | 28550-09 | Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные Gallus - 2000 G4 | 13750-01 | Фирма "Actaris SAS", Франция |  |
| 36 | Счетчики газа объемные диафрагменные с термокорректором ОМЕГА и ОМЕГА -Т (Gl,6; G2,5; G4) | 35868-07 | АО «Газдевайс» | 142715, Московская обл. Ленинский р-н, п. им. Ленина. Восточная промзона, владение № 3, строение 1 | Счетчики газа объемные диафрагменные с термокорректором ГЕЛИОС U {Gl,6 (Т); G2,5(T); G4(T)}. | 28550-09 | Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные с термокорректором BK{G1,6 (Т); G2,5(T); G4(T)} | 36709-08 | Фирма "Elster GmbH", Германия |  |
| 37 | Счетчики газа объемные диафрагменные с автоматической температурной компенсацией ОМЕГА ЭК, ОМЕГА ЭК К (Gl,6; G2,5; G4) | 40612-09 | АО «Газдевайс» | 142715, Московская обл. Ленинский р-н, п. им. Ленина. Восточная промзона, владение № 3, строение 1 | Счетчики газа объемные диафрагменные с электронным индексом ВК-4ЕТе | 63671-17 | Фирма "Elster GmbH", Германия |  |
| 38 | Счетчики газа объемные диафрагменные с коррекцией ОМЕГА ЭТ с клапаном и радиоканалами 433 МГц и GSM 900/1800 (Gl,6; G2,5; G4) | 61861-15 | АО «Газдевайс» | 142715, Московская обл. Ленинский р-н, п. им. Ленина. Восточная промзона, владение № 3, строение 1 | Счетчики газа объемные диафрагменные с электронным индексом ВК-4ЕТе | 63671-17 | Фирма "Elster GmbH", Германия |  |
| 39 | Турбинный преобразователь расхода «Стриж» |  | ООО «Метрология и Автоматизация» | РФ, 443013, г. Самара, ул. Киевская, 5А | Преобразователи расхода турбинные NuFlo/Barton | 39188-08 | Фирма "Cameron", Великобритания |  |
| 40 | Расходомер многофазного потока «РМП» |  | ООО «Метрология и Автоматизация» | РФ, 443013, г. Самара, ул. Киевская, 5А | Расходомеры многофазные Vx Spectra | 60560-15 | Фирма "Schlumberger Oilfield (S) Pte Ltd.", Сингапур |  |
| 41 | Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые Turbo Flow UFG | 56432-14 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодороги Ростов - Новошахтинск, строение 6/8 | Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC600-XT | 67355-17 | Фирма "SICK AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC300 | 59296-14 | Фирма "SICK AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC500 CIS | 57777-14 | Фирма "SICK AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC600 | 43981-11 | Фирма "SICK AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC100 | 43980-10 | Фирма "SICK AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи расхода газа ультразвуковые двух- | 67711-17 | Фирма "Daniel Measurement and Control, Inc.", США; Фирма "Emerson Process Management Ltd.", |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики ультразвуковые ALTOSONIC V12, ALTOSONIC V12- 1 | 47549-11 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры- счетчики ультразвуковые OPTISONIC 8300 | 68007-17 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры- счетчики ультразвуковые OPTISONIC 3400 | 57762-14 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры- счетчики ультразвуковые OPTISONIC 7300 | 52540-13 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
| 42 | Расходомеры-счетчи- ки газа термо- анемометрические Turbo Flow TFG | 56188-14 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодороги Ростов - Новошахтинск, строение 6/8 | Расходомеры- счетчики тепловые t-mass | 35688-07 | Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики- расходомеры газа массовые MFT | 52789-13 | Компания "Kurz Instruments Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры Sierra | 57477-14 | Фирма "Sierra Instruments Inc.", США |  |
| 43 | Расходомеры жидкости РС-2М | 37732-08 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодороги Ростов - Новошахтинск, строение 6/8 | Расходомеры электромагнитные Rosemount 8750 | 60073-15 | Фирма "Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd.", Китай; Фирма "Emerson SRL", Румыния; "F-R Tecnologias de Flujo, S.A. de C.V.", Мексика |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры электромагнитные с конверторами сигналов OPTIFLUX 1000/ 2000/4000/5000/ 6000/7000 (расходомеры) IFC 010/ 040/ 050/ 100/300 (конвертеры) | 40075-13 | Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Расходомеры электромагнитные Promag (мод. Promag 300, Promag 500) | 67922-17 | Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария; Предприятие- изготовитель "Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cemay", Франция |  |
| 44 | Счетчики газа Гранд-SPI | 56433-14 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодороги Ростов - Новошахтинск, строение 6/8 | Счетчики газа диафрагменные G4-RF1 sV G, G6- RF1 sV G, GALLUS sV G | 58099-14 | Фирма "Itron GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа диафрагменные GALLUS, GALLUS iV PSC, GALLUS Cyble | 47657-11 | Фирма "Itron France", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные с электронной смарт-картой ALFAGAS G6A1KY | 62289-15 | Фирма "ELEKTROMED Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmateeri A.S.", Турция |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные с электронной смарт-картой ALFAGAS G4A1KY | 54417-13 | Фирма "ELEKTROMED Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmateeri A.S.", Турция |  |
| 45 | Счетчики газа Гранд ТК(М) Счетчики газа Гранд | 61928-15 46503-11 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодороги Ростов - Новошахтинск, строение 6/8 | Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК- G1,6T; BK-G2,5T; BK-G4T; BK-G6T; BK-G10T; ВК- G16T; BK-G25T | 36709-08 | Фирма "Elster GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные BK-G (1,6; 2,5; 4; 6) и BK-G (1,6; 2,5; 4; 6)Т | 30894-05 | Фирма "Elster s.r.o.", Словакия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа диафрагменные BK-G1.6; ВК- G2,5; BK-G4; ВК- G6; BK-G10; ВК- G16; BK-G25 | 36707-08 | Фирма "Elster GmbH", Германия |  |
| 46 | Счетчики воды Гранд СВ | 58357-14 | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1 -й км автодороги Ростов - Новошахтинск, строение 6/8 | Счетчики воды универсальные и счетчики горячей воды ETK/ETW "Wehrle" (универсальные) и ЕТН "Wehrle" | 70308-18 | Фирма "Е.Wehrle GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики воды универсальные и счетчики горячей воды MTK/MTW "Wehrle" (универсальные) и МТН "Wehrle" | 70307-18 | Фирма "Е.Wehrle GmbH", Германия |  |
| 47 | Мерники металлические IMS | 61323-15 | ООО "Системы Нефть и Газ Балтия" | г. Калининград, Портовая улица, 41 | Мерники металлические технические 1-го класса Г4-ВИЦ, К7-ВМА | 69399-17 | ПО «Смелянский машиностроитель- ный завод», г.Смела, Украина |  |
| 48 | Мерники металлические эталонные 1-го разряда М1Р | 67392-17 | ООО "Контур-М" | г. Казань | Мерники металлические эталонные 1-го разряда JLQ-1000 | 68493-17 | "Dandong best automation engineering & meter co. ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Мерник металлический эталонный 1-го разряда SERIES "M" | 61289-15 | "Seraphin Test Measure Co.", США |  |
| 49 | Установки поверочные трубопоршневые двунаправленные OGSB | 62207-15 | ООО "Системы Нефть и Газ Балтия" | г. Калининград, Портовая улица, 41 | Установки поверочные трубопоршневые двунаправленные EN-FAB | 54057-13 | Корпорация "EN-FAB, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Установки поверочные трубопоршневые двунаправленные BiPr-MA | 50713-12 | Фирма "METRON S.A. ENERGY APPLICATIONS", Греция |  |
| 50 | Установки поверочные трубопоршневые Сапфир | 65072-16 | ООО "Нефтегаз-интеллект" | пгт.Уруссу | Установки трубопоршне- вые Syncrotrak | 28232-04 | Фирма "Calibron Systems, Inc.", США |  |
| 51 | Установки поверочные трубопоршневые ТПУ ИНКОМСИСТЕМ | 67156-17 | ЗАО НИЦ "Инкомсистем" | г. Казань, Пионерская улица, 17 | Установки трубопорш- невые ASL/P | 22512-02 | Фирма "Alderley Systems Ltd." ("Jordan Kent Metering Systems Ltd."), Великобритания |  |
| 52 | Установки трубопоршневые ТПУ Сапфир-М НГИ | 67690-17 | ООО "НПП "Неф-тегазинжиниринг" | г. Уфа, улица Индустриальное шоссе, 55 | Установки трубопоршневые с системой управления Condat Syncrotrak | 19497-00 | Фирма "A.C.P.E.", Франция |  |
| 53 | Установки трубопоршневые поверочные ТПУ Сапфир- Вектор-150 | 68998-17 | ООО "ИПФ "Вектор" | г. Тюмень, улица Шишкова, дом 88 | Установки трубопоршневые SMITH-2000 | 12888-94 | Фирма "Smith System Operation", США |  |
| 54 | Преобразователи расхода жидкости ультразвуковые DFX-MM, DFX-LV | 57471-14 | ООО "ЕНХА" | г. Белгород, Студенческая улица, 16, офис 21 | Преобразователи расхода жидкости ультразвуковые DFX-MM, DFX-LV | 57471-14 | Фирма "Oil & Gas Measurement Ltd.", Великобритания |  |
| 55 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-РС4М-Ультра | 58620-14 | ООО НПП "Ирвис" | г. Казань, ул. Восстания, д.98Н | Расходомеры-счетчики ультразвуковые SITRANS FUS (мод. SITRANS FUS380, SITRANS FUE380) | 60875-15 | Фирма "Siemens AG", завод "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай |  |
| 56 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные МЕТЕР ВТ | 39017-08 | ООО "Метер" | г.С.-Петербург, Заставская улица, 7 лит. 3 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные Мaddalena | 66792-17 | Фирма "Maddalena S.p.A.", Италия |  |
| 57 | Расходомеры электромагнитные MERA EFM/EFM Ex | 69970-17 | ООО «МЕРА» | г.С.-Петербург, проспект Средний В.О., дом 86 лит. а, помещение 18н | Расходомеры электромагнитные Badger Meter ModMAG мод. M1000, M2000, M3000, M4000, M5000 | 69354-17 | Фирма "Badger Meter Czech Republic s.r.o.", Чехия |  |
| 58 | Расходомеры ультразвуковые Катфлоу | 72809-18 | ООО ПК «РУНА» | г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д.5, | Расходомеры ультразвуковые Katflow, мод. Katflow 100, Katflow 110, Katflow 120, Katflow 140, Katflow 150, Katflow 160, Katflow 170, Katflow 200, Katflow 220, Katflow 230 | 33943-08 | Фирма "Katronic Technologies Ltd.", Великобритания |  |
| 59 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые OPTISONIC 7300 | 67993-17 | ООО "Кроне-Автоматика" | пос.Стромилово, Самарская обл. | Счетчики жидкости ультразвуковые ALTOSONIC 5 | 69169-17 | Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды |  |
| 60 | Датчики ветра маг- нитоэлектрические ДВМ-6410 | 72654-18 | ООО НТЦ «Гидромет» | г. Обнинск, ул. Калужская дом 1 | Датчики скорости и направления воздушного потока 8352.USH4M | 40547-09 | Фирма "Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH", Германия |  |
| 61 | Счетчики воды «Профит» | 69115-17 | ООО «ИВК-САЯНЫ» | г. Москва | Счетчики воды универсальные и счетчики горячей воды ETK/ETW и ETH «Wehrle» | 70308-18 | Фирма "E.Wehrle GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики воды универсальные торговой марки "СEM®" KT1-80, KT1-80-P, KT1-110, KT1-110-P | 62749-15 | Фирма "Yavuz Metal Sanayi ve Ticaret A. S.", Турция |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики воды универсальные крыльчатые ECO S | 55739-13 | Фирма "Ningbo Xinyuan Meter Co., Ltd.", Китай |  |
| 62 | Счетчики газа «Геликон» | 69663-17 | ООО «ИВК-САЯНЫ» | г. Москва | Счетчики газа JGD | 68775-17 | Фирма "Goldcard Smart Group Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа ALFAGAS G6A1KY | 62289-15 | Фирма "ELEKTROMED Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmateeri A.S.", Турция |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа FLOWSIC600-XT | 67375-17 | Фирма "SICK AG", Германия |  |
| 63 | Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax | 74090-19 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» | 607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а | Счетчики газа ультразвуковые, FLOWSIC600-XT | 67355-17 | Фирма "SICK AG", Германия |  |
| 64 | Счетчики газа ротационные RABO | 54267-13 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» | 607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а | Счетчики газа ротационные, Delta | 13839-14 | Фирма "Itron GmbH", Германия |  |
| 65 | Счетчики газа турбинные TRZ | 31141-13 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» | 607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а | Счетчики газа турбинные, TZ/FLUXI | 14350-12 | Фирма "Itron GmbH", Германия |  |
| 66 | Корректоры объема газа ЕК270 | 41978-13 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» | 607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а | Корректоры объема газа, CORUS | 50499-12 | Фирма "Itron GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Корректоры объема газа, miniELCOR | 47252-11 | Фирма "Elgas, s.r.o.", Чехия |  |
| 67 | Комплексы для измерения количества газа, СГ-ЭК мод. СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р | 55820-13 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» | 607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а | Счетчики газа ротационные, Delta | 13839-14 | Фирма "Itron GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа турбинные, TZ/FLUXI | 14350-12 | Фирма "Itron GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Корректоры объема газа, CORUS | 50499-12 | Фирма "Itron GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Корректоры объема газа, miniELCOR | 47252-11 | Фирма "Elgas, s.r.o.", Чехия |  |
| 68 | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК-G | 60295-15 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» | 607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а | Счетчики газа диафрагменные, GALLUS | 72110-18 | Фирма "Itron Metering Solutions (Suzhou) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа диафрагменные, UG (G6, G10, G16, G25) | 60929-15 | Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные RS | 74410-19 | Фирма "Pietro Fiorentini S.p.A.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа мембранные G | 72805-18 | Фирма "Gas Souzan Industrial & Manufacturing Company", Иран |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа диафрагменные СГД 4 | 71878-18 | ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа Г2,5 "Берестье" | 65888-16 | СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО, Беларусь, г.Брест |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа диафрагменные UG (G6, G10, G16, G25) | 60929-15 | Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные RS/2001 | 59801-15 | Компания "Pietro Fiorentini S.p.A.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные RS/2,4 | 59800-15 | Компания "Pietro Fiorentini S.p.A.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные KG-2, KG-3, KG-4, KG-6 | 59536-14 | Компания "DAEMYOUNG I&T CO., LTD.", Корея |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа диафрагменные СГМН-1 | 55358-13 | ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные AM (G6, G10, G16) | 52035-12 | Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные ГЕЛИОС U | 52034-12 | Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша |  |
| 69 | Счетчики газа объемные диафрагменные с механической температурной компенсацией, ВК-G4T, ВК-G6T | 60294-15 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» | 607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а | Счетчики газа диафрагменные с термокомпенсатором, СГД-3Т | 39093-19 | ОАО "ММЗ им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа двухкамерные с электронным температурным компенсатором СГМН-ЭТ | 73033-18 | ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры", Беларусь, г.Новогрудок |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные с термокоррекцией AMТ (G6; G10; G16) | 52036-12 | Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша |  |
| 70 | Счетчики газа объемные диафрагменные с электронным индексом ВК-G4 ETe, ВК-G6 ETe | 65231-16 | ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» | 607224, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а | Счетчики газа объемные диафрагменные с электронным корректором, G2.5…G160 ETC | 73482-18 | ООО "ЗЕГА", Армения, г.Ереван |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа мембранные, G | 72805-18 | Фирма "Gas Souzan Industrial & Manufacturing Company", Иран |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные, RSE | 71092-18 | Фирма "Pietro Fiorentini S.p.A.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа диафрагменные, G4-RF1 sV G, G6-RF1 sV G, GALLUS sV G | 58099-14 | Фирма "Itron GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные JGD | 68775-17 | Фирма "Goldcard Smart Group Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики газа объемные диафрагменные с электронной смарт-картой ALFAGAS G6A1KY | 62289-15 | Фирма "ELEKTROMED Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmateeri A.S.", Турция |  |

Измерения давления, вакуумные измерения

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Датчики давления «ГиперФлоу» | 64631-16 | ООО «НПФ "Вымпел» | 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66 | Преобразователи давления измерительные 3051 | 14061-15 | Фирма "Rosemount Inc", США; Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия; Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd", Сингапур; Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd",КНР; |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления ATM, DTM, PTM, MTM, TM, DL | 38754-13 | Компания «STS Sensor Technik Simach AG”, Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные ЕСО-1, МН-1, МН-2, С-10, А-10, М-10, М-11, ОС-1, ОТ-1 | 39674-08 | Фирма “WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные SITRANS P серии 7 MF (модификации DSIII, P310, P410, LH100) | 66310-16 | Фирма «Huba Control AG», Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* | 59868-15 | Фирма «Yokogawa Electric Corporation», Япония |  |
| 2 | Преобразователи давления ПДТВХ-1 | 43646-10 | ООО НПП «Тепловодохран» | 390027 г. Рязань, ул. Новая 51»В» лит. Ж. Нежилое помещение Н2 | Преобразователи давления измерительные MBS 3300, MBS 3350, MBS 4003 | 56237-14 | Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай |  |
| 3 | Преобразователи давления измерительные КМ35 | 71088-18 | ООО НПП «ГКС» | г. Казань, ул. Петербургская, д. 50 | Преобразователи давления измерительные Sitrans P | 66310-16 | Фирма “Siemens S.A.S.”, Франция |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные | 70426-18 | Фирма "Schneider Electric Systems USA, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные, Cerabar PMP11, Cera- bar PMP21, Cerabar PMP23, Cerabar PMC11, Cerabar PMC21 | 69234-17 | Фирма "En- dress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные, 2600Т мод. 261, 266 | 69141-17 | Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные, IPT-10, IPT-11, UPT-20, UPT-21, DPT-10 | 67911-17 | Фирма "WIKA Alexander Wie- gand SE & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления | 67886-17 | Фирма "Honeywell Automation India Ltd.”, Индия; Фирма "Honeywell System Sensor de Mexico, S. de R.L. de C.V.", Мексика; Фирма "Honeywell (Tianjin) Limited", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные гидростатические, SG, РС-28Р, SP-50 | 67529-17 | Фирма "APLISENS S.A.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные, 2600Т мод. 266 | 67279-17 | Фирма"ABB S.p.A.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные, АРС, APR, PC, PR | 67276-17 | Фирма "APLISENS S.A.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные, 2088 | 60993-15 | Фирмы "Rose- mount Inc.", США; "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия; "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd., Китай; "Emerson Process Manage ment Asia Pacific Pte Ltd.”, Сингапур |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные, 2051 | 56419-14 | Фирма " Rose- mount Inc.", США; Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия; Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай; Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные, 3051S | 24116-13 | Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия; Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур; |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи (датчики) давления измерительные, Е J* | 59868-15 | Фирма "Yokoga- wa Electric Corporation", Япония; Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления измерительные, APC, APR, PC, PR | 67276-17 | Фирма "APLISENS S.A.”, Польша |  |
|  |  |  |  |  | Датчики давления, IDP, IGP, IAP | 58652-14 | Компания "In- vensys Systems Inc.", США |  |
| 4 | Вакуумметры комбинированные Мерадат-ВИТ, модификации ВИТ12Т, ВИТ14Т, ВИТ16Т | 41616-09 | ООО "Мерадат" | Россия, г. Пермь , улица Докучаева, 31 А | Вакуумметры сопротивления APG | 44391-10 | Фирма "Edwards Limited", Великобритания |  |
| 5 | Вакуумметры комбинированные Мерадат-ВИТ, модификации ВИТ19ИТ | 41616-09 | ООО "Мерадат" | Россия, г. Пермь , улица Докучаева, 31 А | Вакуумметры широкодиапазонные IGM402 | 51329-12 | Компания "InstruTech, Inc.", США |  |
| 6 | Вакуумметры магнитные блокировочные ВМБ-14 | 9162-83 | Завод "Токамак" | Россия, г. Петушки | Датчик вакуумный инверсно-магнетронный AIM-X-NW25 | 63641-16 | Фирма "Edwards Limited", Великобритания |  |
| 7 | Течеискатели масс-спектрометрические гелиевые ТИ1-50И | 58067-14 | ОАО "Завод "Измеритель" | Россия, г.С.-Петербург, ул. Даля, 10 | Течеискатели масс-спектрометрические гелиевые UL1000, UL1000Fab, UL5000 | 50369-12 | Компания "INFICON GmbH", Германия |  |
| 8 | Меры потока (течи гелиевые) Гелит 1, Гелит 2 | 13133-91 | ВНИИТФА | Россия, г. Саранск ул. Рабочая, д. 82 | Меры потока (течи гелиевые) 10хххх, Fх4ххх | 48146-11 | Компания "аdixen Vacuum Products by Pfeiffer Vacuum", Франция |  |
| 9 | Манометры грузопоршневые МП | 52189-16 | ООО "Альфапаскаль" | Россия, г. Челябинск | Манометры грузопоршневые серии P модификаций 30хх, 31хх, 32хх, 38хх | 56428-14 | Фирма "Fluke Corporation" (торговая марка Pressurements), США |  |
|  |  |  |  |  | Манометры грузопоршневые CPB3800, CPB5800, CPB5600DP | 58446-14 | Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Cо. KG", Германия; Фирма "DH-Budenberg", Великобритания |  |
| 10 | Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, DMP 4XX, DMD 3XX, DS 2XX, DS 4XX, DMK 3XX, DMK 4XX, XACT i, DM 10, DPS 2XX, DPS 3XX, DPS+, HMP 331, HU 300 | 56795-14 | ООО "БД Сенсорс РУС" | 117105, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 37 | Датчики давления P3MB, P3MBP, P3TCP, P3TCP BlueLine, P3IC, P3ICP, P8AP | 41944-09 | Фирма "Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH", Германия |  |
| 11 | Датчики динамического давления PS2001-ХХ PS2001-ХХ-01 | 70641-18 | ООО «Глобал- Тест» | 607185, г. Саров, Нижегородская обл., ул.Павлика Морозова, д.6 | Датчики давления пьезоэлектрические с преобразователями 113B28, 113B27, 113B21, 113B26, 113B24, 113B22 | 58168-14 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
| 12 | Датчики давления ТЖИУ406, ТЖИУ406-М100 Датчики давления ТЖИУ406-М100-АС | 56247-14 47462-16 | ФГУП «ВНИИА» | ул. Сущевская, д. 22, Москва, 127055 | Преобразователи давления измерительные 3051, преобразователи давления измерительные 3051S | 14061-15 66525-17 | Фирма "Rosemount Inc", США; Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия; Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd", Сингапур; Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd",КНР; |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления dTRANS p20; dTRANS p20 DELTA; Преобразователи давления dTRANS p02; dTRANS p02 DELTA; | 65038-16 | JUMO GmbH & Co. KG, Германия |  |
| 13 | Датчики давлениия ТЖИУ406-М100-АС-Вн | 58398-14 | ФГУП «ВНИИА» | ул. Сущевская, д. 22, Москва, 127055 | Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* | 59868-15 | Фирма «Huba Control AG», Швейцария |  |
| 14 | Датчики давлениия ТЖИУ406-М100-Вн | 53675-18 | ФГУП «ВНИИА» | ул. Сущевская, д. 22, Москва, 127055 | Преобразователи давления | 67886-17 | Фирма "Honeywell Automation India Ltd.”, Индия; Фирма "Honeywell System Sensor de Mexico, S. de R.L. de C.V.", Мексика; Фирма "Honeywell (Tianjin) Limited", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи давления dTRANS p20 Ex d; dTRANS p20 DELTA Ex d | 65038-16 | JUMO GmbH & Co. KG, Германия |  |
| 15 | Комплекты (калибраторы) переносные поверочные ТЖИУ.422956.001 | 72597-18 | ФГУП «ВНИИА» | ул. Сущевская, д. 22, Москва, 127055 | Fluke-750P | 59867-15 | Fluke Corporation |  |
|  |  |  |  |  | IDOS UPM | 60402-15 | General Electric (DRUCK) |  |
|  |  |  |  |  | CPH6400 | 72192-18 | АО «Вика мера» |  |

Измерения физико-химического состава и свойств веществ

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Измерители плотности жидкостей вибрационные ВИП-2М и ВИП-2МР | 27163-09 | ООО "Термэкс" | 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3 | Плотномеры автоматические VIDA | 67594-17 | Фирма "Instrumentation Scientifique de Laboratoire" (ISL), Франция |  |
|  |  |  |  |  | Плотномеры DA мод. DA-100, DA-130N | 54135-13 | Фирма "Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Плотномеры автоматические DDM мод. DDM2909, DDM 2910, DDM 2911, DDM 2911 Plus | 40144-14 | Фирма "Rudolph Research Analytical", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы плотности жидкостей DMA | 39787-08 | Фирма "Anton Paar GmbH", Австрия |  |
| 2 | Октанометры ОКТАН-ИМ | 20807-07 | ООО "Термэкс" | 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3 | Анализаторы октанового/цетанового числа ZX-101C, ZX-101XL, ZX-440XL | 46587-11 | Фирма "Zeltex, Inc.", США |  |
| 3 | Комплексы атомно-эмиссионного спектрального анализа с анализатором МАЭС | 33011-11 | ООО "ВМК-Оптоэлектроника" | 630090, Россия, Новосибирск, пр-к Академика Коптюга, д.1 | Спектрометры атомно-эмиссионные с дугой постоянного тока Prodigy DC Arc | 57244-14 | Фирма "Teledyne Leeman Labs", США |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры оптико-эмиссионные SPECTROLAB | 13358-17 | Фирма "Spectro Analytical Instruments GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры эмиссионные MetalLab 75/80 | 24185-08 | Фирма "G.N.R. s.r.l.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры эмиссионные ARL iSpark (модели 8820, 8860 и 8880) | 66948-17 | Фирма "Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры эмиссионные ARL 3460, ARL 4460 | 54698-13 | Фирма "Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы автоматические OBLF мод. GS 1000, GS 1000-II, QSN 750, QSN 750-II, QSG 750, QSG 750-II, VeOS | 47577-11 | Фирма "OBLF Gesellschaft fur Elektronik und Feinwerktechnik GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры оптико-эмиссионные SPECTROMAXx | 13358-17 | Фирма "Spectro Analytical Instruments GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры оптико – эмиссионные Bruker мод. Q2 ION, Q8 MAGELLAN | 62817-15 | Фирма "Bruker Elemental GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры оптические эмиссионные Q4 TASMAN | 41185-09 | Фирма "Bruker Elemental GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры эмиссионные ARL easySpark | 66823-17 | Фирма "Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры оптико-эмиссионные FOUNDRY-MASTER Smart UVR, FOUNDRY-MASTER Optimum UVR | 69173-17 | Фирма "Oxford Instruments Analytical GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры эмиссионные SOLARIS, SOLARIS CCD Plus, | 24185-08 | Фирма "G.N.R. s.r.l.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры оптические эмиссионные R3 ROTROIL | 66037-16 | Фирма "G.N.R. s.r.l.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры атомно-эмиссионные SPECTROIL | 50285-12 | Фирма "Spectro Scientific", США |  |
| 4 | Анализатор точки росы «HYGROVISION-BL» | 60683-15 | ООО «НПО «Вымпел» | Российская Федерация, 143530, Московская обл., Истринский р-он, г. Дедовск, Школьный проезд, д. 11 | Анализаторы влажности Ametek 5100P TDLAS Portable | 58094-14 | Фирма "AMETEK Process & Analytical Instruments Division", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы температуры точки росы влаги и углеводородов Condumax II Transportable | 25918-13 | Фирма "Michell Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Гигрометры точки росы MDM300 | 50304-12 | Фирма "Michell Instruments Ltd.", Великобритания |  |
| 5 | Преобразователь точки росы «КОНГ-Прима-2M» | 66783-17 | ООО «НПО «Вымпел» | Российская Федерация, 143530, Московская обл., Истринский р-он, г. Дедовск, Школьный проезд, д. 11 | Анализаторы температуры точки росы влаги и углеводородов Condumax II Transportable | 25918-13 | Фирма "Michell Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Гигрометры точки росы OptiPEAK TDL600 | 50304-12 | Фирма "Michell Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы температуры точки росы углеводородов Ametek 241 | 20443-06 | Фирма "AMETEK Process & Analytical Instruments Division", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы влажности Ametek 5100P TDLAS Portable | 58094-14 | Фирма "AMETEK Process & Analytical Instruments Division", США |  |
| 6 | Анализаторы точек росы интерференционные «КОНГ-Прима-10» | 28228-15 | ООО «НПФ "Вымпел» | 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66 | Анализаторы температуры точки росы влаги и углеводородов CONDUMAX II | 25918-13 | Фирма «Michell Instruments Ltd.», Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы температуры точки росы по углеводородам модель 241CE II | 20443-11 | Фирма «AMETEK Process Instruments», (США) |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы влажности «3050» | 35147-07 | Фирма «AMETEK Process Instruments Division», (США) |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы влажности 5100, 5100 HD | 58094-14 | Фирма "AMETEK Process & Analytical Instruments Division", США |  |
| 7 | Спектрометры атомно-абсорбционные МГА-1000 | 58356-14 | ООО «Атомприбор» | 199178, Санкт-Петербург, Курская ул., д. 27 | Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 800 | 69708-17 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры атомно-абсорбционные novAA 400 P | 68053-17 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры атомно-абсорбционные AA (мод. 55 AA, 240 AA, 240FS AA, 240Z AA, 280FS AA, 280Z AA, DUO AA) | 51458-12 | Фирма “Agilent Technologies Bayan Lepas Free», Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры атомно-абсорбционные моделей ZEEnit 650P и ZEEnit 700P | 57482-14 | Фирма Analytik Jena AG, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры атомно-абсорбционные PinAAcle 500 | 64075-16 | Фирма "PerkinElmer Inc.", США |  |
| 8 | Системы капиллярного электрофореза «Капель» | 17727-11 | ООО «Люмэкс-маркетинг» | 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А | Системы капиллярного электрофореза 7100 Capillary Electrophoresis | 69392-17 | Фирма Agilent Technologies, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Системы капиллярного электрофореза PrinCE модели 250, 260, С760, С770 | 52438-13 | Фирма PrinCE Technologies, Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Системы капиллярного электрофореза модели P/ACE MDQ, PA 800 Plus | 51458-12 | Фирма Beckman Coulter Inc., США |  |
| 9 | Системы капиллярного электрофореза «Капель-205» | 66406-17 | ООО «Люмэкс-маркетинг» | 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А | Системы капиллярного электрофореза 7100 Capillary Electrophoresis | 69392-17 | Фирма Agilent Technologies, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Системы капиллярного электрофореза PrinCE модели 250, 260, С760, С770 | 52438-13 | Фирма PrinCE Technologies, Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Системы капиллярного электрофореза модели P/ACE MDQ, PA 800 Plus | 51458-12 | Фирма Beckman Coulter Inc., США |  |
| 10 | Анализаторы ртути РА-915М | 59385-14 | ООО «Люмэкс-маркетинг» | 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А | Анализаторы ртути РЕ-1 | 59604-15 | Фирма Nippon Instruments Corporation, Япония |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы ртути DMA модели DMA-80, DMA-80.3 и DMA-1 | 58757-14 | Фирма Milestone Srl, Италия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы ртути моделей Mercur, Mercur Plus, Mercur AA, Mercur AA Plus, Mercur DUO, Mercur DUO Plus | 46546-11 | Фирма Analytik Jena, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы ртути моделей Hydra IIАА, Hydra IIC, QuickTrace M-7600, QuickTrace M-8000 | 70640-18 | Фирма Teledyne Leeman Labs, США |  |
| 11 | Фурье-спектрометры инфракрасные модификаций "ИнфраЛЮМ ФТ-02", "ИнфраЛЮМ ФТ-08" | 17728-09 | ООО «Люмэкс-маркетинг» | 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А | Фурье-спектрометры инфракрасные IR Tracer-100. IRAffinity-1S | 59082-14 | Фирма Shimadzu Corporation, Япония; Фирма Shimadzu Manufacturing Inc., США; Фирма Shimadzu (Suzhou) Instruments Manufacturing, co., Ltd., Китай |  |
|  |  |  |  |  | Фурье-спектрометры инфракрасные моделей Nicolet iS5, Nicolet iS5N, Nicolet iS5 LS, Nicolet iS10 | 66036-16 | Фирма Thermo Fisher Scientific, США |  |
|  |  |  |  |  | Фурье-спектрометры инфракрасные Spectrum Two и Frontier | 48131-11 | Фирма PerkinElmer Inc., США |  |
|  |  |  |  |  | ИК-Фурье-спектрометры ALPHA | 36762-13 | Фирма Brucker optik GmbH, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Фурье-спектрометры TENSOR II | 61339-15 | Фирма Brucker optik GmbH, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Фурье-спектрометры инфракрасные серии VERTEX | 63409-16 | Фирма Brucker optik GmbH, Германия |  |
| 12 | Анализаторы инфракрасные «ИнфраЛЮМ» | 53237-13 | ООО «Люмэкс-маркетинг» | 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А | Анализаторы пищевых продуктов моделей Infratec 1241, Infratec Sofia и Infratec Nova | 63200-16 | Фирма Foss Analytical A/S, Дания |  |
|  |  |  |  |  | Спектрофотометры NIRS модели NIRS DS2500, NIRS DA1650 | 60285-15 | Фирма Foss Electric, Дания |  |
|  |  |  |  |  | Спектрофотометры SpectraStar XT | 68234-17 | Фирма Unity Scientific, США |  |
|  |  |  |  |  | Фурье - спектрометры инфракрасные TANGO-T | 61338-15 | Фирма Bruker Optik GmbH, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы инфракрасные INFRAMATIC 9500 | 52228-12 | Фирма Perten Instruments AB, Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы инфракрасные DA 7250. DA 7200 | 63204-16 | Фирма Perten Instruments AB, Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы инфракрасные Inframatic 8800 | 61065-15 | Фирма Perten Instruments AB, Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы инфракрасные зерна и зернопродуктов INFRANEO | 38258-08 | Фирма Chopin Technologies, Франция; Chopin, Франция |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы инфракрасные Granolyser | 63340-16 | Фирма Pfeuffer GmbH, Германия |  |
| 13 | Хроматографы жидкостные «Люмахром» | 30350-12 | ООО «Люмэкс-маркетинг» | 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А | Хроматографы жидкостные NEXERA-i, Prominence-i | 61273-15 | Фирма Shimadzu Corp., Япония; Фирма Shimadzu U.S.A. Manufacturing Inc., США |  |
|  |  |  |  |  | Хроматографы жидкостные LC-30 NEXERA | 63487-16 | Фирма Shimadzu Corporation, Япония; Фирма Shimadzu U.S.A. Manufacturing Inc., США |  |
| 14 | Анализаторы жидкости «Флюорат-02» (модификация «Панорама») | 14093-04 | ООО «Люмэкс-маркетинг» | 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д.58, литер А | Спектрофлуориметры RF-6000 | 63715-16 | Фирма Shimadzu Corporation, Япония |  |
| 15 | Газоанализаторы КОЛИОН-1 | 16298-09 | ООО «БАП «Хромдет-Экология» | ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22 ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95) | Газоанализаторы портативные фотоионизационные MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000 | 69557-17 | Фирма "Honeywell International Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Газоанализаторы стационарные фотоионизационные RAEGuard 2 PID | 68306-17 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания |  |
| 16 | Газоанализаторы СЕАН-Н | 57790-14 | ООО «БАП «Хромдет-Экология» | ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22 ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95) | Газоанализаторы портативные BW мод. GasAlertClipExtreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro и пр., | 68988-17 | Фирма "Honeywell International Inc.", США |  |
| 17 | Газоанализаторы СЕАН-П | 66593-17 | ООО «БАП «Хромдет-Экология» | ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22 ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95) |  |  |  |  |
| 18 | Газоанализаторы ЭССА | 17424-09 | ООО «БАП «Хромдет-Экология» | ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22 ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95) | Сигнализаторы загазованности комбинированные RGDCO0MP1 | 68997-17 | Фирма "Seitron S.p.A.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Системы газоаналитические Drager VarioGard | 62861-15 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
| 19 | Газоанализаторы ЭССА-М | 63789-16 | ООО «БАП «Хромдет-Экология» | ю/а: 107005, Москва, переулок Плетешковский, 22 ф/а: 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20 (а/я 95) | Газоанализаторы стационарные фотоионизационные RAEGuard 2 PID | 68306-17 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Системы газоаналитические Polytron-Regard | 54235-13 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
| 20 | Фотометры пламенные автоматические ФПА-2-01 | 66391-17 | АО «ЗОМЗ» | 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212В | Пламенный фотометр PFP-7 | 20562-00 | Фирма "Jenway Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Пламенный фотометр PFP-7 | 22558-02 | Фирма "Jenway Ltd.", Великобритания |  |
| 21 | Газоанализатор СГОЭС | 32808-11 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Газоанализаторы углеводородных газов стационарные инфракрасные PIR 9400 | 32635-06 | Фирма "Detector Electronics Corporation", США |  |
| 22 | Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификации СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС- М11 | 56611-14 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Датчики оптические инфракрасные Drager мод. Polytron IR (2 IR), PIR 3000, PIR 7000, PIR 7200 | 53981-13 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
| 23 | Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС модификаций СГОЭС-2, СГОЭС-М- 2, СГОЭС-М 11-2 | 59942-15 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Датчики газов Drager мод. Drager Polytron 5000, Drager Polytron 5200, Drager Polytron 5310, Drager Polytron 5700 и Drager Polytron 5720 | 64222-16 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
| 24 | Газоанализатор СГОЭС-М 11 | 55450-13 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Газоанализаторы углеводородных газов стационарные инфракрасные Point Watch Eclipse™ мод. PIRECL | 51860-12 | Фирма "Detector Electronics Corporation", США |  |
| 25 | Сигнализатор загазованности СГС- 901 | 33985-07 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Системы газоаналитические Drager VarioGard | 62861-15 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
| 26 | Сигнализатор загазованности взрывозащищенные СГС-902 | 34684-13 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Системы газоаналитические Drager VarioGard | 62861-15 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
| 27 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903 | 33549-12 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Датчики газов Drager мод. Drager Polytron 8310, Drager Polytron 8700, Drager Polytron 8720 | 67797-17 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
| 28 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903 модификации ССС- 903МЕ | 57655-14 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Газоанализаторы токсичных газов и кислорода стационарные электрохимические GT3000 | 51861-12 | Фирма "Detector Electronics Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Газоанализаторы ULTIMA X мод. ULTIMA ХЕ, ULTIMA XIR, ULTIMA XL, ULTIMA ХЗ | 55817-13 | Фирма "Mine Safety Appliances Company, LLC", США |  |
| 29 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903 модификации ССС- 903МЕ(НЖ)3) | 63423-16 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Датчики газов электрохимические Drager Polytron 8000 ETR, Drager Polytron 8100 ETR | 67597-17 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Газоанализаторы ULTIMA X мод. ULTIMA XE, ULTIMA XIR, ULTIMA XL, ULTIMA X3 | 55817-13 | Фирма "Mine Safety Appliances Company, LLC", США |  |
| 30 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МT | 65124-16 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Датчики горючих газов LP-700 | 36942-08 | Фирма "DETCON, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Газоанализаторы ULTIMA X мод. ULTIMA ХЕ | 55817-13 | Фирма "Mine Safety Appliances Company, LLC", США |  |
| 31 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903 | 69131-17 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Газоанализаторы сероводорода стационарные | 32655-06 | Фирма "Detector Electronics Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Газоанализаторы стационарные DM-700 и DM-100 | 51792-12 | Фирма "DETCON, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Газоанализаторы стационарные оптические IR-700 | 64225-16 | Фирма "DETCON, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Датчики газов PI-700 | 37263-08 | Фирма "DETCON, Inc.", США |  |
| 32 | Системы газоаналитические СГАЭС-ТГ | 28041-08 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Системы газоаналитические Polytron-Regard | 54235-13 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
| 33 | Газоанализаторы многоканальные стационарные взрывозащищенные СГАЭС-ТГМ | 39984-08 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Системы измерительные газоаналитические SUPREMA и SUPREMA Touch | 31467-12 | Фирма "MSA Auer GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Системы газоаналитические многоканальные RM- 580 | 42570-09 | Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", Япония |  |
| 34 | Газоанализаторы многоканальные стационарные взрывозащищенные СГАЭС-ТГМ модификации СГАЭС-ТГМ 14 | 60911-15 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Системы газоаналитические GasGard XL | 60757-15 | Фирма "MSA Europe GmbH", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Системы газоаналитические многоканальные RM- 580 | 42570-09 | Фирма "Riken Keiki Co., Ltd.", Япония |  |
| 35 | Системы газоаналитические СГАЭС-ТН | 21067-06 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Системы обеспечения пожарной и газовой безопасности EAGLE QUANTUM PREMIER (EQP) | 36099-07 | Фирма "Detector Electronics Corporation", США |  |
| 36 | Газоанализаторы трассовые ТГАЭС | 54034-13 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Газоанализатор трассовый Drager Polytron Pulsar (Type GD 8) мод. Drager Polytron Pulsar, Drager Polytron Pulsar 2. | 59174-14 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия; Фирма "Draeger Safety UK Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Газоанализаторы трассовые ULTIMA OPIR-5 | 51500-12 | Фирма "Mine Safety Appliances Company", США |  |
| 37 | Преобразователи газоаналитические универсальные ПГУ- А | 69393-17 | АО «Электронстандарт- прибор» | г. Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, Промзона- 2 | Датчики газов электрохимические Drager Polytron 3000/ Drager Polytron 7000 | 57311-14 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Газоанализаторы | 51065-12 | Фирма "Riken Keiki Co., |  |
| 38 | Спектрометры атомно-абсорбционные КВАНТ.Z1 | 55387-13 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46 | Спектрометры атомно-абсорбционные AA (мод. 55 AA, 240 AA, 240FS AA, 240Z AA, 280FS AA, 280Z AA, DUO AA) | 61265-15 | Фирма «Analytik Jena AG», Германия |  |
| 39 | Спектрометры атомно-абсорбционные «Квант-2мт», «Квант-2м1» | 63558-16 | ООО «КОРТЭК» | 119602, г. Москва, ул. Никулинская, дом 27 корпус 2 | Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 800 | 69708-17 | Фирма «Analytik Jena AG», Германия |  |
| 40 | Спектрометры атомно-абсорбционные А-2 | 53236-13 | ООО «НПО Аквилон» | 142103 Россия, Московская обл., г. Подольск, Комсомольская ул., д. 1 | Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 800 | 69708-17 | Фирма «Spectro Analytical Instruments GmbH», Германия |  |
|  |  |  |  |  | Спектрометры атомно-абсорбционные PinAAcle мод. 900F, 900T, 900H, 900Z | 49670-12 | Фирма "PerkinElmer Inc.", США |  |
| 41 | Спектрометры эмиссионные «СПАС-05» | 69181-17 | ООО «Актив» | 198096, г. Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д. 8, лит. А | Спектрометры эмиссионные SpectroCheck | 67372-17 | Фирма «Spectro Analytical Instruments GmbH», Германия |  |
| 42 | Спектрометры ДФС-100 | 69899-17 | ООО «ОКБ СПЕКТР» | 194044, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 20 | Спектрометры оптические эмиссионные мобильные SPECTROPORT | 69116-17 | Фирма «Analytik Jena AG», Германия |  |
| 43 | Спектрометры серии Элемент | 71382-18 | ООО «Научно-производственное предприятие «МОНОТЕСТ» | 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 14А, стр. 3 | Анализаторы рентге- нофлуоресцентные портативные EXPLORER 5000 | 71038-18 | Фирма «Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd», Китай |  |
| 44 | Спектрометры лазерно-искровые эмиссионные «ЭЛАНИК» | 70911-18 | ООО «Лазер-экспорт» | 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3, корп. 8, эт. 2, комн. 1 | Спектрометры лазерно-искровые эмиссионные mPulse | 63212-16 | Компания «Oxford Instruments Ltd.», Великобритания |  |
| 45 | Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ | 52298-12 | ООО «Инфраспек» | 196158, г.Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 88, пом.37Н, литер А | Фурье-спектрометры инфракрасные VERTEX, мод. VERTEX 70, VERTEX 70v, VERTEX 80, VERTEX 80v | 63409-16 | Фирма «Bruker Optik GmbH», Германия |  |
| 46 | Меры волнового числа МВЧ-001 | 67321-17 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46 | Меры волновых чисел BRM 2065 | 61340-15 | Фирма «Bruker Optik GmbH», Германия |  |
| 47 | Экспресс-анализаторы рамановские портативные ИнСпектр | 69110-17 | ООО «ИнСпектр» | 142432, Ногинский район, г.Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.2 | Спектрометры комбинационного рассеяния (рамановские спектрометры) BRAVO | 64402-16 | Фирма «Bruker Optik GmbH», Германия |  |
| 48 | Спектрометры рамановские портативные ХимЭксперт | 60856-15 | ООО «Южполиметалл-Холдинг» | 117638, г. Москва, Варшавское шоссе, д.56, стр.2 | Спектрометры комбинационного рассеяния (рамановские спектрометры) BRAVO | 64402-16 | Фирма «Bruker Optik GmbH», Германия |  |
| 49 | Хромато-масспектрометры МХ5313 | 58255-14 | ООО «Альфа» | 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.6, лит.А | Хромато-масс-спектрометры Autospec Premier | 65111-16 | Фирма «Waters Corporation», США |  |
| 50 | Спектрометры рентгенофлуорес- центные портативные СПЕКТРОСКАН GEO | 66035-16 | ООО «НПО «Спектрон» | 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.10, лит.А | Анализаторы порта-тивные рентгено-флуоресцентные Vanta | 69112-17 | Компания «Olympus Scientific Solutions Americas», США |  |
| 51 | Спектрометры уни-версальные рент-генофлуоресцентные Clever A-17, Clever B-23, Clever C-31 | 45769-10 | ЗАО «ЭЛЕРАН» | г. Москва, ул. Бутырская, д.6 | Анализаторы рент-генофлуоресцентные COMPACT Eco, MAXXI Eco, MAXXI 5, MAXXI 6 | 65337-16 | Фирма «Oxford Instruments Analytical GmbH», Германия |  |
| 52 | Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро | 61020-15 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор" | 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3 | Газоанализаторы портативные | 62294-15 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания |  |
| 53 | Газоанализаторы CO12M.RU | 68343-17 | ЗАО "Экрос-Инжиниринг" | Россия, город Санкт-Петербург, Малый ВО проспект, 58А | Газоанализаторы стационарные CO12M | 37944-14 | Фирма "Environnement S.A.", Франция |  |
| 54 | Газоанализаторы стационарные оптические СГОЭС мод. СГОЭС, СГОЭС- М, СГОЭС-М11 | 65884-16 | АО "Электронстандарт-Прибор" | Ленинградская область, Гатчина, улица 120-й Гатчинской Дивизии, 1Д | Датчики горючих газов стационарные | 61878-15 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания |  |
| 55 | Газоанализаторы GA мод. GA-C51, GA-C53 | 62018-15 | ООО "Турбоконтроль" | 117133, Россия, Москва, ул. Академика Варги, дом. 8, корп. 1 | SERVOPRO MultiExact 5400, SERVOPRO 4000 мод. SERVOPRO 4100, SERVOPRO 4200, SERVOPRO 4210, SERVOPRO 4900 | 53156-13 | Фирма "Servomex Group Limited", Великобритания |  |
| 56 | Газоанализаторы горючих газов стационарные Searchpoint Optima Plus XTC | 65419-16 | ООО "Систем Сенсор Фаир Детекторс" | 121059, Москва, ул. Киевская, д. 7 | Датчики горючих газов стационарные Searchpoint Optima Plus XTC | 61878-15 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания |  |
| 57 | Газоанализаторы портативные ElGas мод. ElGas-QRAE 3, ElGas-MultiRAE Lite 3G ElGas-QRAE 3 | 65285-16 | ООО "ЭльГаз" | 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 17, строение 3 | Газоанализаторы портативные RAE Systems мод. ToxiRAE Pro, MultiRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Lite, QRAE 3 | 62294-15 | Фирма "Honeywell Analytics Ltd.", Великобритания |  |
| 58 | Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01-Мета | 14543-17 | ООО "Национальные Системы Контроля" | 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 55 «А» | Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200, Динго Е-200(В) | 68447-17 | Фирма "Sentech Korea Corp.", Корея |  |
| 59 | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР в исп. Юпитер, Юпитер-К, Юпитер-П | 50041-17 | ООО "АЛКОТЕКТОР" | 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 5510, Alcotest 6820 | 67668-17 | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия |  |
| 60 | Анализаторы содержания кислорода переносные КС 50.430-000 | 60029-15 | ООО НТФ "БАКС" | 443022 г. Самара пр. Кирова 10 | Анализаторы кислорода O2X1 | 51353-12 | Фирма "GE Sensing EMEA", Ирландия |  |
| 61 | Газоанализаторы ИДК-10 | 66741-17 | ООО НПП "Томская электронная компания" | Россия, Томск, улица Владимира Высоцкого, 33 | Газоанализаторы углеводородных газов стационарные IR400 | 42805-09 | Фирма "General Monitors Ireland Ltd.", Ирландия |  |
| 62 | Газоанализаторы ГСВ-1 | 71381-18 | ООО НПП "Петролайн-А" | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Элеваторная гора, Лермонтова, 53А | Газоанализаторы стационарные S4000 мод. S4000CH и S4000TH | 65849-16 | Фирма "General Monitors Ireland Ltd.", Ирландия |  |
| 63 | Газоанализаторы многокомпонентные МОНОЛИТ | 65880-16 | ООО "Мониторинг" | 196247 Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 67, корп. 2, пом. 5Н лит. А | Газоанализаторы Optima 7 | 48157-11 | Фирма "MRU GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Газоанализаторы многоканальные AO2000, мод. AO2020, AO2040, AO2040-CU Ex | 27467-09 | Фирма "ABB Automation GmbH", Германия |  |
| 64 | Системы экологического мониторинга MS3550-M | 67727-17 | ООО "МС сервис" | Россия, Москва, Кантемировская улица, 58 | Система непрерывного мониторинга промышленных выбросов CEMS | 46621-11 | Фирма "Siemens AG" |  |
| 65 | Система постоянного контроля выбросов загрязняющих веществ СПКВ | 69013-17 | ООО "Евротехлаб" | Санкт-Петербург, переулок Челиева, 13, лит Б, офис 216 | Системы газоаналитические Gasmet CEMS II мод. Gasmet CEMS II-1 … Gasmet CEMS II-5 | 58152-14 | Фирма "Gasmet Technologies Oy", Финляндия |  |
| 66 | Генераторы газовых смесей ГГС мод. ГГС-Р, ГГС-Т, ГГС-К, ГГС-03-03 | 62151-15 | ООО "Мониторинг" | 196247, город Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 67-2, пом.5н.лит.а | Генераторы газовых смесей GDC-703 | 67531-17 | Фирма "Horiba Ltd.", Япония |  |
| 67 | Генераторы газовых смесей ГГС-У | 70866-18 | ООО "Мониторинг" | 196247, город Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 67-2, пом.5н.лит.а |  |  |  |  |
| 68 | Генераторы нулевого воздуха ГНГ-01 | 6765-15 | ООО "Мониторинг" | 196247, город Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 67-2, пом.5н.лит.а | Генераторы нулевого воздуха - рабочие эталоны 1-го разряда ZAG 7001 | 61769-15 | Фирма "Environnement S.A.", Франция |  |
| 69 | Анализаторы мутности АМ-8122 | 66408-17 | ЗАО «НПП «Автоматика» | 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77 | Анализатор жидкости LiquilineCM44x, LiquilineCM44xR, LiquilineCM14 | 56588-14 | Фирма Endress+Hauser Conducta GmbH+ Co.KG, Германия |  |
| 70 | Счётчики аэрозольных частиц АЗ-10 модификацииАЗ-10-0.3, АЗ-10-0.4 | 43180-09 | ОООНПО «ЭКО-ИНТЕХ» | 115230, г. Москва, Каширскоешоссе, д. 13, корп. 1 | Счётчики аэрозольныхчастиц AeroTrak модели AeroTrakHandheld, AeroTrakPortable, AeroTrakRemote | 48264-11 | Фирма TSI inc., США |  |
| 71 | Измерители массовой концетрации аэрозольных частиц АЭРОКОН модели АЭРОКОН-П, АЭРОКОН-С, АЭРОКОН-М | 21792-13 | ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ» | 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 1 | Анализаторы пыли DustTrak 8530, DustTrak 8533 | 55060-13 | Фирма TSI inc., США |  |
| 72 | Измерители ИКВЧ-М | 60700-15 | ФГУП "Смоленское ПО "Аналитприбор" | 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3 | Анализаторы пыли FW мод. FW101-Ex, FWE200DH, FW300-Ex | 71392-18 | Фирма "SICK AG", Германия |  |
| 73 | Счетчики частиц в жидкости ОПТИЗ-Л-01 | 71947-18 | ООО "Гидравлические Комплексные Системы" | 111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32 | Счетчики частиц в жидкости PAMAS мод. S 40, S 4031, S 50, SBSS, SVSS | 63839-16 | Фирма "PAMAS GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики частиц Parker LaserCM20, Parker ACM20, Parker ACM20 Z2, Parker icount BS, Parker icount BS2 | 53862-13 | Фирма "Parker Hannifin Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики частиц в масле CCS 4 | 66390-17 | Фирма "Eaton Technologies GmbH", Германия |  |
| 74 | Анализаторы фотометрические счетные механических примесей ГРАН-152 | 22979-02 | ООО "НПП "Техноприбор" | Россия, 111538, г.Москва , ул.Косинская , д.7 | Счетчики частиц в жидкости PAMAS мод. S 40, S 4031, S 50, SBSS, SVSS | 63839-16 | Фирма "PAMAS GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики частиц Parker LaserCM20, Parker ACM20, Parker ACM20 Z2, Parker icount BS, Parker icount BS2 | 53862-13 | Фирма "Parker Hannifin Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики частиц в жидкости HIAC 9703 | 72353-18 | Фирма "Beckman Coulter, Inc.", США; завод-изготовитель: Фирма "Hach Company", США |  |
|  |  |  |  |  | Датчики частиц в жидкости LiQuilaz E15, LiQuilaz E20P, LiQuilaz E20 Online, LiQuilaz S02, LiQuilaz S03, LiQuilaz S05 | 53019-13 | Фирма "Particle Measuring Systems inc.", США |  |
| 75 | Анализаторы размеров частиц Photocor модификаций Photocor Complex, Photocor Compact, Photocor Compact-Z, Photocor Mini |  | ООО «Фотокор» | 111024, г. Москва, 2-ая ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 40, офис 24 | Анализаторы размеров частиц Zetasizer Nano S, Zetasizer Nano S90, Zetasizer Nano ZS, Zetasizer Nano ZS90 | 67945-17 | Компания "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц Zetasizer Nano ZSP, Zetasizer Helix, Zetasizer µV, Zetasizer APS | 63716-16 | Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размера частиц 90Plus/BI-MAS | 54563-13 | Фирма "Brookhaven Instruments Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц NANOPHOX | 55624-13 | Фирма "Sympatec GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц Nano partica SZ-100 | 56910-14 | Фирма "HORIBA Jobin Yvon S.A.S.", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц BT-90 LPSA, Bettersize 2000 LPSA, BT-2001 LPSA, BT-2002 LPSA, BT-2003 LPSA, BT-9300Z LPSA, BT-9300S LPSA, BT-9300ST LPSA, BT-9300HT LPSA, BT-9300H LPSA, BT-1600, BT-1800 | 54483-13 | Фирма "Bettersize Instruments Ltd.", Китай |  |
| 76 | Пылемеры СОМ-16 | 68008-17 | АО "Проманалит- прибор" | 633004 Россия, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/3 | Анализаторы пыли FW мод. FW101-Ex, FWE200DH, FW300-Ex | 71392-18 | Фирма "SICK AG", Германия |  |
| 77 | Счетчики аэрозольных частиц АССЧ | 49170-12 | ООО "АэроНаноТех" | 115230 Россия, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 1, корп. 3 | Счетчики аэрозольных частиц Lighthouse мод. Lighthouse Handheld, Lighthouse Solair, Lighthouse Apex P, Lighthouse Remote, Lighthouse Apex R | 65514-16 | Компания "Lighthouse Worldwide Solutions", США |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики аэрозольных частиц AeroTrak мод. AeroTrak Handheld, AeroTrak Portable, AeroTrak Remote | 48264-11 | Фирма "TSI Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики аэрозольных частиц Airnet II, IsoAir 310P, Handilaz Mini, Lasair III | 63407-16 | Фирма "Particle Measuring Systems", США |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики аэрозольных частиц MetOne мод. 3400, HHPC | 66396-17 | Фирма "Beckman Coulter, Inc.", США |  |
| 78 | Анализаторы пыли Атмас | 61362-15 | ООО "НТМ-Защита" | 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1 | Анализаторы аэрозоля KANOMAX мод. 3521, 3522 | 61071-15 | Фирма "Kanomax USA, Inc.", США |  |
| 79 | Анализаторы размеров частиц лазерные ЛАСКА-Т | 49187-12 | ООО "БиоМедСистем" | 194223, г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, д.44 | Анализаторы размеров частиц лазерные Mastersizer 3000, Mastersizer 3000E | 56641-14 | Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц лазерные Mastersizer Micro, Mastersizer 2000E, Mastersizer 2000 | 36722-13 | Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec | 66032-16 | Фирма "Fritsch GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec plus | 56406-14 | Фирма "Fritsch GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размера частиц Analysette 22 MicroТec plus | 56405-14 | Фирма "Fritsch GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц лазерные дифракционные HELOS, MYTOS, MYTIS | 55553-13 | Фирма "Sympatec GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц лазерные SALD мод. SALD-201V, SALD-301V, SALD-2201, SALD-3101, SALD-7101, SALD-2300, SALD-7500nano | 54913-13 | Фирма "Shimadzu Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц HORIBA LA-350 | 68220-17 | Фирма "Horiba Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц LA-960 | 61723-15 | Фирма "HORIBA Jobin Yvon S.A.S.", Франция |  |
| 80 | Анализаторы размеров частиц лазерные Микросайзер мод. 201A, 201B, 201C, 201D | 15544-10 | ООО "ВА Инсталт" | 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 | Анализаторы размеров частиц лазерные Mastersizer 3000, Mastersizer 3000E | 56641-14 | Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц лазерные Mastersizer Micro, Mastersizer 2000E, Mastersizer 2000 | 36722-13 | Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec | 66032-16 | Фирма "Fritsch GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec plus | 56406-14 | Фирма "Fritsch GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размера частиц Analysette 22 MicroТec plus | 56405-14 | Фирма "Fritsch GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц лазерные дифракционные HELOS, MYTOS, MYTIS | 55553-13 | Фирма "Sympatec GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц лазерные SALD мод. SALD-201V, SALD-301V, SALD-2201, SALD-3101, SALD-7101, SALD-2300, SALD-7500nano | 54913-13 | Фирма "Shimadzu Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц HORIBA LA-350 | 68220-17 | Фирма "Horiba Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц LA-960 | 61723-15 | Фирма "HORIBA Jobin Yvon S.A.S.", Франция |  |
| 81 | Анализаторы размеров частиц лазерные Микросайзер мод. 201A, 201B, 201C, 201D | 15544-10 | ООО "ВА Инсталт" | 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 | Анализаторы размеров частиц лазерные Mastersizer 3000, Mastersizer 3000E | 56641-14 | Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размеров частиц лазерные Mastersizer Micro, Mastersizer 2000E, Mastersizer 2000 | 36722-13 | Фирма "Malvern Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec | 66032-16 | Фирма "Fritsch GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы размера частиц Analysette 22 NanoТec plus | 56406-14 | Фирма "Fritsch GmbH", Германия |  |
| 82 | Измерители запыленности стационарные ИЗСТ-01 | 36151-12 | ООО "Горный-ЦОТ" | 650002 г. Кемерово, ул. Институтская, д.3 | Анализаторы пыли DUSTTRAK 8530, DUSTTRAK 8533 | 55060-13 | Фирма "TSI Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы пыли EDM 180+A, EDM 180+B, EDM 180+C, EDM 180+CE, EDM 180+D, EDM 180+E, EDM 107GF, EDM 11-E | 72231-18 | Фирма "Grimm Aerosol Technik GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы пыли E-Sampler | 61396-15 | Фирма "Met One Instruments Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы пыли Topas, Osiris, DustMate | 61997-15 | Фирма "Turnkey Instruments Ltd.", Великобритания |  |
| 83 | Приборы контроля чистоты жидкости ПКЖ-904 | 11306-08 | ОАО "НИТИ-Тесар" | 410071, Россия, Саратов, ул. Шелковичная, 186 | Счетчики частиц в жидкости PAMAS мод. S 40, S 4031, S 50, SBSS, SVSS | 63839-16 | Фирма "PAMAS GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики частиц Parker LaserCM20, Parker ACM20, Parker ACM20 Z2, Parker icount BS, Parker icount BS2 | 53862-13 | Фирма "Parker Hannifin Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики частиц в жидкости HIAC 9703 | 72353-18 | Фирма "Beckman Coulter, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Датчики частиц в жидкости LiQuilaz E15, LiQuilaz E20P, LiQuilaz E20 Online, LiQuilaz S02, LiQuilaz S03, LiQuilaz S05 | 53019-13 | Фирма "Particle Measuring Systems inc.", США |  |
| 84 | Анализаторы загрязнения жидкостей АЗЖ-975 | 29856-12 | Производственный кооператив "ЭЛДИ" | 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 42а, кв.103 | Счетчики частиц в жидкости PAMAS мод. S 40, S 4031, S 50, SBSS, SVSS | 63839-16 | Фирма "PAMAS GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики частиц Parker LaserCM20, Parker ACM20, Parker ACM20 Z2, Parker icount BS, Parker icount BS2 | 53862-13 | Фирма "Parker Hannifin Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Счетчики частиц в жидкости HIAC 9703 | 72353-18 | Фирма "Beckman Coulter, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Датчики частиц в жидкости LiQuilaz E15, LiQuilaz E20P, LiQuilaz E20 Online, LiQuilaz S02, LiQuilaz S03, LiQuilaz S05 | 53019-13 | Фирма "Particle Measuring Systems inc.", США |  |
| 85 | pH-метры, МАРК-904 | 66843-17 | ООО "Взор" | 603003 г.Нижний Новгород, ул. Заводской парк д.33 | pH-метры, 875PH, 876PH и 876PH-S | 67381-17 | Фирма "Invensys Systems Inc.", США |  |
| 86 | pH-метры-милливольтметры, pH-410 и pH 420 | 36275-07 | ООО "НПО Аквилон" | 142103, г. Подольск, Домодедовское шоссе д.1 | pH-метры, GF | 60977-15 | Компания "Georg Fischer Piping Systems Ltd.", Швейцария |  |
| 87 | pH-метры, ИТ-1101 | 31297-06 | ООО "Измерите- льная техника" | 111020, г. Москва, ул. Сторожевая д.31 | pH-метры, 826 pH mobile и 827 pH lab | 32106-11 | Компания "Metrohm AG", Швейцария |  |
| 88 | pH-метры и иономе- ры, pH-150МИ и pX-150МИ, pX-150.1МИ и pX-150.2МИ | 29671-09 | ООО "Измерите- льная техника" | 111020, г. Москва, ул. Сторожевая д.31 | pH-метры-анализаторы воды, HI22xx, HI991xx, HI991xxx | 46716-11 | Фирма "HANNA Instruments", Румыния; Фирма "HANNA Instruments", Венгрия |  |
| 89 | pH-метры/иономеры, АТОН-101МП | 55653-13 | Смоленский филиал "Смоленскатомтех-энерго" ОАО "Атомтехэнерго" | 216400, Смоленская область, г. Десногорск, промзона СмАС | pH-метры, Profiline мод. pH 3110, pH 3210, pH 3310 | 41926-09 | Фирма "Wissenschaftlich-Technische Werkstatten GmbH" (WTW), Германия |  |
| 90 | pH-метры промышленные, АТЛАНТ 2101 | 45165-10 | ЗАО "АТРЭКО" | 140104, г. Раменское, ул. 100-й Свирской дивизии д.11 | pH-метры, СРМ 223/253, СРМ 153, СРМ 431 | 28379-10 | Фирма "Endress+Hauser Conducta GmbH + Co. KG", Германия |  |
| 91 | pH-метры, ЭКСПЕРТ-pH | 34127-07 | ООО "Эконикс-Эксперт" | 117513, Москва, ул. Академика Бакулева, 6, корп. 1 | pH-метры/измерители окислительно-восстановительного потенциала | 45764-10 | Фирма "Burkert S.A.S.", Франция |  |
| 92 | pH-метры, МАРК-903 | 36363-13 | ООО "Взор" | 603003 г.Нижний Новгород, ул. Заводской парк д.33 | pH-метры, Testo-205, Testo-206 | 30759-05 | Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия |  |
| 93 | pH-метры, pH-011 | 21799-09 | ООО "НПП "Техноприбор" | г.Москва | pH-метры, PH100, PH202, PH400, PH450G | 14241-08 | Фирма "Yokogawa Europe B.V.", Нидерланды |  |
| 94 | pH-метры-иономеры, Экотест-120 | 17659-03 | ООО НПП "Эконикс" | г. Москва | pH-метры-анализаторы воды, HI 981XX, HI 982 XX, HI 8314X, HI 902X, HI 912X | 14300-08 | Фирма "Hanna Instruments", Германия |  |
| 95 | Анализаторы жидкости, РОСА-1101 | 66154-16 | ООО "Сервисный центр "Ормет" | г. Екатеринбург | Анализаторы жидкости, SevenCompact | 68445-17 | Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы жидкости, Chemitec Series 50 | 67659-17 | Фирма "Chemitec SRL", Италия |  |
| 96 | Анализаторы жидкости РОСА-1101 | 66154-16 | ООО "Сервисный центр "Ормет" | г.Екатеринбург | Анализаторы жидкости, SevenCompact | 68445-17 | Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы жидкости, Chemitec Series 50 | 67659-17 | Фирма "Chemitec SRL", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы жидкости, FLEXA мод. FLXA202 | 66409-17 | Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония. Заводы-изготовители: "Yokogawa Electric Asia Pte, Ltd.", Сингапур; "Yokogawa Europe B.V.", Нидерланды; "Hamilton Bonaduz AG", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы жидкости, WTW | 65948-16 | Фирма "WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstatten", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы жидкости, Five F | 64796-16 | Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы жидкости, Metrohm мод. 912, 913, 914 | 62114-15 | Фирма "Metrohm AG", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы жидкости, Inolab | 59656-15 | Фирма "WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstatten GmbH", Германия |  |
| 97 | Анализаторы водорода амперометрические АВП | 29863-10 | ООО "НПФ "Альфа БАССЕНС" | 143982, Московская область, город Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15 | Анализаторы растворенного водорода HYDROLYT LP100 | 55143-13 | Фирма «Ingenieurburo U.Gronowski» Германия |  |
| 98 | Анализаторы растворенного водорода MAPK-509А | 64864-16 | ООО "Взор" | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2 | Анализаторы растворенного водорода Digox 5H2 и Digox 5H2 S | 29101-05 | Фирма «Dr.Thieding+Co», Германия |  |
| 99 | Анализаторы растворенного водорода MAPK-501 | 41979-14 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Анализаторы растворенного водорода MAPK-509 | 38995-13 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Анализаторы кисло- рода промышлен- ные многофункцио- нальные АКПМ-1 | 46062-11 | ООО "Фирма "Альфа Бассенс" | 143982, Московская область, г. Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15 | Анализаторы растворенного кислорода HI8043, HI9141, HI9142, HI9143, HI9145, HI9146 | 14302-05 | Фирма "Hanna Instruments", Германия |  |
| 102 | Анализаторы кисло- рода портативные многофункциона- льные АКПМ (АКПМ-01, АКПМ-02) | 14754-95 | ООО "Фирма "Альфа Бассенс" | 143982, Московская область, г. Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15 | Преобразователи измерительные растворенного кислорода si792x D, si794 D | 51032-12 | Фирма "HACH Company", США; Фирма "HACH LANGE GmbH", Германия |  |
| 103 | Анализаторы кисло- рода портативные многофункциональ- ные АКПМ | 14754-07 | ООО "Фирма "Альфа Бассенс" | 143982, Московская область, г. Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15 | Анализаторы содержания растворенного кислорода в жидкости o-DGM | 48477-11 | Фирма "Haffmans B.V.", Нидерланды |  |
| 104 | Сенсоры амперо- метрические конце- нтрации растворен- ного кислорода АСcO2 | 14750-01 | ООО "Фирма "Альфа Бассенс" | 143982, Московская область, г. Балашиха, улица Гидрогородок (Кучино Мкр.), 15 | Датчики растворенного кислорода в воде 3830, 3835, 3930, 4130, 3975, 4175 | 49817-12 | Фирма "AANDERAA", Норвегия |  |
| 105 | Анализаторы растворенного кислорода ОКСИКОН-02 | 71154-18 | ООО "ОКСИКОН" | 196066, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д.9, лит. «А», пом. 3Н | Анализатор растворенного кислорода sensION 6 | 48326-11 | Фирма "Hach Company", США |  |
| 106 | Анализаторы растворенного кислорода ОКСИКОН-02С и ОКСИКОН-02П | 34561-07 | ООО "ОКСИКОН" | 196066, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д.9, лит. «А», пом. 3Н | Анализаторы растворенного кислорода DirectLine 424, DirectLine 425 | 44697-10 | Фирма "Honeywell International Inc.", США |  |
| 107 | Анализаторы растворенного кислорода Эксперт-009 | 63403-16 | ООО "Эконикс-Эксперт", | г.Москва, м. Румянцево, Бизнес-Парк "Румянцево", корпус Г, подъезд 13, офис 603Г | Анализаторы растворенного кислорода 9437, 9438 | 40470-09 | Фирма "ABB Limited", Великобритания |  |
| 108 | Анализаторы растворенного кислорода АРК-51 | 43250-09 | ЗАО "НПП "Автома- тика" | 600000, Россия, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77 | Измерители содержания растворенного кислорода PortLab 301 | 39032-08 | Фирма "PortLab Int.", Великобритания |  |
| 109 | Анализаторы поточных концент- рации растворен- ного кислорода РК-1 | 31692-06 | КГТУ им.А.Н.Туполева | 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10 | Анализаторы растворенного кислорода DO | 35307-07 | Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония |  |
| 110 | Анализаторы растворенного кислорода МАРК-409А | 65365-16 | ООО "Взор" | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2 | Анализаторы растворенного кислорода DO | 35307-07 | Фирма "Yokogawa Nederland B.V.", Нидерланды |  |
| 111 | Анализаторы растворенного кислорода МАРК-3010 | 61113-15 | ООО "Взор" | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2 | Измерители растворенного кислорода лабораторные CyberScan DO 1500, CyberScan DO 300, CyberScan PD 300, CyberScan DO 100, EcoScan DO 6 | 30270-05 | Фирма "Eutech Instruments Europe B.V.", Нидерланды |  |
| 112 | Анализаторы растворенного кислорода МАРК-409 | 44752-15 | ООО "Взор" | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2 | Анализаторы растворенного кислорода Liquisys M COM223, COM253, COM223F, COM253F с датчиками COS21, COS31, COS41, COS71 | 28380-04 | Фирма "Endress+Hauser Conducta GmbH + Co. KG", Германия |  |
| 113 | Анализаторы растворенного кислорода МАРК-303 | 38221-13 | ООО "Взор" | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2 | Анализаторы растворенного кислорода с датчиками Liquisys M COM223, COM253, COM223F, COM253F (анализаторы) COS21, COS31, COS41, COS61, COS71 (датчики) | 28380-09 | Фирма "Endress+Hauser Conducta GmbH + Co. KG", Германия |  |
| 114 | Анализаторы растворенного кислорода МАРК-404 | 32762-12 | ООО "Взор" | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2 | Анализаторы растворенного кислорода Digox 5 K и Digox 5 KS | 27039-04 | Фирма "Dr.Thiedig+Co", Германия |  |
| 115 | Анализаторы растворенного кислорода МАРК-302 | 24997-18 | ООО "Взор" | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, пом. 2 | Анализаторы растворенного кислорода в воде PAM Oxysafe, FAM Oxytrace | 22335-07 | Фирма "SWAN Analytical Instruments AG", Швейцария |  |
| 116 | Спектрометры атомно-абсорбционные Квант-2м | 57480-14 | ООО "Кортэк" | 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2 | Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 700 | 44249-10 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
| 117 | Спектрометры атомно-абсорбционные КВАНТ-2 мод. КВАНТ-2А, КВАНТ-2АТ | 17991-09 | ООО "Кортэк" | 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2 | Спектрометры атомно-абсорбционные novAA 400 P | 68053-17 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
| 118 | Спектрометры атомно-абсорбционные КВАНТ-2А-ГРГ | 35776-07 | ООО "Кортэк" | 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2 | Спектрометры атомно-абсорбционные novAA 400, novAA 400 P | 43740-10 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
| 119 | Спектрометры атомно-абсорбционные КВАНТ-2 | 17991-04 | ООО "Кортэк" | 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2 | Спектрометры атомно-абсорбционные ZEEnit 650P и ZEEnit 700P | 57482-14 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
| 120 | Спектрометры атомно-абсорбционные КВАНТ-Z.ЭТА | 14981-10 | ООО "Кортэк" | 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2 | Спектрометры атомно-абсорбционные novAA 350 | 43507-09 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
| 121 | Спектрометры атомно-абсорбционные КВАНТ-АФА | 14153-07 | ООО "Кортэк" | 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, кор. 2 | Спектрометры атомно-абсорбционные ZEEnit | 35941-07 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
| 122 | Спектрометры атомно-абсорбционные МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД | 17309-08 | ООО "Атомприбор" | 192007, г. Санкт-Петербург, Курская улица, дом 27 литера ж пом12н, комната 14 | Спектрометры атомно-абсорбционные ZEEnit 700 | 32465-06 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
| 123 | Спектрометры атомно-абсорбционные МГА-915 | 17309-03 | ООО "Люмэкс" | г. Санкт-Петербург | Спектрометры атомно-абсорбционные novAA мод. 315 и 330 | 36102-07 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия |  |
| 124 | Спектрометры атомно-абсорбционные А-2 | 35481-07 | ООО "НПО Интерфотофизика" | 111024, город Москва, Кабельный 2-й проезд, 1 | Спектрометры атомно-абсорбционные AAnalyst мод. 200 и 400 | 38267-08 | Фирма "PerkinElmer Inc.", США |  |
| 125 | Хроматографы жидкостные МАЭСТРО | 68030-17 | ООО «ИНТЕРЛАБ» | Московская обл., Красногорский р-н, дер. Гаврилеово, ЭКЖ «Эдем», квартал V, д. 12 | Хроматографы жидкостные 220 Infinity II LC, 1260 Infinity II LC | 68449-17 | Фирма “Agilent Technologies”, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Хроматографы KNAUER | 68045-17 | Фирма "Knauer Wissenschaftliche Geratebau GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Хроматографы жидкостные RIGOL L-3000 | 65942-16 | Фирма "RIGOL Technologies, Inc.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Хроматографы жидкостные Prominence | 63431-16 | Фирма "Shimadzu Corporation", Япония; Фирма "Shimadzu U.S.A. Manufacturing, Inc.", США |  |
| 126 | Хроматографы газовые лабораторные МАЭСТРО ГХ | 68965-17 | ООО «ИНТЕРЛАБ» | Московская обл., Красногорский р-н, дер. Гаврилеово, ЭКЖ «Эдем», квартал V, д. 12 | Хроматографы газовые 7890B | 55612-13 | Фирма "Agilent Technologies", США; Фирма "Agilent Technologies", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Хроматографы газовые Clarus 480, Clarus 580 и Clarus 680 | 49663-12 | Фирма "PerkinElmer, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Хроматографы газовые GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GC-2010Plus, GC-2014, GCMS-QP2010, GCMS-QP2010S, GCMS-QP2010Plus | 19383-10 | Фирма "Shimadzu Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Хромато-масс-спектрометры газовые GCMS-QP2020 | 66402-17 | Фирма "Shimadzu Corporation", Япония; Фирма "Shimadzu U.S.A. Manufacturing, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Хроматографы газовые с масс-спектрометрическими детекторами RACE 1300/1310 (хроматографы) ISQ, Q Exactive GC, DFS, TSQ 8000 Evo/Duo (детекторы) | 64322-16 | Фирма "Thermo Fisher Scientific", США; Фирма "Thermo Fisher Scientific" (Bremen) GmbH, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Хромато-масс-спектрометры газовые 5977B GC/MSD | 65319-16 | Фирма "Agilent Technologies", США |  |
|  |  |  |  |  | Хромато-масс-спектрометры GCMS-QP2010Ultra и GCMS-QP2010SE | 46022-10 | Фирма "Shimadzu", Япония |  |

Теплофизические и температурные измерения

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Термопреобразователи сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС» | 21278-11 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Термопреобразователи сопротивления платиновые 90.2023, 90.2040, 90.2044, 90.2123, 90.2150, 90.2153, 90.2190, 90.2810, 90.2815, 90.2830, 90.2520, 90.2524, 90.2550, 90.2554 | 62152-15 | Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 2 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-К» | 64715-16 | АО "Взлет" | 198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, дом 2, лит. БМ | Теплосчетчики SonoSelect 10, SonoSafe 10 | 63444-16 | Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай |  |
| 3 | Термометры электронные ExT-01 | 44307-10 | ООО "Термэкс" | 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3 | Термометры электронные взрывозащищенные TP7-C, TP9 | 54086-13 | Фирма "ThermoProbe Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Термометры цифровые 1551A Ex, 1552A Ex | 52357-13 | Корпорация "Fluke Corporation", США |  |
| 4 | Термометры лабораторные электронные ЛТ-300 | 61806-15 | ООО "Термэкс" | 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3 | Термометры цифровые Testo 103, Testo 104 | 64813-16 | Фирма "Testo Instruments (Shenzhen) Co. Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Термометры цифровые Testo 105, Testo 106, Testo 108, Testo 905-T1 | 50955-12 | Фирма "Testo Instruments (Shenzhen) Co. Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Термометры цифровые TR110, TR112, TM210, TST | 60865-15 | Фирма "KIMO Instruments", Франция |  |
| 5 | Термометры лабораторные электронные ЛТИ | 39299-08 | ООО "Термэкс" | 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3 | Термометры цифровые Testo 905-T2 | 50955-12 | Фирма "Testo Instruments (Shenzhen) Co. Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Термометры цифровые Testo-174Т | 47603-11 | Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия |  |
| 6 | Термометры лабораторные электронные LTA | 69551-17 | ООО "Термэкс" | 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3 | Термометры цифровые прецизионные DTI-1000 | 15595-12 | Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания |  |
| 7 | Термостаты жидкостные ТЕРМОТЕСТ | 39300-08 | ООО "Термэкс" | 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3 | Термостаты жидкостные BK40 M, TB300 M | 52654-13 | Фирма "GIUSSANI S.r.l.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Термостаты жидкостные 6000 мод. 6102 | 40226-08 | Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
|  |  |  |  |  | Термостаты жидкостные 7000 мод. 7103 | 40415-15 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 8 | Теплосчетчики «Пульсар» | 65782-16 | ООО НПП «Тепловодохран» | 390027 г. Рязань, ул. Новая 51»В» лит. Ж. Нежилое помещение Н2 | Теплосчетчик SonoSelect 10, SonoSafe 10 | 63444-16 | Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай |  |
| 9 | Устройство для распределения теплопотребления «Пульсар» | 70445-18 | ООО НПП «Тепловодохран» | 390027 г. Рязань, ул. Новая 51»В» лит. Ж. Нежилое помещение Н2 | Устройства для распределения тепловой энергии электронные NDIV-X-10V, INDIV-X-10VT, INDIV-X-10W, INDIV-X-10WT | 60385-15 | Фирма "Sontex SA", Швейцария |  |
| 10 | Термостаты сухоблочные ТС 250-2 |  | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Калибраторы температуры TC-400 | 15743-96 | Фирма "Sontex SA", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы температуры CTC-140 A | 18844-03 | Фирма Ametek Denmark A/S", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы температуры JOFRA СТС-350 A | 70758-18 | Фирма "AMETEK Sensors, Test & Calibration", Дания; Завод-изготовитель фирма "AMETEK Denmark A/S", Дания |  |
| 11 | Калибраторы температуры КС 600-1 | 37366-08 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Калибраторы температуры CTC-650 В | 18844-03 | Фирма Ametek Denmark A/S", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы температуры JOFRA СТС-660 С | 70758-18 | Фирма "AMETEK Sensors, Test & Calibration", Дания; Завод-изготовитель фирма "AMETEK Denmark A/S", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Термостаты металлоблочные Jupiter 650, Gemini | 20509-00 | Фирма "Isotech", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы температуры сухоблочные 9011, 9100S | 40225-08 | Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
| 12 | Термостаты жидкостные ТР-1М | 24473-08 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Термостаты жидкостные 814, 820 | 20510-06 | Фирма "Isotech", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Термостаты жидкостные 6020, 6022, 6024, 6054, 6330 | 40226-08 | Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
|  |  |  |  |  | Термостат жидкостной LAUDA US 6 | 24935-03 | Фирма "LAUDA Dr.R.Wobser GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 13 | Печь ПРТ 50-700 |  | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Термостаты для реперных точек модели 9260 | 44373-10 | Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
| 14 | Ампулы для воспроизведения реперных точек температурной шкалы МТШ-90 цинк |  | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Ампулы для реализации реперной точки цинка 5916А | 44376-10 | Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
| 15 | Ампулы для воспроизведения реперных точек температурной шкалы МТШ-90 олово |  | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Ампулы для реализации реперной точки олова 5915А | 44375-10 | Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
| 16 | Измерители универсальные прецизионные В7-99 | 37935-08 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Приборы прецизионные 1500 | 40224-08 | Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
| 17 | Криостат КР -40-2 |  | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Термостат жидкостной LAUDA RK8CP | 24936-03 | Фирма "LAUDA Dr.R.Wobser GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 18 | Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ 70/-40/80 | 69533-17 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Излучатель «черное тело» модель 988, | 20514-06 | Фирма "Isotech", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | QuickCal | 20514-06 | Фирма "Isotech", Великобритания |  |
| 19 | Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ-165/40/100 | 41747-09 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | QuickCal | 20514-06 | Фирма "Isotech", Великобритания |  |
| 20 | Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ-45/100/1100 | 40099-08 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Излучатель «чёрное тело» Pegasus R модель 970 | 20514-06 | Фирма "Isotech", Великобритания |  |
| 21 | Пирометры ПД-9 | 43280-09 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Пирометры инфракрасные IMPAC 414K, IMPAC 414B | 37364-08 | Фирма "MIKRON INFRARED, INC.", США |  |
|  |  |  |  |  | Пирометры инфракрасные QUANTUM | 23921-08 | Фирма "MIKRON INFRARED, INC.", США |  |
| 22 | Пирометры СТ-2 |  | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Пирометры инфракрасные 414K и 414KG | 56577-14 | Фирма "KLEIBER Infrared GmbH", Германия |  |
| 23 | Пирометры ПД-6 |  | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Marathon мод. FA1 | 52656-13 | Фирма "Raytek Corporation", США |  |
| 24 | Пирометры оптоволоконные ПД-7 | 31893-06 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 |  |  |  |  |
| 25 | Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные ППО | 1442-00 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные 5650 с термопарой типа S | 66096-16 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 26 | Преобразователи термоэлектрические ТХА, ТХК, ТЖК | 46538-11 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Преобразователи термоэлектрические CTU | 69926-17 | Фирма "APLISENS S.A.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические 90.1820, 90.1821 | 68842-17 | Фирма "Jumo Mess- und Regeltechnik AG", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические Rosemount 0185 | 69488-17 | Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические SensyTemp серий TSA, TSC, TSP, TSH | 69118-17 | Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия |  |
| 27 | Термопреобразователи сопротивления ТСП, ТСМ | 50071-12 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Термопреобразователи сопротивления BMS, KL, M, RKS, S | 70195-18 | Фирма "PROTEMP GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Термопреобразователи сопротивления CTR | 69910-17 | Фирма "APLISENS S.A.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Термопреобразователи сопротивления Rosemount 0065 | 69487-17 | Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Термопреобразователи сопротивления платиновые 2, 10К, Ех | 70014-17 | Фирма "Paul Ruster & Co. GmbH", Германия |  |
| 28 | Термопреобразователи сопротивления ТСП 9418, ТСМ 9418 | 15196-06 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Термопреобразователи сопротивления MONI | 70094-17 | Компания "Pentair Thermal Management Belgium NV", Бельгия |  |
| 29 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 9313, ТСПУ 9313 | 15762-07 | АО «НПП «Эталон» | ул. Лермонтова, 175, г. Омск, 644009 | Термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом BTS3000, UTA 2 | 69421-17 | Компания "Barksdale GmbH", Германия |  |
| 30 | Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП/1 и медных ТСМ/1 | 31551-17 | ЗАО НПК "Эталон" | 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60, а/я 1371 | Термопреобразовате-ли сопротивления серии TR,TF, | 64818-16 | фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG", Германия. |  |
|  |  |  |  |  | Термопреобразовате-ли сопротивления PR-SPA-NA-LTH, PR-SPA-EX-LTH | 62744-15 | Компания «EPHY-MESS GmbH», Германия |  |
| 31 | Термометры биметаллических показывающих серии Т | 69175-17 | ООО "МАНОТЕРМ Прибор" | 125130, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, строение 2 | Термометры биметаллические серий 46,48,50,52,54,55 | 63048-16 | фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG", Германия |  |
| 32 | Термопреобразова- тели сопротив- ления погружные ТОР, РТОР | 69409-17 | ООО "ОЛИЛ" | 141400, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Нагорное шоссе дом 2 | Термопреобразовате-ли сопротивления серии W | 59883-15 | фирма "SKS Automaatio Oy", Финляндия |  |
|  |  |  |  |  | Термометры сопротивления PS, CSI, CSADF | 45038-10 | фирма «Correge SAS»,Франция |  |
| 33 | Термометры манометрические конденсационных показывающие сигназирующие ТКП-160Сг-М3 | 49666-12 | ОАО Теплоконтроль | 215500, Россия, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18 | Термометры с капилляром IFС,70,SC15, SB15,SW15,STW15 | 59875-15 | Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG ", Германия |  |
| 34 | Преобразователи термоэлектрические погружные ТТ и РТТ | 66100-16 | ООО "ОЛИЛ" | 141400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 | Преобразователи термоэлектрические 1304, 1304-S, 1306, 1306- S, 1308, 1308- S, 1105, 1105- S, 1500, 1500- S | 61840-15 | Фирма «AMETEK DENMAR A/S» Дания |  |
| 35 | Преобразователи термоэлектрические ТХА (ТХК, ТНН, ТЖК, КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК)/1-ХХХХ | 70244-18 | ЗАО ПНК «ЭТАЛОН» | 347360, ул. Ленина, 60, а/я 1371, г. Волгодонск, Ростовская обл. | Преобразователи термоэлектрические серии Т | 59884-15 | Фирма «SKS Automaatio Oy» Финляндия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические PT, CTI, CTADF с термопарами K, J, T, E, N, S, R, B | 46013-10 | Фирма «Correge SAS», Франция |  |
| 36 | Преобразователи термоэлектрические ТПП (ТПР)/1-0679 | 19822-11 | ЗАО ПНК «ЭТАЛОН» | 347360, ул. Ленина, 60, а/я 1371, г. Волгодонск, Ростовская обл. | Преобразователи термоэлектрические PT, CTI, CTADF с термопарами K, J, T, E, N, S, R, B | 46013-10 | Фирма «Correge SAS», Франция |  |
| 37 | Преобразователи термоэлектрические погружные ТТ и РТТ | 66100-16 | ООО "ОЛИЛ" | 141400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 | Преобразователи термоэлектрические Rodax с термопарами J, N, T, S, B | 59885-15 | Фирма «Rodax N.V.», Бельгия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические серии ТС с термопарами типа B, R, S, K, N, J, T, E | 66083-16 | фирма «Thermo Sensor GmbH», Германия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические серии TS с термопарами E, J, T, K, N, S | 44784-10 | фирма «Termics S.r.l.», Италия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические с модификациями AX, CX, DX, FX, GX, HX, KX, LX, MX, PX, QX, RX, SX, VX, XX | 46073-11 | фирма «ELSI S.r.l.», Италия |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические серии САТ – Т | 48552-11 | фирма «ESPANOLA DE INSTRUMENTAC- TION PRIMARIA S.A.», Испания |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи термоэлектрические серии 5, 6, 8 с термопарами типа B, R, S, K, N, J, T | 33472-06 | фирма «Pentronic AB», Швеция |  |
| 38 | Датчики температуры КТХА Ex, КТНН Ex, КТХК Ex, КТЖК Ex, КТМК Ex | 57178-14 | ПК «ТЕСЕЙ» | 249037,Калужская обл., г. Обнинск-7, а/я 7077 | Преобразователи термоэлектрические Rodax с термопарами J, N, T, S, B | 59885-15 | фирма «Rodax N.V.», Бельгия |  |
| 39 | Калибратор температуры КТ-5 | 65779-16 | ООО «ИзТех» | 124460, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 8, стр.6 | Калибраторы температуры сухоблочные модели CTD | 42957-09 | фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG», Германия |  |
| 40 | Калибраторы температуры КТ-2, КТ-2М | 28811-18 | ООО «ИзТех» | 124460, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 8, стр.6 | Калибраторы температуры сухоблочные модели CTD | 42957-09 | фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG», Германия |  |
| 41 | Калибратор температуры КТ-3 | 50907-12 | ООО «ИзТех» | 124460, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 8, стр.6 | Калибраторы температуры сухоблочные модели CTD | 42957-09 | фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG», Германия |  |
| 42 | Калориметр бомбовый АБК-1 | 23230-02 | ООО ИНПК «Русские энергетические технологии» | 111024, Россия, г. Москва 2-я Кабельная yлица, дом 2, строение 2Б. | Калориметр бомбовый B-08MA «НМ» | 22684-08 | ТОО «Алматинский завод Эталон», Казахстан |  |
| 43 | Калориметр бомбовый ТАНТАЛ ТА-5 | 29302-05 | ООО ИНПК «Русские энергетические технологии» | 111024, Россия, г. Москва 2-я Кабельная yлица, дом 2, строение 2Б. | Калориметр бомбовый БИК 100 | 58520-14 | ЗАО «БМЦ», Республика Беларусь |  |
| 44 | Калориметр бомбовый АБК-1В | 42600-09 | ООО ИНПК «Русские энергетические технологии» | 111024, Россия, г. Москва 2-я Кабельная yлица, дом 2, строение 2Б. | Калориметр бомбовый B-08MA «К» | 22684-13 | ТОО «Алматинский завод Эталон», Казахстан |  |
|  |  |  |  |  | Калориметр бомбовый С 2000 | 25636-08 | Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия |  |
|  |  |  |  |  | Калориметр бомбовый С 5000 | 24982-08 | Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия |  |
|  |  |  |  |  | Калориметр бомбовый С 6000 | 58009-14 | Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия |  |
|  |  |  |  |  | Калориметр бомбовый С 1 | 58008-14 | Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия |  |
|  |  |  |  |  | Калориметр бомбовый 1266 | 22453-02 | Фирма «Parr Instrument Company», США |  |
|  |  |  |  |  | Калориметры бомбовые 6200, 6400 | 47955-11 | Фирма «Parr Instrument Company», США |  |
|  |  |  |  |  | Калориметры бомбовые AC-500, АС-600 | 41028-09 | Фирма «Leco Corporation», США |  |
| 45 | Калориметр бомбовый БКС-2х | 32451-06 | АО «РТИ, технологии, приборы, материалы» | 142432, Россия, Городской округ Черноголовка, улица академика Семенова, дом 2, корпус ИФТТ РАН | Калориметр бомбовый С 200 | 31429-12 | Фирма «IKA-WERKE GmbH & Co KG», Германия |  |
| 46 | Калориметр газовый КСНГ-05 | 13830-04 | ООО «Теплофизические приборы» | 190121, Россия, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 24, лит. Б | Калориметр газовый 66 | 14996-95 | Фирма «Reineke Meβ-und Regeltechnik GmbH», Германия |  |
| 47 | Излучатели ОИ АЧТ 50/1500, модификации ОИ АЧТ «Деметра», ОИ АЧТ «Деметра-М», ОИ АЧТ «Медея», ОИ АЧТ «Электра», ОИ АЧТ «Электра +», ОИ АЧТ «Гелиос | 22249-15 | ООО «НПЛ «МЕТРОПИР» | 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 37, корп. 2, литера А | Источники излучения в виде моделей черного тела М300 | 56559-14 | Фирма "LumaSense Technologies, Inc.", США |  |
| 48 | Калориметр газовый НКС | 28079-04 | ООО «Теплофизические приборы» | 190121, Россия, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 24, лит. Б | Калориметр газовый WI | 44796-10 | Фирма «Reineke Meβ-und Regeltechnik GmbH», Германия |  |
| 49 | Пирометры прецизионные ПД-4 мод. ПД-4-01, ПД-4-02, ПД-4-03, ПД-4-04, ПД-4-05, ПД-4-06 | 29468-05 | ОАО НПП «Эталон» | 644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 175 | Пирометры инфракрасные | 43275-09 | Фирма "LumaSense Technologies, Inc.", США |  |
| 50 | Контроллеры измерительные регистрирующие Мерадат-М | 42020-14 | ООО «Мерадат» | 614031, Россия, г. Пермь, ул. Докучаева, 31А | Приборы для измерений и регулирования температуры модификации CS4S, CS4H, CS4L, CS4R, SC58, SC64, CF1H, CF1L, CF2S, CS4M, CS5S | 63803-16 | Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия |  |
| 51 | Термостаты нулевые ТН-1м, ТН-2М, ТН-3М |  | ОАО Научно-производственное предприятие «Эталон» | 644009, Россия, г. Омск, ул. Лермон- това, д. 175 | Термостаты нулевые Kaye модификации К140, К150, К170 | 59060-14 | Компания «Amphenol Thermometrics Inс.», США |  |
| 52 | Преобразователи температуры вторичные «Барьер искробезопасности ЛПА-151» | 61348-15 | ООО «Ленпром- автоматика» | 199178, г. Санкт-Петербург, 13 линия В.О., д. 78., лит. А | Преобразователи вторичные серии Т15 | 64792-16 | Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия |  |
| 53 | Системы конт- роля температуры в зерновых силосах ТСС | 35841-15 | ООО «Нептун-Электро» | 54038, г. Николаев, ул. Бузника, 5 | Системы мониторинга температуры UNITEST 3000W | 65282-16 | Компания «Cimbria Unitronic A/S», Дания |  |
| 54 | Измерители–регистраторы температуры и относительной влажности автономные серии EClerk®–М | 61870-15 | ООО «Научно–производственная компания «РЭЛСИБ» | 630082, г. Ново-сибирск, ул. Дачная, 60 | Преобразователи влажности и температуры серии ЕЕ | 62021-15 | Фирма «E+E Elektronik Ges.m.b.H», Австрия |  |
| 55 | Комплексы измерительные внутрискважинного мониторинга КВСМ-1-К | 66223-16 | ЗАО «Геоптикс» | 620007, г. Екатеринбург, Сибирский тракт 15 км, д.26, оф.12 | Преобразователи давления и температуры серии XPQG | 64830-16 | Компания «Schlumberger Riboud Product Center», Франция |  |
| 56 | Измерители распределения температуры волоконно-оптические ПТС-1000 | 70881-18 | ООО «Седатэк» | 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 стр. 1 | Измерители распределения температуры волоконно-оптические WELL.DONE | 64100-16 | Компания «LIOS Technology GmbH», Германия |  |
| 57 | Измерители-регуляторы ИРТ-4 | 67998-17 | ЗАО «ЭКСИС» Адрес | 124460, г. Москва, Зеленоград, а/я 146 | Измерители-регуляторы серий ESM и Eco | 71565-18 | Компания «EMKO Elektronik A. S.», Турция |  |
| 58 | Преобразователи температуры ТХА-1072 ОК У, ТХК-1072 ОК У, ТСП-8040 ОК У, ТСП-8042 ОК У | 67377-17 | ЗАО НПК «Эталон» | 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60, а/я 1371 | Термопреобразователи сопротивления с выходным унифицированным сигналом модификации TR21-A-xTT, TR21-A-xTB, TR21-B-xTT, TR21-B-xTB, TR21-C-xTT, TR21-C-xTB, ТR30-W, TR31-x-z-TT, TR33-Z-TT, TR34-x-TT, TR12-B и TSD-30 | 64798-16 | Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия |  |
| 59 | Измерители теплофизических величин Теплограф | 51094-12 | ООО НПП "Интерприбор" | 454126, г. Челябинск, Тернопольская, 6 | Приборы для определения теплофизических параметров материалов KD2 Pro | 58079-14 | Фирма "Decagon Devices, Inc.", США |  |
| 60 | Измерители теплопроводности ИТС-1 | 34080-07 | ООО НПП "Интерприбор" | 454126, г. Челябинск, Тернопольская, 6 | Приборы для измерения теплопроводности λ-Meter EP500e | 52983-13 | Фирма "Lambda - Messtechnik GmbH Dresden", Германия |  |
| 61 | Измерители теплопроводности ИТП-МГ4, мод. ИТП-МГ4 "100", ИТП-МГ4 "100/Зонд", ИТП-МГ4 "250", ИТП-МГ4 "250/Зонд", ИТП-МГ4 "300", ИТП-МГ4 "300/Зонд", ИТП-МГ4 "Зонд" | 30484-11 | ООО "СКБ Стройприбор" | 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д.11-Г | Измерители теплопроводности твердых тел HFM 436 | 41529-09 | Фирма "NETZSCH-Geratebau GmbH", Германия |  |
| 62 | Измерители теплопроводности материалов МИТ-1 | 24693-08 | ООО НПП "Интерприбор" | 454126, г. Челябинск, Тернопольская, 6 | Измерители теплопроводности GHP 456 Titan® | 38815-15 | Фирма "NETZSCH-Geratebau GmbH", Германия |  |
| 63 | Термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные | 23040-14 | ФГУП "ВНИИФТРИ" | 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, г.п. Менделеево, промзона ВНИИФТРИ | Термометры цифровые Fluke серии 155 | 52357-13 | "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
| 64 | Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная Р3026-1 | 56523-14 | ООО предприятие "ЗИП-Научприбор" | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Мера электрического сопротивления постоянному току многозначной модели VRS-100-10-1K | 29076-05 | "IET Labs, Inc.", США |  |
| 65 | Калибраторы температуры ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К | 60979-15 | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 124489, Москва, Зеленоград, проезд 4807, д. 7, стр. 1 | Калибраторы температуры | 60142-15 | Isotech, Великобритания |  |
| 66 | Термометры цифровые малогабаритные ТЦМ 1500 | 20856-15 | ЗАО НПП "Дана-Терм" | Московская обл., Солнечногорский р-н, пос.Менделеево, промзона ВНИИФТРИ | Термометры цифровые Fluke серии 155 | 52357-13 | "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
| 67 | Теплосчетчики «Комбик» | 72395-18 | ООО «ИВК-САЯНЫ» | г. Москва | Теплосчетчики HYDROCAL M3 | 65945-17 | Фирма "B METERS s.r.l.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Теплосчетчики SonoSelect 10, SonoSafe 10 | 63444-16 | Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Теплосчетчики Sanext | 61983-15 | Фирма "Zhejiang Joy Electronic Technology Co., Ltd. Company", Китай |  |
| 68 | Теплосчетчики «КСТ-22» | 25335-13 | ООО «ИВК-САЯНЫ» | г. Москва | Теплосчетчики HYDROCAL M3 | 65945-17 | Фирма "B METERS s.r.l.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Теплосчетчики SonoSelect 10, SonoSafe 10 | 63444-16 | Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Теплосчетчики Sanext | 61983-15 | Фирма "Zhejiang Joy Electronic Technology Co., Ltd. Company", Китай |  |
| 69 | Измерители тепловой энергии «Индивид» | 51791-12 | ООО «ИВК-САЯНЫ» | г. Москва | Распределители тепловой энергии E-ITN 30.6 | 55966-14 | Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Устройства для распределения тепловой энергии электронные INDIV Х 10 | 60385-15 | Фирма "Sontex SA", Швейцария |  |
|  |  |  |  |  | Устройства для распределения тепловой энергии электронные INDIV-5 | 50789-12 | Фирма "Danfoss GmbH", Германия |  |

Измерения времени и частоты

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Щитовой цифровой частотомер СС3021 | 42943-15 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | ЦП8512 | 32285-17 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 2 | Генератор рубидиевый опорный VCH-210 | 61612-15 | ЗАО «ВРЕМЯ-Ч» | Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67 | Стандарты частоты рубидиевые 8040С/8040CLN | 56362-14 | Фирма "Symmetricom Inc.", США |  |
| 3 | Приемник синхронизатор VCH-311 | 21611-03 | ЗАО «ВРЕМЯ-Ч» | Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67 | Стандарт частоты рубидиевый GPS-12RG | 70172-18 | Фирма "Pendulum Instruments Sp. z o.o.", Польша |  |
| 4 | Компаратор-анализатор фазовый VCH-323 | 70997-18 | ЗАО «ВРЕМЯ-Ч» | Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67 | Анализатор фазовых шумов TSC 5120A | 30822-05 | Фирма "Timing Solutions Corporation", США |  |
| 5 | Стандарт частоты и времени водородный Ч1-1003М | 52494-13 | ЗАО «ВРЕМЯ-Ч» | Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67 | Стандарт частоты и времени водородный MHM 2010 | 59072-14 | Фирма "Microsemi", США |  |
| 6 | Стандарт частоты и времени водородный Ч1-1033 | 65298-16 | ЗАО «ВРЕМЯ-Ч» | Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67 | Стандарт частоты и времени водородный MHM 2010 | 59072-14 | Фирма "Microsemi", США |  |
| 7 | Стандарт частоты и времени водородный Ч1-1035 | Проходит испытания в целях утверждения типа | ЗАО «ВРЕМЯ-Ч» | Россия, 603105, Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.67 | Стандарт частоты и времени водородный MHM 2010 | 59072-14 | Фирма "Microsemi", США |  |
| 8 | Генератор сигналов SMB100A с опциями | 64983-16 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | SMB100A с опциями | 50188-12 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 9 | Анализатор спектра FSV4, FSV7, FSV13, FSV30 | 65533-16 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Анализаторы спектра FSV4, FSV7, FSV13, FSV30 | 42593-09 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 10 | Высокочастотный генератор сигналов РГ4-17-01А | 30474-05 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Генераторы сигналов с опциями SMB100A | 50188-12 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 11 | Высокочастотный генератор сигналов Г4-176Б | 20534-00 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 12 | Высокочастотный генератор сигналов Г4-211 | 62369-15 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 13 | Высокочастотный генератор сигналов Г4-212 | 27256-04 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 14 | Высокочастотный генератор сигналов Г4-233 | 65800-16 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 15 | Измеритель модуляции СК3-49 | 44660-16 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Измерители модуляции Boonton 8102 | 38586-08 | Фирма "Boonton Electronics Corporation", США |  |
| 16 | Измеритель модуляции СК3-49/1 | 49087-12 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Измерители модуляции Boonton 8201 | 41237-09 | Фирма "Boonton Electronics Corporation", США |  |
| 17 | Измеритель уровня электромагнитных излучений П3-31 | 27571-10 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Измерители параметров электромагнитного поля cелективные NARDA SRM-3000, NARDA SRM-3006 | 43284-09 | Фирма "Narda Safety Test Solutions GmbH", Германия |  |
| 18 | Эквивалент сети Я6-126 | 34597-07 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Эквиваленты сети NSLK 812х/ NNLK 812х | 55151-13 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Эквиваленты сети NNBL 822х/ NNBM 812х | 55152-13 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Эквиваленты сети ENV216 | 60175-15 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
| 19 | Эквивалент сети Я6-127 | 36306-07 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Эквиваленты сети NSLK 812х/ NNLK 812х | 55151-13 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Эквиваленты сети NNBL 822х/ NNBM 812х | 55152-13 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Эквиваленты сети ENV216 | 60175-15 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
| 20 | Пробник напряжения Я6-122/1 | 21903-07 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Пробники напряжения емкостные CVP 2200A | 69624-17 | Компания "TESEQ GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Пробники напряжения ESH2-Z3 | 53907-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Пробники напряжения активные ESH2-Z2 | 53908-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 21 | Пробник напряжения Я6-122/1М | 71639-18 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Пробники напряжения емкостные CVP 2200A | 69624-17 | Компания "TESEQ GmbH", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Пробники напряжения ESH2-Z3 | 53907-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Пробники напряжения активные ESH2-Z2 | 53908-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 22 | Приемник измерительный РИАП 1,8 | 31150-06 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Приемники измерительные ESW8, ESW26, ESW44 | 64802-16 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Приемники измерительные ENENSYS Referee II | 61704-15 | Фирма "ENENSYS Technologies", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Приемники измерительные ESRP3, ESRP7 | 54075-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Приемники измерительные ESR26 | 57971-14 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 23 | Антенна измерительная рамочная П6-43 | 25852-03 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Антенны измерительные рамочные HFH2-Z2 | 55125-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 24 | Антенна измерительная штыревая П6-44 | 25853-03 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Антенны измерительные штыревые VAMP 9243 | 54568-13 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
| 25 | Антенна измерительная биконическая П6-45 | 25854-03 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Антенны измерительные биконические активные EFS 921x | 58967-14 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
| 26 | Антенна измерительная логопериодическая П6-46 | 25857-03 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Антенны измерительные логопериодические USLP 914хх, ESLP 914 | 59015-14 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Антенны измерительные логопериодические R&S HL046E | 52563-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Антенны измерительные логопериодические HL040 | 41725-09 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 27 | Антенна измерительная рупорная П6-48 | 25856-03 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Антенны измерительные рупорные ETS-LINDGREN 3116 | 35378-07 | Фирма "An ESCO Technologies Company ETS-LINDGREN", США |  |
| 28 | Антенна измерительная рупорная П6-59 | 27570-04 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 29 | Антенна измерительная рупорная П6-59М | 64137-16 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 30 | Антенна измерительная рупорная П6-69 | 32117-06 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 31 | Антенна измерительная рупорная П6-69Э | 59706-15 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 32 | Генератор сигналов высокочастотный Г4-202 | 51688-12 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Генераторы сигналов с опциями SMB100A | 50188-12 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 33 | Генератор сигналов высокочастотный Г4-204 | 51688-12 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 34 | Генератор сигналов высокочастотный Г4-207 | 39908-08 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 35 | Генератор сигналов высокочастотный Г4-208 | 39908-08 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 |  |  |  |  |
| 36 | Анализатор спектра СК4-99 | 33134-06 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Анализаторы спектра R&S FSV3/7/13/30/40 | 42593-09 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 37 | Прибор для измерения ослабления ступенчатый Д1-25 | 37210-08 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Аттенюаторы ступенчатые ручные 8495A | 60237-15 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
| 38 | Стандарт частоты и времени водородный Ч1-75Б | 52696-13 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Стандарты частоты и времени водородные MHM2010 | 59072-14 | Фирма "Microsemi", США |  |
| 39 | Стандарт частоты и времени Ч1-83/3 | 13444-03 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Стандарты частоты рубидиевые FE-5650A, FE-5680A | 60493-15 | Фирма "FEI Communications, Inc.", США |  |
| 40 | Вольтметр универсальный высокочастотный В7-83 | 40374-09 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Вольтметры высокочастотные URV55 | 54364-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 41 | Измеритель разности фаз и отношения уровней ФК2-40/1 | 53405-13 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Анализаторы кабельных трактов и антенн ZVH | 47070-11 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 42 | Ваттметр поглощаемой мощности М3-113 | 47128-11 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Ваттметры поглощаемой мощности СВЧ NRP-Z51 | 68120-17 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Ваттметры поглощаемой мощности СВЧ NRP18S-10, NRP18S-20, NRP18S-25 | 67460-17 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Ваттметры поглощаемой мощности СВЧ NRP6A, NRP6AN, NRP18A, NRP18AN, NRP40S, NRP40SN, NRP50S, NRP50SN | 64926-16 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 43 | Стангдарты частоты и времени рубидиевые Ч1-92 | 62740-15 | ФГУП «ВНИИФТРИ» | М.О. р.п. Менделеево | Стандарты частоты рубидиевые FS725 | 31222-06 | Фирма «Stanford Research Systems, Inc.», США |  |
|  |  |  |  |  | Стандарты частоты рубидиевые 6689 | 25381-03 | Фирма "Pendulum Instruments AB", Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Стандарты частоты рубидиевые FE-5650A, FE-5652A, FE-5660A, FE-5680A | 31112-06 | Фирма "FEI Communications, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Стандарты частоты высокостабильные 6688 | 33923-07 | Фирма "Pendulum Instruments AB", Швеция |  |
| 44 | Приемники навигационные NAVIOR-24 | 40004-08 | ЗАО "КБ Навис" | г.Москва | Аппаратура частотно-временной синхронизации по сигналам навигационных космических аппаратов космической навигационной системы GPS "Thunderbolt E" Disciplined Clock | 49464-12 | Фирма "Trimble Navigation Ltd.", США |  |
| 45 | Частотомеры Ч3-82 | 26807-04 | ФГУП "ННИПИ "Кварц" | г.Нижний Новгород | Частотомеры электронно-счетные 53150А, 53151А, 53152А | 61967-15 | Компания "Keysight Technologies, Inc.", США |  |
| 46 | Частотомеры универсальные Ч3-86А | 45245-10 | ЗАО "НПФ "Техноякс" | г.Москва, 16-я Парковая | Частотомеры электронно-счетные Ч3-84 | 26596-04 | ОАО "МНИПИ", Беларусь, г.Минск |  |
| 47 | Частотомеры универсальные Ч3-89 | 47058-11 | ЗАО "НПФ "Техноякс" | г.Москва, 16-я Парковая | Частотомеры универсальные CNT-90 | 41567-09 | Фирма "Pendulum Instruments AB", Швеция |  |
| 48 | Аппаратура высокоточного сличения шкал времени | 53249-13 | ОАО "РИРВ" | г. Санкт-Петербург | Аппаратура для высокоточного сравнения шкал времени GTR51 | 59071-14 | Фирма "DICOM, spol. s. r. o.", Чехия |  |
| 49 | Синтезаторы частот Г7М-40 | 46199-10 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Синтезаторы частот E8257D-540 | 53941-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот N5183B-540 | 60079-15 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот N5173B-540 | 60079-15 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот SMB-B140 | 39230-08 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот SMF-B144 | 39089-08 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот MG3694C | 45035-10 | Фирма "Anritsu Corporation", Япония |  |
| 50 | Счетчики импульсов многоканальные «Домовой» | 48223-11 | ООО «ИВК-САЯНЫ» | г. Москва | Счетчики импульсов беспроводные Rosemount 705 | 63654-16 | Фирма "Rosemount Inc.", CША. |  |

Измерения электрических и магнитных величин

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Мера электрического сопротивления однозначная МС3050М | 46843-11 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Резисторы прецизионные - Fluke Серии 742A | 62206-15 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 2 | Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная МС3070М | 64073-16 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Магазины электрического сопротивления 2793/2786 | 43562-15 | Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Магазины сопротивления высокоомные HRRS-Q-5-1M | 55836-13 | Фирма "IET Labs, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Магазины сопротивлений М | 60123-15 | Фирма "MEATEST, spol. s.r.o.", Чехия |  |
| 3 | Мера электрического сопротивления многозначная цифровая МС3071 | 66932-17 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Магазины электрического сопротивления 2793/2786 | 43562-15 | Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Магазины сопротивления высокоомные HRRS-Q-5-1M | 55836-13 | Фирма "IET Labs, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Магазины сопротивлений М | 60123-15 | Фирма "MEATEST, spol. s.r.o.", Чехия |  |
| 4 | Меры электрического сопротивления многозначные МС3055 | 42847-09 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Магазины сопротивления Р4831 | 38510-08 | ПО "Микроприбор", Украина, г. Львов |  |
| 5 | Меры электрического сопротивления многозначные МС3057 | 69532-17 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Магазины электрического сопротивления 279301 | 43562-15 | Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония |  |
| 6 | Компараторы – калибраторы универсальные (кл. до 0,001) КМ300 | 54727-13 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Калибраторы многофункциональные со встраиваемыми модулями поверки осциллографов 300 МГц, 600 МГц Fluke 5502A | 55804-13 | Фирма «Fluke Corporation», США |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы многофункциональные серии 3000- | 34284-07 | Фирма "Transmille Ltd.", Великобритания |  |
| 7 | Калибраторы постоянных напряжений и токов в составе КМ300Р+КМ300С | 48841-18 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Мосты-компараторы постоянного тока для измерения электрического сопротивления автоматические 6622А | 61103-15 | Фирма "Guildline Instruments Limited", Канада |  |
| 8 | Омметры цифровые (кл. до 0,002) СО 3001 | 68786-17 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Омметры цифровые 7556 | 62527-15 | Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония; завод-изготовитель "Yokogawa Manufacturing Corporation Kofu factory", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Омметры серии 3500, мод. RM 3545 | 60687-15 | Фирма "HIOKI E.E. Corporation", Япония |  |
| 9 | Многофункциональный цифровой ваттметр СМ3010 | 59844-15 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Измерители мощности однофазные серии 3000 | 32873-06 | Фирма "HIOKI E.E. Corporation", Япония |  |
| 10 | Магазины нагрузок для трансформаторов напряжения (кл. 4) МР3025 | 22808-07 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Магазины нагрузок CA5055 | 50185-12 | ООО "ОЛТЕСТ", Украина, г. Киев |  |
| 11 | Магазины нагрузок для трансформаторов тока (кл. 4) МР3027 | 34915-07 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Магазины нагрузок CA5018 | 39479-08 | ООО "ОЛТЕСТ", Украина, г. Киев |  |
| 12 | Щитовой цифровой амперметр СА3021 | 59377-14 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Устройства измерительные ЦП8501 | 32287-16 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 13 | Щитовой цифровой вольтметр СА3021 | 59377-14 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Устройства измерительные ЦП8501 | 32287-16 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 14 | Щитовой цифровой ваттметр СР3021 | 59605-15 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Устройства измерительные ЦП8506 | 32286-15 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 15 | Щитовой цифровой Варметр СР3021 | 59605-15 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» ИНН2310012810 | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Устройства измерительные ЦП8506 | 32286-15 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 16 | Щитовой цифровой Ваттварметр СР3021 | 59605-15 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Устройства измерительные ЦП8506 | 32286-15 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 17 | Преобразователь измерительный многофункциональный СН3020 | 34280-07 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Преобразователи измерительные мощности ЭП8530М | 36905-17 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 18 | Цифровой амперметр СА3010 | 27219-04 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Амперметры ЦА8500 | 37459-17 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 19 | Цифровой вольтметр СВ3010 | 27219-04 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» ИНН2310012810 | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Вольтметры ЦВ8500 | 37458-17 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 20 | Цифровой ваттметр СР3010 | 29635-05 | ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 | Ваттметры цифровые ЦЛ8516 | 37460-08 | ООО "Многопрофильное НПП "Электроприбор", Беларусь, г. Витебск |  |
| 21 | Преобразователи сигналов ТС и ТП прецизионные ТЕРКОН | 23245-08 | ООО "Термэкс", г. Томск | 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3 | Приборы вторичные цифровые 1500, мод. 1502A, 1503, 1504, 1521, 1522, 1529, 1560 | 25227-08 | Фирма "Fluke Corporation, Hart Scientific Division", США |  |
| 22 | Контроллеры логические программируемые ПЛК3000 | 61765-15 | ООО «НПФ «Вымпел» | 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66 | Контроллеры программируемые SIMANTIC S7-400 | 66697-17 | Фирма Siemens AG, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Контроллеры программируемые SIMANTIC S7-300 | 15772-11 | Фирма Siemens AG, Германия |  |
|  |  |  |  |  | Устройства программируемые управляющие PACSystem Rx3i/Rx7i | 30022-05 | Фирма "GE Fanuc Automation", США |  |
| 23 | Коммуникаторы измерительно-вычислите-льные универсальные «ГиперФлоу-УИВК» | 47093-17 | ООО «НПФ «Вымпел» | 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66 | Контроллеры измерительно-вычислительные SUMMIT 8800 | 65347-16 | Фирма KROHNE Oil & Gas, Нидерланды |  |
|  |  |  |  |  | Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие на базе платформы Logix D | 64136-16 | Фирма Rockwell Automation Inc., США |  |
|  |  |  |  |  | Контроллеры измерительные FloBoss S600+ | 57563-14 | Фирма «Emerson Process Management / Remote Automation Solutions / Fromex S.A. de C.V.», Мекcика Фирма «Emerson Process Management / Remote Automation Solutions / Bristol Inc.», США |  |
| 24 | Микромиллиомметр ИКС-1А | 67447-17 | ООО «Челэнергоприбор» | г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), 1Б | Микроомметр MI 3242 | 50683-12 | Фирма "METREL d.d.", Словения |  |
|  |  |  |  |  | Микроомметр ЦС4105 | 44225-10 | ПАО "Уманский завод "Мегомметр", Украина, г. Умань |  |
| 25 | Микроомметр ИКС-5 | 20174-11 | ООО «Челэнергоприбор» | г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), 1Б | Микроомметр Ф4104-М1 | 11742-09 | ПАО "Уманский завод "Мегомметр", Украина, г. Умань |  |
| 26 | Микроомметр ИКС-200А | 70449-18 | ООО «Челэнергоприбор» | г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), 1Б | Микроомметр MOM2 | 47773-11 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Микроомметр MI 3252 | 45832-10 | Фирма "METREL d.d.", Словения |  |
|  |  |  |  |  | Микроомметр C.A 6292 | 51427-12 | Фирма "Chauvin-Arnoux", Франция |  |
| 27 | Миллиомметр ТРОМ-1 | 67448-17 | ООО «Челэнергоприбор» | г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), 1Б | Микроомметр DLRO10HD | 52738-13 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Микроомметр MMR-630 | 44093-10 | Фирма "Sonel S.A.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Микроомметр C.A 6250 | 28571-07 | Фирма "Chauvin-Arnoux", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Микроомметр MI 3250 | 68257-17 | Фирма "METREL d.d.", Словения |  |
| 28 | Измерительный стенд для электромагнитных испытаний трансформаторов СЭИТ-3 | 45683-16 | ООО «Челэнергоприбор» | г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), 1Б | Цифровой анализатор параметров трансформаторов MI 3280 | 68391-17 | Фирма "METREL d.d.", Словения |  |
| 29 | Трехфазный вольтамперфазометр ВФМ-3 | 58639-14 | ООО «Челэнергоприбор» | г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), 1Б | Вольтамперфазометр MI 2230 | 68260-17 | Фирма "METREL d.d.", Словения |  |
| 30 | Микромиллиомметр ИКС-1А | 67447-17 | ООО «Челэнергоприбор» | г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), 1Б | Микроомметр MI 3242 | 50683-12 | Фирма "METREL d.d.", Словения |  |
|  |  |  |  |  | Микроомметр ЦС4105 | 44225-10 | ПАО "Уманский завод "Мегомметр", Украина, г. Умань |  |
| 31 | Устройства измерительные параметров релейной защиты РЕТОМ-21.3 | 62813-15 | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова, д. 6 | Устройства контрольноизмерительные для проверки релейной защиты SVERKER780 | 47767-11 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Устройства контрольноизмерительные для проверки релейной защиты Т 3000, Т 1000 PLUS | 56375-14 | Фирма "I.S.A. S.r.l.", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Установки многофункциональные СРС 100 | 26065-08 | Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия |  |
| 32 | Устройства измерительные параметров релейной защиты РЕТОМ-25 | 63955-16 | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова, д. 6 | Установки многофункциональные СРС 100 | 26065-08 | Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия |  |
|  |  |  |  |  | Устройства контрольноизмерительные для проверки релейной защиты SVERKER 780 | 47767-11 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Устройства контрольноизмерительные для проверки релейной защиты Т 3000, Т 1000 PLUS | 56375-14 | Фирма "I.S.A. S.r.l.", Италия |  |
| 33 | Установки измерительные для прогрузки первичным током РЕТОМ-ЗОКА | 68082-17 | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6 | Системы для формирования больших токов Oden АТ | 30469-05 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
| 34 | Комплексы программнотехнические измерительные РЕТОМ-51 | 58259-14 | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6 | Установка многофункциональная измерительная СМС 310 | 69610-17 | Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия |  |
|  |  |  |  |  | Установки многофункциональная измерительная СМС 353 | 46291-10 | Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия |  |
|  |  |  |  |  | Устройство контрольноизмерительное для проверки релейной защиты SVERKER 900 | 60184-15 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Системы контрольноизмерительные для проверки релейной защиты DRTS 33, DRTS 34 | 56471-14 | Фирма "I.S.A. S.r.l.", Италия |  |
| 35 | Комплексы программно- технические измерительные РЕТОМ-61 | 39508-14 | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6 | Установки многофункциональные измерительные СМС 256 plus, СМС 356 | 57750-14 | Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия |  |
|  |  |  |  |  | Система контрольноизмерительная для проверки релейной защиты DRTS 64 | 56471-14 | Фирма "I.S.A. S.r.L", Италия |  |
|  |  |  |  |  | Устройство контрольноизмерительное для проверки релейной защиты SMRT410 | 60184-15 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
|  |  |  |  |  | Устройство контрольноизмерительное для проверки релейной защиты FREJA 403, FREJA 406, FREJA 409 | 52803-13 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
| 36 | Комплексы программно- технические измерительные РЕТОМ-71 | 63956-16 | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6 | Установка многофункциональная измерительная СМС 430 | 69610-17 | Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия |  |
|  |  |  |  |  | Установки многофункциональная измерительная СМС 256 plus | 57750-14 | Фирма "OMICRON electronics GmbH", Австрия |  |
|  |  |  |  |  | Система контрольноизмерительная для проверки релейной защиты DRTS 66 | 56471-14 | Фирма "I.S.A. S.r.l.", Италия |  |
| 37 | Микроомметры РЕТ-МОМ | 34917-07 | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова Д. 6 | Микроомметры МОМ 690 | 30412-05 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
| 38 | Микроомметры РЕТ-МОМ.2 | 64293-16 | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6 | Микроомметры МОМ 690 | 30412-05 | Фирма "Megger Sweden AB", Швеция |  |
| 39 | Вольтампер- фазометры цифровые РЕТОМЕТР-М2 | 47004-11 | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6 | Вольтамперфазометры MI2230 | 49568-12 | Фирма "METREL d.d.", Словения |  |
| 40 | Вольтампер- фазометры цифровые РЕТОМЕТР-МЗ |  | ООО «НПП «Динамика» | 428015, г. Чебоксары, ул. Анисимова д. 6 |  |  |  |  |
| 41 | Приборы показывающие цифровые ЦПП-1 | 70604-18 | ООО «Тепло-прибор» | г. Рязань, ул. Куйбышевское ш., д. 14а | Мосты уравнове-шенные переменного тока показывающие для определения солесодержания водных растворов КМ-140, КП-140, КД-140 | 5415-76 | ПО "Львовприбор", Украина, г. Львов |  |
| 42 | Магазины емкости МЕТР |  | ООО «Тепло-прибор» | г. Рязань, ул. Куйбышевское ш., д. 14а | Магазины емкости МЕ5020 | 11696-89 | КПО «Точэлектроприбор» г.Киев |  |
| 43 | Мультиметры В7-63/1 | 36977-08 | АО "Компания "Ритм" | 350072 Россия, г. Краснодар, ул. Московская 5 | Мультиметр U3606A | 43801-10 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
| 44 | Мультиметры В7-64/3 | 38359-08 | АО "Компания "Ритм" | 350072 Россия, г. Краснодар, ул. Московская 5 |  |  |  |  |
| 45 | Мультиметры В7-84 | 38358-08 | АО "Компания "Ритм" | 350072 Россия, г. Краснодар, ул. Московская 5 | Мультиметры цифровые Fluke мод. 287/289 | 38207-08 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Мультиметры цифровые ПР-2000 | 37895-08 | Фирма "Minipa Electronics (Shanghai) Co., Ltd.", Китай |  |
| 46 | Калибраторы универсальные Н4-11 | 25610-03 | АО "Компания "Ритм" | 350072 Россия, г. Краснодар, ул. Московская 5 | Калибраторы универсальные с расширительным модулем для поверки осциллографов типа Fluke 5500F | 20211-06 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы многофункциональные Calibro 140 | 39949-15 | Фирма "MEATEST, spol. s.r.o.", Чехия |  |
| 47 | Калибраторы универсальные Н4-12 | 37463-08 | АО "Компания "Ритм" | 350072 Россия, г. Краснодар, ул. Московская 5 | Мультиметры цифровые прецизионные fluke8508A (В части вольтметра) | 25984-14 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы многофункциональные fluke 5700a c усилителем 5725a (В части калибратора) | 52495-13 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы многофункциональные 5720 с усилителем 5725 | 30447-05 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы многофункциональные 5730А с усилителем 5725А | 60407-15 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 48 | Источник питания постоянного тока Б5-85 | 32983-06 | АО "Компания "Ритм" | 350072 Россия, г. Краснодар, ул. Московская 5 | Источники питания постоянного тока PSP-603, PSP-405, PSP-2010 | 25347-11 | Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Источник питания постоянного тока U8002A | 43822-10 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
| 49 | Источник питания постоянного тока Б5-85/1 | 35741-07 | АО "Компания "Ритм" | 350072 Россия, г. Краснодар, ул. Московская 5 | Источники питания постоянного тока SPS-1230, SPS-1820, SPS-3610, SPS-606 | 20189-07 | Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Источник питания постоянного тока PSW7 80-13.5 | 52379-13 | Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань |  |
| 50 | Источник питания постоянного тока Б5-85/2 | 61495-15 | АО "Компания "Ритм" | 350072 Россия, г. Краснодар, ул. Московская 5 | Источник питания постоянного тока PSW7 80-27 | 52379-13 | Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань |  |
| 51 | Осциллограф цифровой стробоскопический TMR8120М | 29778-05 | НПП «Трим» | 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 40 14 лит.А, пом.10 н | Осциллограф цифровой стробоскопический Tektronix CSA8000В | 40566-09 | Фирма Tektronix, США |  |
| 52 | Комплект преобразователей напряжения термоэлектрических ПНТЭ-36 | 59608-15 | ООО «Эребус» | 603081, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, 16-2 | Преобразователь переменного напряжения прецизионный 792А | 38206-14 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 53 | Комплект преобразователей напряжения термоэлектрических ПНТЭ-37 | 68938-17 | ООО «Эребус» | 603081, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, 16-2 | Комплект преобра-зователей напряжения термоэлектрических 1394А | 53369-13 | Фирма "Ballantine Laboratories, Inc.", США |  |
| 54 | Калибратор напряжений высокочастотный Н5-4 | 37095-08 | ООО «Эребус» | 603081, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, 16-2 | Калибраторы многофункциональные 5730А с опцией 03 | 60407-15 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 55 | Комплект преобразователей напряжения термоэлектрических ПНТЭ-35 | 44718-10 | ООО «Эребус» | 603081, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, 16-2 | Преобразователь переменного напряжения прецизионный 792А | 38206-14 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Комплект преобра-зователей напряжения термоэлектрических 1394А | 53369-13 | Фирма "Ballantine Laboratories, Inc.", США |  |
| 56 | Калибраторы универсальные Н4-17 | 46628-11 | ОАО «Компания «РИТМ» | Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5 | Калибраторы многофункциональные 5700 с усилителем 5725 | 55031-13 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 57 | Вольтметр-калибратор постоянного напряжения В2-43 | 30362-10 | ОАО «Компания «Ритм» | Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5 | Калибраторы многофункциональные 5730А с усилителем 5725А В части воспроизведения постоянного напряжения | 60407-15 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 58 | Вольтметр переменного напряжения ВК3-78А | 55031-13 | ЗАО «НПФ “ТЕХНОЯКС” | 105484, Москва, ул. 16-я Парковая, 30 | Вольтметр высокочастотный 9241, 9242 | 49046-12 | Фирма "Boonton Electronics", США |  |
| 59 | Миллитесламетры портативные универсальные ТПУ | 28134-12 | ООО "Завод электронной техники" (ЗЭТ) | 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр., д. 10, стр. 1, эт. 1, пом. 1, ком. 50 | Измерители магнитной индукции (гауссметры) | 40097-08 | Фирма "MAGNAFLUX", Великобритания |  |
| 60 | Магнитометры трехкомпонентные малогабаритные МТМ-02 | 69952-17 | ООО "НТМ-Защита" | 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1 | Магнитометры GM04 | 40091-08 | Фирма "MAGNAFLUX", Великобритания |  |
| 61 | Магнитометры POS-1,2 | 44807-10 | ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина" | 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 | Магнитометр SeaSPY | 64433-16 | Фирма «Marine Magnetics Corporation», Канада |  |
| 62 | Кондуктометры цифровые КПЦ-026 | 19838-00 | ООО "НПП" Техноприбор" | 111538, г. Москва, ул. Косинская, д.7 | Анализаторы жидкости Five F | 64796-16 | Фирма "Mettler-Toledo Instruments (Shanghai) Co., Ltd.", Китай |  |

Радиотехнические и радиоэлектронные измерения

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Анализаторы цепей скалярные Р2М-18А | 52797-13 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Анализаторы цепей скалярные 8757D | 43799-10 31103-06 23066-02 | Фирма "Agilent Technologies", США |  |
| 2 | Анализаторы цепей скалярные Р2М-40 | 53450-13 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Анализаторы цепей скалярные 56100A | 20170-03 | Компания "IFR Ltd.", Aeroflex, США |  |
| 3 | Измеритель коэффициента шума Х5М-04 | 44825-10 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Измеритель коэффициента шума N8973A | 57572-14 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
| 4 | Измеритель коэффициента шума Х5М-18 | 50067-12 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Измеритель коэффициента шума N8975A | 57572-14 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
| 5 | Синтезаторы частот Г7М-04 | 50638-12 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Синтезаторы частот N5171B | 53063-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот N5181B | 53063-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот SMB-B106 | 39230-08 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот SMA-B106 | 35616-07 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот SMAB-B106 | 68980-17 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот MG3710A | 55303-13 | Фирма "Anritsu Corporation", Япония |  |
| 6 | Синтезаторы частот Г7М-20А | 52796-13 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Синтезаторы частот E8257D-520 | 53941-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот N5183B-520 | 60079-15 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот N5173B-520 | 60079-15 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот SMB-B120 | 39230-08 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот SMAB-B120 | 68980-17 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот SMF-B122 | 39089-08 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Синтезаторы частот MG3692C | 45035-10 | Фирма "Anritsu Corporation", Япония |  |
| 7 | Генераторы шума ГШМ2-18, ГШМ2-20 | 52705-13 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Генераторы шума 346A | 37179-08 | Фирма "Agilent Technologies", США |  |
|  |  |  |  |  | Генераторы шума N4001A | 37180-08 31104-06 | Фирма "Agilent Technologies", США |  |
|  |  |  |  |  | Генераторы шума N4000A | 37180-08 | Фирма "Agilent Technologies", США |  |
|  |  |  |  |  | Генераторы шума NC346 | 56933-14 56934-14 57412-14 57415-14 57416-14 | Фирма "Wireless Telecom Group, Inc. Noisecom", США |  |
| 8 | Анализаторы цепей векторные Р4М-18 | 47185-11 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Анализаторы цепей векторные E5071C | 62726-15 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные N5231A/B | 53568-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные N5221A/B | 53568-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные N5241A/B | 53568-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные E5063A | 61315-15 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные MS463322A-020 | 69453-17 | Фирма "Anritsu Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные MS46122A-020 | 63655-16 | Фирма "Anritsu Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные MS4642B | 58546-14 | Фирма "Anritsu Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные ZNB20 | 56388-14 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные ZVA24 | 37174-08 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные AV3672-B | 66454-17 | Фирма "China Electronics Technology Instruments Co., Ltd.", Китай |  |
| 9 | Анализаторы спектра СК4М-18 | 60404-15 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Анализаторы спектра R3273 | 32356-06 | Фирма "Advantest Co.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы спектра FSL18 | 39090-08 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы спектра FSV13 | 42593-09 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы спектра N9020A/B-513 | 56557-14 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы спектра N9010A/B-513 | 56557-14 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы спектра E4445A | 56128-14 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
| 10 | Наборы калибровочных мер НКММ | 63453-16 | АО "НПФ" Микран" | 634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47 | Наборы калибровочных мер 85056A | 53566-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Наборы калибровочных мер 85052B | 53567-13 53566-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Наборы калибровочных мер 85052C | 53567-13 53566-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Наборы калибровочных мер 85052D | 53567-13 53566-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия; Фирма "Keysight Technologies Inc.", США |  |
| 11 | Антенны измерительные рупорные широкополосные П6-223, П6-223М | 70142-18 | АО "СКАРД-Электроникс" | 305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б | Антенны рупорные двухгребневые DRH18-EX | 68993-17 | Фирма "RFspin, s.r.o.", Чехия |  |
| 12 | Антенны измерительные рупорные широкополосные П6-223, П6-223М | 70142-18 | АО "СКАРД-Электроникс" | 305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б | Антенны измерительные TESEQ BHA 9118 | 63884-16 | Фирма "TESEQ Gmbh", Германия |  |
| 13 | Антенны измерительные логопериодические П6-122, П6-122М2 | 58704-14 | АО "СКАРД-Электроникс" | 305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б | Антенны логопериодические R&S HL223 | 63688-16 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 14 | Антенны измерительные дипольные П6-121, П6-121М1 | 58703-14 | АО "СКАРД-Электроникс" | 305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б | Антенны биконические R&S НК116Е | 63686-16 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Герма-ния |  |
| 15 | Антенны измерительные логопериодические П6-122, П6-122М2 | 58704-14 | АО "СКАРД-Электроникс" | 305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б | Антенны измерительные логопериодические USLP 914хх, ESLP 9145 | 59015-14 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
| 16 | Комплекты антенные измерительные АИК 1-40Б | 55403-13 | АО "СКАРД-Электроникс" | 305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-Б |  |  |  |  |
| 17 | Антенны дипольные активные П6-51М/1 | 64138-16 | АО "СКБ радиоизмерительной аппаратуры" (РИАП), АО "Нижегородское НПО им.М.В.Фрунзе" | 603951, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 | Антенны измерительные биконические активные EFS 921x | 58967-14 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
| 18 | Антенны магнитные активные АМА-30 | 70143-18 | ЗАО НПЦ фирма "НЕЛК" | Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д. 8/2 | Антенны магнитные активные измерительные FMZB 15xx | 58966-14 | Фирма "Schwarzbeck Mess-Elektronik OHG", Германия |  |
| 19 | Измерители мощности СВЧ М3М-18 | 36974-08 | АО "НПФ" Микран" | пр-т Кирова, 51д, г. Томск, Россия, 634041 | Преобразователи измерительные ваттметров поглощаемой мощности 8481D, 8483A, 8485D, 8487D, Q8486D, R8486D, V8486A, W8486A | 58320-14 | Компания "Keysight Technologies Malaysia Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
| 20 | Ваттметры поглощаемой мощности М3-108 | 30994-06 | ЗАО «Супертехприбор» | 141002, г.Мытищи Московской обл.,ул. Колпакова, д.2А | Преобразователи измерительные ваттметров поглощаемой мощности 8481D, 8483A, 8485D, 8487D, Q8486D, R8486D, V8486A, W8486A | 58320-14 | Компания "Keysight Technologies Malaysia Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
| 21 | Генераторы сигналов Г4-220А | 70670-18 | АО "НПК "Мера" | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5 | Генераторы сигналов SMA100B | 68980-17 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 22 | Генераторы сигналов высокочастотные Г4-232 | 63419-16 | АО "НПФ "Техноякс", | 105484, Москва, ул. 16-я Парковая, 30 строение 3 | Генераторы сигналов SMB100A с опциями B131, B140N | 71663-18 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия; Фирма "Rohde & Schwarz zavod Vimperk, s.r.o", Чехия |  |
| 23 | Генераторы сигналов СПГ-22, СПГ-22В | 71411-18 | ООО "Спектран" | г.Саратов | Генераторы сигналов SMA100B | 68980-17 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 24 | Измерители комплексных коэффициентов передачи Обзор-103 | 29612-09 | ООО "ПЛАНАР" | 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д.32 | Анализаторы цепей векторные E5063A | 61315-15 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
| 25 | Измерители комплексных коэффициентов передачи Обзор-304, Обзор-304/1 | 37556-08 | ООО "ПЛАНАР" | 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д.32 | Анализаторы электрических цепей векторные E5071C | 62726-15 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные E5063A | 61315-15 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
| 26 | Измерители комплексных коэффициентов передачи Обзор-804, Обзор-804/1, Обзор-808, Обзор-804/1 | 52992-13 | ООО "ПЛАНАР" | 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д.32 | Анализаторы электрических цепей векторные E5071C | 62726-15 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные E5063A | 61315-15 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
| 27 | Анализаторы цепей векторные C1205, C1207, С1209, С1214, С1220, С1409, С1420, С2209, С2409, С2220, С2420, С4209, С4409, С4220, С4420 | 65960-16 | ООО "ПЛАНАР" | 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д.32 | Анализаторы электрических цепей векторные E5071C | 62726-15 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные E5063A | 61315-15 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные ZNB20, ZNB40 | 56388-14 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы цепей векторные AV3672A/B/C/D | 66454-17 | Фирма "China Electronics Technology Instruments Co., Ltd.", Китай |  |
| 28 | Осциллографы цифровые запоминающие С8-203/2, С8-203/4 | 64768-16 | ФГУП «ВНИИФТРИ» | Промзона Менделеево, Солнечногорский р-н, Менделеево пгт., Московская обл., 141570 | Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4122/7-12 | 72320-18 | Фирма "Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы DSO 6012A, DSO 6014A, DSO 6032A, DSO 6034A, MSO 6012A, MSO 6014A, MSO 6032A, MSO 6034A, DSO 6014L | 30681-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS 520A | 19081-99 | Фирма "Tektronix, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS 3034, TDS 3032 | 19295-00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS5054 | 24020-02 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS3032B, TDS3034B | 24021-02 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые 54641A, 54641D | 25619-03 | Фирма "Agilent Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WS 432, WS 434 | 28220-04 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WR 6030, WR 6030A | 28222-04 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS5032B, TDS5034B | 28768-05 | Компания "Tektronix Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS3044B, TDS3024B | 28770-05 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы ACK-7304, ACK-7404 | 28981-05 | Фирма "Iwatsu Test Instruments Corp.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS5104B, TDS5032B | 28768-10 | Компания "Tektronix, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 44Xi | 32485-06 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 42Xs, WaveSurfer 44Xs | 32487-06 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveJet 332, WaveJet 334 | 32488-06 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO4032 | 32619-06 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые двухканальные DS1302CA | 33711-08 | Фирма "RIGOL Technologies, Inc.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые MSO4032, MSO4034 | 35595-07 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO 7032A, DSO 7034A, MSO 7032A, MSO 7034A | 38427-08 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO 7032A, DSO 7034A, MSO 7032A, MSO 7034A | 38427-09 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DL1700 E, исп. DL1720E, DL1740E, DL1740EL, DL1735 Е | 38442-08 | Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 44MXs | 38500-08 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 44MXi | 38501-08 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveAce 232 | 40234-08 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающиеWaveJet 332-A, WaveJet 334-A | 40908-09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 44Xi-A, WaveRunner 44MXi-A | 40909-09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 44Xs-A, WaveSurfer 44MXs-A | 40910-09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO3032, DPO3034 | 41691-09 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые MSO3032, MSO3034 | 41692-09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS3032C, TDS3034C | 41693-09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые MSO 44Xs-A | 42753-09 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveAce 234 | 44630-10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DLM2032, DLM2034 | 44664-10 | Фирма "Yokogawa Electric Manufacturing Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO7032B, DSO7034B, MSO7032B, MSO7034B | 45498-10 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие SEFRAM мод. 6352, 6354 | 49092-12 | Фирма "SEFRAM Instruments &amp; Systemes", Франция |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 604Zi, WaveRunner HRO 64Zi | 49275-12 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 44MXs-B, WaveSurfer 42MXs-B, MSO 44MXs-B | 49278-12 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие АОС | 48999-12 | Фирма "SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO-X 3032A, DSO-X 3034A | 48998-12 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие HMO3522, HMO3524 | 49644-12 | Фирма "Rohde &amp; Schwarz GmbH &amp; Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые АКИП-4119/Х | 51561-12 | Фирма "SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые GDS-73352, GDS-73354 | 51562-12 | Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO4034B, MSO4034B | 48468-11 | Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO5034, MSO5034 | 48469-11 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO4014B, DPO4102B, DPO4102B-L, DPO4104B-L, MSO4014B, MSO4102B, MSO4102B-L, MSO4104B-L | 52924-13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы MDO4034-3, MDO4054-3, MDO4054-6, MDO4104-3, MDO4104-6 | 52926-13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые АКИП-4122 | 53946-13 | Фирма "FujianLilliput Optoelectronics TechnologyCO., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие B&amp;K Precision 25X | 53601-13 | Компания "B&amp;K Precision Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие HDO4ххх, HDO6ххх | 53644-13 | Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO-X 4032A, DSO-X 4034А, MSO-X 4032A, MSO-X 4034А | 53386-13 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO7054C, DPO7104C, DPO7254C, DPO7354C | 53104-13 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы DSO 6032A, DSO 6034A, MSO 6032A, MSO 6034A | 30681-13 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы MDO4014B-3, MDO4034B-3, MDO4054B-3, MDO4054B-6, MDO4104B-3, MDO4104B-6 | 56712-14 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие GDS-72302, GDS-72304 | 56370-14 | Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие HDO4ххх-MS, HDO6ххх-MS | 56371-14 | Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DLM4038 | 56949-14 | Фирма "Yokogawa Meters &amp; Instruments Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие RTM2032, RTM2034 | 55660-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044 | 55659-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые RIGOL DS4000, MSO4000 | 54988-13 | Фирма "RIGOL Technologies, Inc.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые RIGOL DS2000 | 54989-13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые RIGOL MSO2000 | 57457-14 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO5034B, MSO5034B | 57170-14 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы-анализаторы спектра MDO3032, MDO3034 | 57757-14 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие RTE1032, RTE1034 | 57972-14 | Фирма "Rohde &Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4126/4, АКИП-4126/4А | 58859-14 | Фирма "SIGLENT TECHNOLOGIES CO., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие HDO, WaveJet, WaveSurfer | 60893-15 | Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO-X 3000T, MSO-X 3000T | 61023-15 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn.Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4115, АКИП-4119, АКИП-4127, АКИП-4131 | 69417-17 | Фирма "Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы MDO4054C | 64556-16 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DLM2032, DLM2043 | 62549-15 | Фирма "Yokogawa Test & Measurement Corporation", Япония; завод-изготовитель "Yokogawa Manufacturing Corporation Kofu factory", Япония |  |
| 29 | Осциллографы цифровые запоминающие С8-205/2, С8-205/4 | 64767-16 | ФГУП «ВНИИФТРИ» | Промзона Менделеево, Солнечногорский р-н, Менделеево пгт., Московская обл., 141570 | Осциллографы цифровые запоминающие RTM1052, RTM1054 | 46743-11 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы DSO 6052A, DSO 6054A, MSO 6052A, MSO 6054A, DSO 6054L | 30681-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS 520A | 19081-99 | Фирма "Tektronix, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS 540D, TDS 520D | 19293-00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS 3054, TDS 3052 | 19295-00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS 754D, TDS 724D | 19296-00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы HP 54845A | 22694-02 | Фирма "Hewlett Packard", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы HP 54615B | 22695-02 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TLA7D1, TLA7D2, TLA7&amp; #183; 10~~1~~, TLA7&amp; #183; 10~~2~~ с блоками TLA715, TLA721, TLA7XM | 24015-02 | Фирма "Tektronix Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые люминофорные TDS5054 | 24020-02 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые люминофорные TDS3052B, TDS3054B | 24021-02 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые 54610B, 54615B, 54616B | 24152-02 | Фирма "Agilent Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые 54800, мод. 54810А, 54815А, 54820А, 54825А | 24510-03 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые 54642A, 54642D | 25619-03 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые 54830B, 54831B | 25620-03 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WS 452, WS 454 | 28220-04 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WR 6050, WR 6050A, WR 6051, WR 6051A | 28222-04 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS5052B, TDS5054B, TDS5054BE | 28768-05 | Компания "Tektronix Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS3064B, TDS3044B | 28770-05 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы ACK-7474, ACK-8064 | 28981-05 | Фирма "Iwatsu Test Instruments Corp.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS5052B, TDS5054B, TDS5054BE | 28768-10 | Компания "Tektronix, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые модульные PXD 522, PXD 512 | 29032-05 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO 6052A, DSO 6054A, MSO 6052A, MSO 6054A | 30681-05 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые 54830D, 54831D | 30877-05 | Фирма "Agilent Technologies Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 62Xi, WaveRunner 64Xi | 32485-06 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 62Xs, WaveSurfer 64Xs | 32487-06 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveJet 352, WaveJet 354 | 32488-06 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO 8064A | 32490-06 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO4034, DPO4054 | 32619-06 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые MSO4054 | 35595-07 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO7054 | 35597-07 | Компания "Tektronix Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO6054L, MSO6054L | 36824-08 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO 7052A, DSO 7054A, MSO 7052A, MSO 7054A | 38427-08 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO 7052A, DSO 7054A, MSO 7052A, MSO 7054A | 38427-09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DL1700 E, исп. DL1720E, DL1740E, DL1740EL, DL1735 Е | 38442-08 | Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 64MXs | 38500-08 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 64MXi | 38501-08 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DL9040, DL9040L, DL9505L, DL9705L | 39514-08 | Фирма "Yokogawa Electric Manufacturing Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveJet 352-A, WaveJet 354-A | 40908-09 | Фирма "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 62Xi-A, WaveRunner 64Xi-A, WaveRunner 64MXi-A, WaveRunner 104Xi-A, WaveRunner 104MXi-A, WaveRunner 204Xi-A, WaveRunner 204MXi-A | 40909-09 | Фирма "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 62Xs-A, WaveSurfer 64Xs-A, WaveSurfer 64MXs-A, WaveSurfer 104Xs-A, WaveSurfer 104MXs-A | 40910-09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO3052, DPO3054 | 41691-09 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые MSO3052, MSO3054 | 41692-09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые TDS3052C, TDS3054C | 41693-09 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые MSO 64Xs-A | 42753-09 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DLM2052, DLM2054 | 44664-10 | Фирма "Yokogawa Electric Manufacturing Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO7052B, DSO7054B, MSO7052B, MSO7054B | 45498-10 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveRunner 606Zi, WaveRunner HRO 66Zi | 49275-12 | Компания "LeCroy Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие WaveSurfer 64MXs-B, WaveSurfer 62MXs-B, WMSO 64MXs-B | 49278-12 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO-X 3052A, DSO-X 3054A | 48998-12 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие RTO1002, RTO1004 | 50596-12 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH &Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые GDS-73502А, GDS-73504А | 51562-12 | Фирма "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO4054B, MSO4054B | 48468-11 | Фирма "Tektronix (China) Co. Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO5054, MSO5054 | 48469-11 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO4014B, DPO4102B, DPO4102B-L, DPO4104B-L, MSO4014B, MSO4102B, MSO4102B-L, MSO4104B-L | 52924-13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы MDO4034-3, MDO4054-3, MDO4054-6, MDO4104-3, MDO4104-6 | 52926-13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие HDO4ххх, HDO6ххх | 53644-13 | Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO-X 4052A, DSO-X 4054А, DSO-X 4154A, MSO-X 4052A, MSO-X 4054А, MSO-X 4154A | 53386-13 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO7054C, DPO7104C, DPO7254C, DPO7354C | 53104-13 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы DSO 6052A, DSO 6054A, MSO 6052A, MSO 6054A | 30681-13 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие HDO4ххх-MS, HDO6ххх-MS | 56371-14 | Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DLM4058 | 56949-14 | Фирма "Yokogawa Meters &amp; Instruments Corporation", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие RTM2052, RTM2054 | 55660-13 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | 55659-13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые RIGOL DS4000, MSO4000 | 54988-13 | Фирма "RIGOL Technologies, Inc.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DSO9000H | 54984-13 | Фирма "Agilent Technologies", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DPO5054B, MSO5054B | 57170-14 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы MDO3052, MDO3054 | 57757-14 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие RTE1052, RTE1054 | 57972-14 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы DSOS054A, MSOS054A | 60449-15 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn.Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые запоминающие HDO, WaveJet, WaveSurfer | 60893-15 | Фирма "Teledyne LeCroy, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы- анализаторы спектра MDO4054C | 64556-16 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы цифровые DLM2052, DLM2053 | 62549-15 | Фирма "Yokogawa Test & Measurement Corporation", Япония; завод-изготовитель "Yokogawa Manufacturing Corporation Kofu factory", Япония |  |
| 30 | Осциллографы С1-177 | 58352-14 | ЗАО «Супертехприбор» | 141002, г. Мытищи Московской обл.,ул. Колпакова, д.2А | Осциллографы DSO 6012A, DSO 6014A, DSO 6032A, DSO 6034A, DSO 6052A, DSO 6054A, DSO 6102A, DSO 6104A, MSO 6012A, MSO 6014A, MSO 6032A, MSO 6034A, MSO 6052A, MSO 6054A, MSO 6102A, MSO 6104A, DSO 6014L, DSO 6054L, DSO 6104L | 30681-13 | Фирма "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Осциллографы-анализаторы спектра MDO4034C | 64556-16 | Компания "Tektronix (China) Co., Ltd." |  |
| 31 | Анализаторы спектра СК4-БЕЛАН 32М, СК4-БЕЛАН 70М, СК4-БЕЛАН 140, СК4-БЕЛАН 240, СК4-БЕЛАН 280, СК4-БЕЛАН 400 | 56711-14 55301-13 41504-09 | ЗАО ПФ "Элвира" | 143983 Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Заводская дом 10, стр. 1 | Анализаторы спектра R&S FSL 18 | 39090-08 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия; Фирма "Rohde & Schwarz zavod Vimperk, s.r.o", Чехия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы спектра N9010A, N9020A, N9038A, N9000A | 56557-14 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы спектра N9040В | 67210-17 | Компания "Keysight Technologies, Inc.", США; Компания "Keysight Technologies Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы спектра AV4051A/B/C/D/E/F/G/H | 66453-17 | Фирма "China Electronics Technology Instruments Co., Ltd.", Китай |  |
| 32 | Анализаторы спектра СК4М-18 | 60404-15 | АО "НПФ" Микран" | пр-т Кирова, 51д, г. Томск, Россия, 634041 | Анализаторы спектра R&S FSL 18 | 39090-08 | Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия; Фирма "Rohde & Schwarz zavod Vimperk, s.r.o", Чехия |  |
|  |  |  |  |  | Анализаторы спектра N9010A, N9020A, N9038A, N9000A | 56557-14 | Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия |  |

Виброакустические измерения

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Капсюли микрофонные конденсаторные М-201 | 66835-17 | АО «СКБ «Виброприбор» | 347900, г. Таганрог, Ростовской обл., Биржевой спуск, 8-в | Капсюль микрофонный конденсаторный 40АС | 44345-10 | Фирма "G.R.A.S. Sound & Vibration A/S", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Капсюль микрофонный конденсаторный 4133 | 15387-96 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Капсюль микрофонный конденсаторный 4191 | 65095-16 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Капсюль микрофонный конденсаторный МК-201 | 7780-80 | Фирма "Robotron", Германия |  |
| 2 | Капсюли микрофонные конденсаторные ВМК-205 | 66836-17 | АО «СКБ «Виброприбор» | 347900, г. Таганрог, Ростовской обл., Биржевой спуск, 8-в | Капсюль микрофонный конденсаторный 40AF | 44345-10 | Фирма "G.R.A.S. Sound & Vibration A/S", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Капсюль микрофонный конденсаторный 40AN | 44345-10 | Фирма "G.R.A.S. Sound & Vibration A/S", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Капсюль микрофонный конденсаторный 4165 | 15387-96 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Капсюль микрофонный конденсаторный 4190 | 65095-16 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Капсюль микрофонный конденсаторный МК-221 | 10041-85 | Фирма "Robotron", Германия |  |
| 3 | Аппаратура виброконтроля СВКА 1 | 41153-09 | АО "НПО ИТ" | Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская д.2 | Преобразователи частоты вращения токовихревые BN-33 0106-05-30- 05-02-05 | 68360-17 | Фирма "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Усилители заряда модификации BN-86517-01-01-01- 02 | 68359-17 | Фирма "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи частоты вращения токовихревые BN-330105-02-12- 05-02-05 | 68109-17 | Фирма "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Комплексы измерительновычислительные для мониторинга работающих механизмов 1701 | 68084-17 | Фирма "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи виброускорения 330447 SEW | 65086-16 | Фирма "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи перемещения токовихревые 21000 | 64996-16 | "Bently Nevada, Inc.”, США |  |
|  |  |  |  |  | Трансмиттеры вибрационные 990 | 63695-16 | "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Комплексы измерительно- вычислительные для мониторинга работающих механизмов vbOnline | 62400-15 | "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Датчики перемещения BN-330800-28-00- 085-03-02 | 61829-15 | "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Преобразователи виброскорости BN-9200, BN- 74712, BN-86205, BN-330505 | 60336-15 | "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Комплексы измерительновычислительные для мониторинга работающих механизмов BN-Trendmaster | 56550-14 | "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Комплексы измерительновычислительные вибрационного контроля и защиты 3701 | 56537-14 | "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Комплексы измерительновычислительные для мониторинга работающих механизмов 3500/40, 3500/42М, 3500/44М, 3500/45, 3500/46М, 3500/50, 3500/53, 3500/60, 3500/61,3500/62, 3500/63,3500/64, 3500/65, 3500/70М, 3500/72М, 3500/77М, 1900/65A, ADRE 408 DSPi | 51765-12 | "Bently Nevada, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Тахометры 3500/50 | 50992-12 | "Bently Nevada, Inc.", США |  |
| 4 | Вибростенд взрывозащищенный ТИК-ВВ (TIK-VV) | 56857-14 | ООО НПП «ТИК» | 614067, г. Пермь, ул. Марии Загуменных, 14 А | Виброустановка калибровочная портативная наименование, тип, модификация моделей 9100 и 9110 | 50247-12 | Фирма «The Modal Shop, Inc", США |  |
| 5 | Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-110А | 48906-12 | ООО "ПКФ Цифровые приборы" | 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150 | Шумомеры Larson Davis 831, Larson Davis LxT | 63275-16 | Компания "Larson Davis a PCB Piezotronics div.", США |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры NL-27, NL-42, NL-52, NL-62 | 60163-15 | Компания "Rion Co., Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра цифровые SVAN 979 | 58308-14 | Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра цифровые Алгоритм-05 | 59301-14 | Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры, анализаторы спектра цифровые портативные Алгоритм-111 | 59300-14 | Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633 | 52897-13 | Фирма "Casella CEL", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры, анализаторы спектра, виброметры четырехканальные SVAN-958 | 39167-08 | Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша |  |
| 6 | Шумомеры интегрирующие усредняющие ОКТАВА-121 | 52410-13 | ООО "ПКФ Цифровые приборы" | 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150 | Шумомеры NL-27, NL-42, NL-52, NL-62 | 60163-15 | Компания "Rion Co., Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633 | 52897-13 | Фирма "Casella CEL", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры цифровые testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4 | 50850-12 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
| 7 | Шумомеры-анализаторы спектра Октава-111 | 69133-17 | ООО "ПКФ Цифровые приборы" | 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150 | Шумомеры, анализаторы спектра цифровые портативные Алгоритм-111 | 59300-14 | Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша |  |
| 8 | Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра ОКТАФОН-110 | 50069-12 | ООО "ПКФ Цифровые приборы" | 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150 | Шумомеры цифровые двухканальные SV102 | 53184-13 | Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша |  |
| 9 | Капсюли микрофонные конденсаторные МК-233 | 36805-15 | ООО "Измеритель" | 347900, г. Таганрог Ростовской обл., Биржевой спуск 8А | Микрофоны измерительные конденсаторные с капсюлями и усилителями предварительными 4133 (капсюль) и 2633, 2642, 2660, 2669, 2671 (усилители) | 15387-96 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 10 | Калибраторы акустические АК-1000 | 57429-14 | ООО "ПКФ Цифровые приборы" | 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150 | Калибраторы акустические CAL200, CAL250 | 61866-15 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы акустические SV30A | 32572-06 | Фирма "Svantek Ltd.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы акустические4231 | 15388-96 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы акустические SV 33, SV 34, SV 35 | 65260-16 | Фирма "Svantek Ltd.", Польша |  |
| 11 | Устройства воспроизведения вибрации КВ-160 | 66280-16 | ООО "ПКФ Цифровые приборы" | 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150 | Виброустановки калибровочные 4294 | 59704-15 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Виброустановки калибровочные портативные 394C06 | 51912-12 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
| 12 | Виброметры, анализаторы спектра ЭКОФИЗИКА-111В | 66279-16 | ООО "ПКФ Цифровые приборы" | 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д.24, 150 | Виброметры цифровые, анализаторы спектра SVAN954, SVAN974 | 53070-13 | Фирма "Svantek Ltd.", Польша |  |
| 13 | Системы управления виброиспытаниями и регистрации сигналов ВС-407 | 67233-17 | ООО "Висом" | 214013, г. Смоленск, Энергетический проезд, д.1 строение В | Системы управления виброиспытаниями DCS серии 98000 | 55769-13 | Фирма "EMIC CORPORATION", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Системы управления виброиспытаниями многоканальные цифровые SignalStar Scalar, SignalStar Vector и SignalStar Matrix | 51579-12 | Фирма "Data Physics Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Системы управления виброиспытаниями UCON серии VT-9000 | 48821-11 | Фирма "Hangzhou Econ Technologies Co., Ltd.", Китай |  |
|  |  |  |  |  | Системы управления виброиспытаниями многоканальные цифровые VR8500 и VR9500 | 48254-11 | Фирма "Vibration Research Corporation", США |  |
|  |  |  |  |  | Системы управления виброиспытаниями CATS (Puma, Jaguar, Cougar) | 38978-08 | Фирма "Spectral Dynamics, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Системы управления виброиспытаниями многоканальные цифровые Signal Star 350, Signal Star 550, Signal Star Vector, Signal Star Matrix | 29298-05 | Фирма "Data Physics Corporation", США |  |
| 14 | Анализаторы шума и вибрации АССИСТЕНТ | 39671-08 | ООО "НТМ-Защита" | 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1 | Шумомеры Larson Davis 831, Larson Davis LxT | 63275-16 | Компания "Larson Davis a PCB Piezotronics div.", США |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры NL-27, NL-42, NL-52, NL-62 | 60163-15 | Компания "Rion Co., Ltd.", Япония |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра цифровые SVAN 979 | 58308-14 | Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра цифровые Алгоритм-05 | 59301-14 | Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры, анализаторы спектра цифровые портативные Алгоритм-111 | 59300-14 | Фирма "SVANTEK Sp.z o.o.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633 | 52897-13 | Фирма "Casella CEL", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Виброметры цифровые, анализаторы спектра SVAN954, SVAN974 | 53070-13 | Фирма "Svantek Ltd.", Польша |  |
| 15 | Шумомеры интегрирующие – виброметры ШИ-01В | 27517-04 | ООО "НТМ-Защита" | 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1 | Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633 | 52897-13 | Фирма "Casella CEL", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры цифровые testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4 | 50850-12 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
| 16 | Шумомеры интегрирующие ШИ-01 | 25733-03 | ООО "НТМ-Защита" | 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1 | Шумомеры цифровые CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633 | 52897-13 | Фирма "Casella CEL", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Шумомеры цифровые testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4 | 50850-12 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
| 17 | Калибраторы акустические Защита-К | 47740-11 | ООО "НТМ-Защита" | 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1 | Калибраторы акустические CAL200, CAL250 | 61866-15 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы акустические SV30A | 32572-06 | Фирма "Svantek Ltd.", Польша |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы акустические4231 | 15388-96 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Калибраторы акустические SV 33, SV 34, SV 35 | 65260-16 | Фирма "Svantek Ltd.", Польша |  |
| 18 | Вибропреобразователь АР10 | 38452-08 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Преобразователи пьезоэлектрические 8305 | 8513-81 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 19 | Вибропреобразователь АР1012 | 63426-16 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Преобразователи виброизмерительные 8309 | 8524-81 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 20 | Вибропреобразователь АР1024 | 63426-16 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Акселерометры пьезоэлектрические 4500 | 41578-09 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 21 | Вибропреобразователи АР10ХХ | 63426-16 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Акселерометры пьезоэлектрические 4300 | 39667-08 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 22 | Вибропреобразователь АР1006 | 63426-16 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Акселерометры 8300 | 44692-10 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 23 | Вибропреобразователи пьезоэлектрические АР62В | 66686-17 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Вибропреобразователи ускорения 8300 | 14923-09 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 24 | Вибропреобразователи пьезоэлектрические АР63В | 66687-17 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Акселерометры 320, 333, 350, 352, 353, 357 и 393 | 56990-14 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Акселерометры 8300 | 44692-10 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 25 | Вибропреобразователи АР20ХХ | 70872-18 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Акселерометры 320, 333, 350, 352, 353, 357 и 393 | 56990-14 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Вибропреобразователи ускорения 8300 | 14923-09 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Акселерометры Dytran серии 3000 | 67057-17 | Фирма "Dytran Instruments, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Акселерометры пьезоэлектрические 4500 | 41578-09 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Акселерометры 6ХХ | 36261-07 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Акселерометры 4533-В и 4534-В | 61856-15 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Акселерометры 356 | 60418-15 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
|  |  |  |  |  | Акселерометры пьезоэлектрические 4300 | 39667-08 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Акселерометры 8300 | 44692-10 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 26 | Преобразователи виброскорости AV02 | 59486-14 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Вибропреобразователи 64Х | 36255-07 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
| 27 | Усилитель заряда АР5000-ХХХ-ХХ | 71522-18 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Усилители заряда 2600 | 14932-95 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
| 28 | Усилитель измери-тельный АР5200-ХХ | 53161-13 | ООО «Глобал- Тест» | г. Саров, Нижегородская обл., ул. Павлика Моро- зова, д.6 | Усилители измерительные NEXUS мод. 2690, 2691, 2692, 2693 | 17592-98 | Фирма "Bruel & Kjaer", Дания |  |
|  |  |  |  |  | Усилители измерительные для вибродатчиков 4ХХ | 36256-07 | Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США |  |
| 29 | Гидрофон ГИ53 | 40216-08 | ФГУП "ВНИИ физико- технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ) | Промзона Менделеево, Солнечногорский р-н, Менделеево пгт., Московская обл., 141570 | Гидрофоны 8106 | 56669-14 | Фирма «Брюль и Къер», Дания |  |
| 30 | Гидрофон ГИ54 | 37981-08 | ФГУП "ВНИИ физико- технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ) | Промзона Менделеево, Солнечногорский р-н, Менделеево пгт., Московская обл., 141570 | Гидрофоны 8106 | 56669-14 | Фирма «Брюль и Къер», Дания |  |
| 31 | Гидрофон ГИ55 | 53401-13 | ФГУП "ВНИИ физико- технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ) | Промзона Менделеево, Солнечногорский р-н, Менделеево пгт., Московская обл., 141570 | Гидрофоны 8106 | 56669-14 | Фирма «Брюль и Къер», Дания |  |
| 32 | Гидрофон ГИ60 | 73901-19 | ФГУП "ВНИИ физико- технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ) | Промзона Менделеево, Солнечногорский р-н, Менделеево пгт., Московская обл., 141570 | ТС 4034-3 | 70066-17 | Фирма «Teledyne Reson A/S», Дания |  |
| 33 | Вибропреобразователи АГ30 | 67322-17 | ФГУП "ВНИИ физико- технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ) | Промзона Менделеево, Солнечногорский р-н, Менделеево пгт., Московская обл., 141570 | Акселерометр BN-23732-01 | 60348-15 | Фирма «Bently Nevada, Inc.», США |  |

Оптические и оптико-физические измерения

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Фотометры КФК | 64950-16 | АО «ЗОМЗ» | 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212В | Фотометры однолу- чевые Coloromat 100 | 70618-18 | Фирма "Schmidt + Haensch GmbH & Co.", Германия |  |
| 2 | Средство измерений энергии импульсного лазерного излучения СИЭП -1 | 19477-00 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 119361, г. Москва, Озерная ул., д.46 | Преобразователи измерительные фотоэлектрические PD300,PD300-R, PD300-1W,PD300-3W,PD300-R-3W, PD300-UV, PD300-R-UV,PD300-TP, PD300-IR, PD300-R-IR,PD300-IRG, PD300-BB | 48394-11 | Фирма "Ophir Optronics Ltd.", Израиль |  |
| 3 | Средство измерений энергии лазерного излучения СИЭ | 72354-18 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 119361, г. Москва, Озерная ул., д.46 |  |  |  |  |
| 4 | Люксметр «Аргус-01» | 15560-07 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 119361, г. Москва, Озерная ул., д.46 | Люксметры TESTO 535-2 | 17269-98 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Люксметры TESTO 540 | 38090-08 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Люксметры TESTO 545 | 31055-06 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
| 5 | Люксметр «ТКА-Люкс» | 20040-05 | ООО «НТП-ТКА» | 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 33 | Люксметры TESTO 535-2 | 17269-98 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Люксметры TESTO 540 | 38090-08 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Люксметры TESTO 545 | 31055-06 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
| 6 | Люксметр «ТЕС 0693» | 43795-10 | ООО «Эко-Сфера» | 115114, г. Москва, Дербеневская наб., 11 | Люксметры TESTO 535-2 | 17269-98 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Люксметры TESTO 540 | 38090-08 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
|  |  |  |  |  | Люксметры TESTO 545 | 31055-06 | Фирма "Testo AG", Германия |  |
| 7 | Радиометры ультрафиолетовые «Аргус-04», «Аргус-05», «Аргус-06» | 15560-07 | ФГУП «ВНИИОФИ» | 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46 | Радиометры УФ-диапазона Тензор – 31 | 52297-12 | ООО "НПФ "Тензор", Украина, г. Черновцы |  |
|  |  |  |  |  | Радиометры ультрафиолетовые UVS-A-T | 70306-18 | Компания "Kipp & Zonen B.V.", Нидерланды |  |
| 8 | Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ» | 24248-09 | ООО «НТП-ТКА» | 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 33 | Радиометры УФ-диапазона Тензор – 31 | 52297-12 | ООО "НПФ "Тензор", Украина, г. Черновцы |  |
|  |  |  |  |  | Радиометры ультрафиолетовые UVS-A-T | 70306-18 | Компания "Kipp & Zonen B.V.", Нидерланды |  |
| 9 | Приборы контроля освещенности 1ПН124 | 67004-17 | АО «Новосибирский приборостроительный завод» | 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179а | Люксметры LXP-2, LXP-10A, LXP-10B | 64050-16 | Фирма «Sonel S.A.», Польша |  |
| 10 | Люксметры ЛМ-12 | 70620-18 | ЗАО «Экологические сенсоры и системы» («ЭКСИС») | 124460, Москва, Зеленоград, пр.4922, ЮПЗ, стр.2. Технопарк-Зеленоград, к.414 (124460, а/я 146) |  |  |  |  |
| 11 | Люксметры ЛМ-12 | 70620-18 | ОАО «Практик-НЦ» | 124460, НИИ «Научный центр», а/я 13, пр.4922, ЮПЗ, стр.2 Технопарк-Зеленоград, к.414 |  |  |  |  |
| 12 | Блескомеры фотоэлектрические БФ5М | 58597-14 | ООО «Реом» | 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.32 | Блескомер Novo-Gloss TRIO | 61270-15 | Фирма "Rhopoint Instruments Ltd.", Великобритания |  |
|  |  |  |  |  | Блескомеры PICOGLOSS 503 | 50966-12 | Фирма "ERICHSEN GmbH & Co. KG", Германия |  |
| 13 | Рефрактометры лабораторные цифровые СНЕЛ-104 и СНЕЛ-105 | 65367-16 | ООО «НПФ «Полисервис» | Юр. адрес: 196600, г.С.-Петербург, г. Пушкин, Московское шоссе, д.2 лит. А; почт. адрес: 196084, г.С.-Петербург, ул. Парковая, 4, оф. 333 | Рефрактометры автоматические цифровые J47 | 60682-15 | Фирма «Rudolph Research Analytical», США |  |
| 14 | Спектрорефракто-метры Аббе портативные ИРФ-479А, ИРФ-479Б | 65993-16 | АО «Швабе - Технологическая лаборатория» | 420075, г. Казань, ул. Липатова, 37. | Рефрактометры цифровые карманные DR301-95, DR201-95, DR101-60 | 60592-15 | Фирма «A.Kruss Optronic GmbH», Германия |  |
| 15 | Аттенюаторы оптические программируемые FOD-5418, FOD-5419, FOD-5420 | 54488-13 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва | 109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621 | Аттенюаторы оптические перестраиваемые FVA-600 | 48501-11 | Компания "EXFO Inc.", Канада |  |
| 16 | Анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков | 60112-15 | ООО "Инверсия-Сенсор", г.Пермь | 614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106 | Измерители деформаций волоконно-оптические на основе первичных преобразователей и вторичных преобразователей os-3100, os-3150, os-3155, os-3200, os-3600 и sm125, sm130, sm041, sm225, sm230 | 62142-15 | Фирма "Micron Optics, Inc.", США |  |
| 17 | Анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков | 60112-15 | ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь | 614600, ГСП-590, ул.25 Октября, 106 |  |  |  |  |
| 18 | Датчики волоконно-оптические ASTRO | 58572-14 | ООО "Инверсия-Сенсор", г.Пермь; ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь | 614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106; 614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106; |  |  |  |  |
| 19 | Датчики волоконно-оптические ПНППК ВОД | 60371-15 | ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь | 614600, ГСП-590, ул.25 Октября, 106. |  |  |  |  |
| 20 | Модули регистрирующие унифицированные волоконно-оптические тип FIU-44-1.55 | Планируется проведение испытаний в целях утверждения типа | ООО "ИП «НЦВО-Фотоника», г.Москва | 119333, ул.Вавилова, д. 38, корпус 3 |  |  |  |  |
| 21 | Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200 | 67839-17 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслободс-кая, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Рефлектометры оптические AQ1200, AQ1205 | 58292-14 | Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония |  |
| 22 | Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200 | 67839-17 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслободс-кая, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Рефлектометры оптические AQ7280 | 63126-16 | Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония |  |
| 23 | Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200 | 67839-17 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Рефлектометры оптические FHO5000 | 62159-15 | Фирма "Shanghai Grandway Telecom Tech. Co., Ltd.", Китай |  |
| 24 | Рефлектометры оптические FOD-7325, FOD-7327, FOD-7328, FOD-7329 | 59765-15 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва | 109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621 |  |  |  |  |
| 25 | Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200 | 67839-17 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Рефлектометры оптические MAX-700C | 68349-17 | Фирма "EXFO Inc.", Канада |  |
| 26 | Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200 | 67839-17 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Рефлектометры оптические MaxTester 700 мод. MAX-715B, MAX-720B, MAX-730B | 58294-14 | Фирма "EXFO Inc.", Канада |  |
| 27 | Рефлектометры оптические FOD-7325, FOD-7327, FOD-7328, FOD-7329 | 59765-15 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва | 109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621 |  |  |  |  |
| 28 | Рефлектометры оптические серии КИВИ-7200 | 67839-17 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Рефлектометры оптические MT9083A2, MT9083B2, MT9083C2 | 54767-13 | Фирма "Anritsu Corporation", Япония |  |
| 29 | Рефлектометры оптические FOD-7325, FOD-7327, FOD-7328, FOD-7329 | 59765-15 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва | 109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621 |  |  |  |  |
| 30 | Рефлектометры оптические GAMMA LITE | 61277-15 | ООО "Связьприбор", г.Тверь | 170021, ул.Новоторжская, 16Б | Рефлектометры оптические OptiFiber Pro | 53776-13 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 31 | Анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков | 60112-15 | ООО "Инверсия-Сенсор", г.Пермь | 614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106 | Системы оптические измерительные RMS | 33742-07 | Компания "Weatherford International Ltd.", США |  |
| 32 | Анализаторы сигналов волоконно-оптических датчиков | 60112-15 | ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь | 614600, ГСП-590, ул.25 Октября, 106 |  |  |  |  |
| 33 | Датчики волоконно-оптические ASTRO | 58572-14 | ООО "Инверсия-Сенсор", г.Пермь; ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь | 614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106; 614990, ГСП-590, ул.25 Октября, 106; |  |  |  |  |
| 34 | Датчики волоконно-оптические ПНППК ВОД | 60371-15 | ОАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК), г.Пермь | 614600, ГСП-590, ул.25 Октября, 106. |  |  |  |  |
| 35 | Датчики давления волоконно-оптические T30 | 71301-18 | ООО "НПП "МСТД", г.Москва | 124482, г. Зеленоград, ул. Юности, д. 8, пом. VII комн. 22 |  |  |  |  |
| 36 | Модули регистрирующие унифицированные волоконно-оптические тип FIU-44-1.55 | Планируется проведение испытаний в целях утверждения типа | ООО "ИП «НЦВО-Фотоника», г.Москва | 119333, ул.Вавилова, д. 38, корпус 3 |  |  |  |  |
| 37 | Системы измерительные волоконно-оптические SM/SI (NTM/NTI) | 64552-16 | ООО "Нева Технолоджи", г.С.-Петербург | 198097, ул.Новоовсянни ковская, д.17 |  |  |  |  |
| 38 | Системы контроля температурного распределения волоконно-оптические ВОСК-Р/Т | 58179-14 | ООО "ПетроФайбер", г.Новомосковск | 301664, Тульская обл., г. Новомосковск, Клинский проезд, д. 7 |  |  |  |  |
| 39 | Системы контроля температурного распределения волоконно-оптические ВОСК-Т | 58180-14 | ООО "ПетроФайбер", г.Новомосковск | 301664, Тульская обл., г. Новомосковск, Клинский проезд, д. 7 |  |  |  |  |
| 40 | Измерители оптической мощности КИВИ-4350 | 64698-16 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Системы оптические измерительные FTB-500 с модулями FTB-8140, FTB-85100G, FTB-88100G, FTB-88100NGE | 64764-16 | Фирма "EXFO Inc.", Канада |  |
| 41 | Измерители оптической мощности портативные FOD-1202, FOD-1202Si, FOD-1202H | 55808-13 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва | 109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621 |  |  |  |  |
| 42 | Измерители оптической мощности портативные FOD-1204, FOD-1204H | 55809-13 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва | 109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621 |  |  |  |  |
| 43 | Рабочие эталоны единицы средней мощности оптического излучения в волоконно-оптических системах передачи РЭСМ-ВС | 65792-16 | ФГУП "ВНИИ оптико-физических измерений" (ВНИИОФИ), г.Москва | 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 | Системы оптичес- кие измерительные многофункциона- льные MAP-200 | 61832-15 | Компания "JDSU France SAS", Франция |  |
| 44 | Рабочий эталон единицы длины волны для волоконно-оптических систем передачи информации | 68295-17 | ФГУП "ВНИИ оптико-физических измерений" (ВНИИОФИ), г.Москва | 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 |  |  |  |  |
| 45 | Рабочие эталоны обратных потерь в волоконно-оптических системах передачи РЭОП | 52363-13 | ФГУП "ВНИИ оптико-физических измерений" (ВНИИОФИ), г.Москва | 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 |  |  |  |  |
| 46 | Тестеры оптические КИВИ-4000 | 47062-11 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Тестеры оптические AQ1100 | 58288-14 | Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония |  |
| 47 | Тестеры оптические КИВИ-4000 | 47062-11 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Тестеры оптические с ваттметрами и источниками AQ2170, AQ2180 и AQ4280 | 58291-14 | Фирма "Yokogawa Meters & Instruments Corporation", Япония |  |
| 48 | Тестеры волоконно-оптические ОТМ-1 | 63333-16 | ООО "НПП "ИТС", г.С.-Петербург | 192102, ул.Софийская, д.4, лит.А | Тестеры для определения оптических потерь CertiFiber Pro | 55871-13 | Фирма "Fluke Corporation", США |  |
| 49 | Тестеры волоконно-оптические РУБИН | 63628-16 | ООО "НПП "ИТС", г.С.-Петербург | 192102, ул.Софийская, д.4, лит.А |  |  |  |  |
| 50 | Тестеры оптические FOD-1203 | 63879-16 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва | 109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621 |  |  |  |  |
| 51 | Тестеры оптические КИВИ-4000 | 47062-11 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул.Доброслобод-ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Тестеры оптические MaxTester 940/945 | 71299-18 | Компания "EXFO Inc.", Канада |  |
| 52 | Тестеры волоконно-оптические ОТМ-1 | 63333-16 | ООО "НПП "ИТС", г.С.-Петербург | 192102, ул.Софийская, д.4, лит.А |  |  |  |  |
| 53 | Тестеры волоконно-оптические РУБИН | 63628-16 | ООО "НПП "ИТС", г.С.-Петербург | 192102, ул.Софийская, д.4, лит.А |  |  |  |  |
| 54 | Тестеры оптические FOD-1203 | 63879-16 | ООО "ТПК Волоконно-оптических приборов", г.Москва | 109004, Тетеринский пер., д.16, 107241, Щелковское шоссе, д.23А, офис 621 |  |  |  |  |
| 55 | Тестеры оптические КИВИ-4000 | 47062-11 | ООО "КивиТех", г.Москва | Юр. адрес: 107066, ул. Доброслобод- ская, д.10, стр.5; Почт.адрес: 109029, Сибирский пр-д, д.2, стр.11 | Тестеры оптические с ваттметрами и источниками SmartPocket OMK-34(34P)/35(35P) /36(36P)/ 37/38(38P) (тестеры), OLP-34/35/37/38 (ваттметры) и OLS-34/35/36 (источники) | 64827-16 | Компания "Viavi Solutions Deutschland GmbH", Германия |  |

Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Модули непрерывного радиационного контроля МРК | 66832-17 | АО «ЗОМЗ» | 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212В | Измерители мощности дозы EcoCamma-g | 57959-14 | Компания "Canberra Industries Inc." |  |
| 2 | Дозиметры-радиометры ДКС-502 Ангара | 60245-15 | Ангарский филиал ООО "Уралприбор" | Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив промзона, квартал 2 | Дозиметры-радиометры МКС-АТ1117М | 29551-13 | УП "Атомтех", Беларусь, г. Минск |  |
| 3 | Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей УМФ-2000 | 16297-08 | ООО НПП "Доза" | 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д.6 | Радиометры альфа-, бета-излучения LB 2046 | 58796-14 | Фирма "Berthold GmbH & Co.", Германия |  |
| 4 | Комплексы универсальные спектрометрические УСК "ГАММА ПЛЮС" | 15382-12 | ЗАО "НТЦ Экспертцентр" | 125047, Москва, 4-й Лесной переулок, 4 | Гамма-радиометры РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В, РКГ-АТ1320С | 23657-14 | НПУП "Атомтех", Беларусь, г.Минск |  |
| 5 | Радиометры активности радионуклидов РИС-А "Дозкалибратор" | 60706-15 | ООО "НТЦ "Амплитуда" | 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.15 | Радиометры VDC Дозкалибратор | 68337-17 | Компания "Comecer Netherlands", Нидерланды |  |
| 6 | Комплексы измерительные для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов Альфарад плюс | 49013-12 | ООО "НТМ-Защита" | 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1 | Радиометры радона и торона RTM-1688/2200 (PPA-1688/2200) | 50382-12 | Фирма «SARAD GmbH», Германия |  |
| 7 | Радиометры эквивалентной равновесной объемной активности радона Альфа-спектрометр САТ-03 | 65117-16 | ФГУП "НИИ промышленной и морской медицины Федерального медико-биологического агентства" (НИИПММ ФМБА России) | 196143, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 65 | Радиометры эквивалентной объёмной активности радона-222 аэрозольные AlphaPM | 42003-09 | Фирма "Genitron Instruments GmbH", Германия |  |

Биологические и медицинские измерения

| Отечественный аналог импортного средства измерений | Импортное средство измерений | Приме- чание |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель | Адрес изготовителя | Наименование и тип СИ | № в ФИФ ОЕИ | Изготовитель, страна |  |
| 1 | Анализаторы гематологические автоматические ГЕМА 8-01-«АСТРА» | 53229-13 | ООО «Научно-производственный центр «Астра» | г. Уфа, ул. Уфимское шоссе 13 А | Анализаторы гематологические HemaLit | 68448-17 | Фирма «Urit Medical Electronic Cj/Ltd/”, Китай |  |
| 2 | Фотометры фотоэлектрические КФК-3-«ЗОМЗ» | 32672-06 | АО «ЗОМЗ» | 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212В | Спектрофотометр Unico мод. 1200, 1201 | 24795-03 | Фирма “United Products & Instruments, Inc”,США |  |
|  |  |  |  |  | Спектрофотометр Unico мод. 1201, 1205, 2100 | 54737-13 | Фирма “United Products & Instruments, Inc”,США |  |
|  |  |  |  |  | Спектрофотометры серии UV (1240, 1800) | 19387-08 | Фирма “SHIMADZU CORPORATION”, Япония |  |